2026-02-27

| Inwestor: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Floriańska 1 63-700 Krotoszyn Wykonawca: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy:

Nr Umowy:

Data Oprac.: 2026-02-27

Umowa z dnia:

Nazwa budowy: Remont pomieszczeń

Adres budowy: ul. Floriańska 1    63-700 Krotoszyn

Obiekt: Budynek użytkowy

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Załączniki:

Podstawa opracowania:	KNRW 508W, KNR 4-01, KNR 0508, AW, KNR 2-02, KNR 0202, KNR 2-02U, KNR 4-03, KNR 5-08, KNR 2-02W

Poziom cen kosztorysu:

Waluta:	PLN

Stawka roboczogodziny:	0,00 PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 0,00 % |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  | 0,00 |

WYKONAWCA	INWESTOR

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr.......

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Pomieszczenie Serwerownia Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Demontaż szafy. krotność= 1,00 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2024-03-050 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm,dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 3,61 |  |
| 1. |  | 1,62*3,34 |  | 5,41 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,41 |  |  |
| 4. |  | 0,90*2,00 |  |  | 1,80 |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie - |  |  |  |  | -1,80 |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 8. |  | Suma |  |  |  |  | 3,61 |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3,61 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-06-050 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 3,61 |  |
| 1. |  | 3,61 |  | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3,61 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031129-02-020 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-03-020 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 02020815-02-050 |  | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z płyt gipsowych. krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 7,22 |  |
| 1. |  | 3,61*2 |  | 7,22 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 7,22 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7,22 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 50,78 |  |
| 1. |  | 50,78 |  | 50,78 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 50,78 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 50,78 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 8,38 |  |
| 1. |  | 1,62*5,17 |  | 8,38 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 8,38 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8,38 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 50,78 |  |
| 1. |  | 50,78 |  | 50,78 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 50,78 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 50,78 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 8,38 |  |
| 1. |  | 8,38 |  | 8,38 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 8,38 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8,38 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Montaż monitoringu temperatury, wilgotności, dymu, zalania wodą. krotność= 1,00 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Montaż systemu kontroli dostepu do serwerowni krotność= 1,00 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Montaż regałów do archiwum krotność= 1,00 |  |  | kpl |  | 7,00 |  |
| 1. |  | 7,00 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7,00 |

2. Pomieszczenie nr 7 Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 67,61 |  |
| 1. |  | 67,61 |  | 67,61 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 67,61 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 67,61 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 21,06 |  |
| 1. |  | 3,64*5,25 |  | 19,11 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,98*2,62 |  | 2,57 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 21,68 |  |  |
| 5. |  | 0,52*1,19 |  |  | 0,62 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie - |  |  |  |  | -0,62 |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 9. |  | Suma |  |  |  |  | 21,06 |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 21,06 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 67,61 |  |
| 1. |  | 67,61 |  | 67,61 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 67,61 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 67,61 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 21,06 |  |
| 1. |  | 21,06 |  | 21,06 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 21,06 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 21,06 |

3. Pomieszczenie nr 8 Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 67,13 |  |
| 1. |  | 67,13 |  | 67,13 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 67,13 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 67,13 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 23,47 |  |
| 1. |  | 4,60*5,12 |  | 23,55 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 23,55 |  |  |
| 4. |  | 0,30*0,20 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,10*0,20 |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie - |  |  |  |  | -0,08 |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 9. |  | Suma |  |  |  |  | 23,47 |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 23,47 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 67,13 |  |
| 1. |  | 67,13 |  | 67,13 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 67,13 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 67,13 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 23,47 |  |
| 1. |  | 23,47 |  | 23,47 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 23,47 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 23,47 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-03-020 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNRW 508W0114-04-040 |  | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły krotność= 1,00 |  |  | m |  | 12,00 |  |
| 1. |  | 12,00 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 05080206-02-040 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10,0 mm2 układane w gotowych korytkach krotność= 1,00 |  |  | m |  | 12,00 |  |
| 1. |  | 12,00 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd internetowych pojedyncze krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |

4. Pomieszczenie nr 15 Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 57,45 |  |
| 1. |  | 57,45 |  | 57,45 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 57,45 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 57,45 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 18,89 |  |
| 1. |  | 3,55*5,32 |  | 18,89 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 18,89 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 18,89 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 57,45 |  |
| 1. |  | 57,45 |  | 57,45 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 57,45 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 57,45 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 18,89 |  |
| 1. |  | 18,89 |  | 18,89 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 18,89 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 18,89 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNRW 508W0114-04-040 |  | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły krotność= 1,00 |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 1. |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 05080206-02-040 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10,0 mm2 układane w gotowych korytkach krotność= 1,00 |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 1. |  | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd internetowych podwójne krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |

5. Pomieszczenie nr 10 Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 89,65 |  |
| 1. |  | 89,65 |  | 89,65 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 89,65 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 89,65 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 23,47 |  |
| 1. |  | 2,78*5,20 |  | 14,46 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,43*3,76 |  | 9,14 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 23,60 |  |  |
| 5. |  | 0,20*0,67 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie - |  |  |  |  | -0,13 |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 9. |  | Suma |  |  |  |  | 23,47 |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 23,47 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 89,65 |  |
| 1. |  | 89,65 |  | 89,65 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 89,65 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 89,65 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 23,47 |  |
| 1. |  | 23,47 |  | 23,47 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 23,47 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 23,47 |

6. Pomieszczenie WC Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 15,43 |  |
| 1. |  | 15,43 |  | 15,43 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 15,43 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 15,43 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 10,50 |  |
| 1. |  | 1,26*1,30 |  | 1,64 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,25*1,30 |  | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 1,64*2,62 |  | 4,30 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2,09*1,34 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,50*0,50/2 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Suma |  | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,50 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 15,43 |  |
| 1. |  | 15,43 |  | 15,43 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 15,43 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 15,43 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 10,50 |  |
| 1. |  | 10,50 |  | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,50 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-01-020 |  | Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 2,00 |  |
| 1. |  | 1,00*2 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-02-020 |  | Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 8,00 |  |
| 1. |  | 4,00*2 |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |

7. Pomieszczenie Socjalne Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 8,13 |  |
| 1. |  | 8,13 |  | 8,13 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 8,13 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8,13 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 2,69 |  |
| 1. |  | 1,96*1,58 |  | 3,10 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3,10 |  |  |
| 4. |  | 0,33*0,89 |  |  | 0,29 |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,48*0,48/2 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie - |  |  |  |  | -0,41 |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 9. |  | Suma |  |  |  |  | 2,69 |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,69 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 8,13 |  |
| 1. |  | 8,13 |  | 8,13 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 8,13 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8,13 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 2,69 |  |
| 1. |  | 2,69 |  | 2,69 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 2,69 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,69 |

8. Pomieszczenie nr 9 Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 10,03 |  |
| 1. |  | 10,03 |  | 10,03 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 10,03 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,03 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 10,03 |  |
| 1. |  | 10,03 |  | 10,03 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 10,03 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,03 |

9. Pomieszczenie Ksero Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020 |  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 28,72 |  |
| 1. |  | 28,72 |  | 28,72 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 28,72 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 28,72 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 7,19 |  |
| 1. |  | 1,43*2,56 |  | 3,66 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,43*2,47 |  | 3,53 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Suma |  | 7,19 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7,19 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 28,72 |  |
| 1. |  | 28,72 |  | 28,72 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 28,72 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 28,72 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 7,19 |  |
| 1. |  | 7,19 |  | 7,19 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 7,19 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7,19 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNRW 508W0114-04-040 |  | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły krotność= 1,00 |  |  | m |  | 4,00 |  |
| 1. |  | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 05080214-01-040 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm2 krotność= 1,00 |  |  | m |  | 4,00 |  |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 05080309-04-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 2,00 |  |
| 1. |  | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020 |  | Montaż wentylatora kominowego krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |

10. Pomieszczenie Korytarz Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 74,22 |  |
| 1. |  | 74,22 |  | 74,22 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 74,22 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 74,22 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 |  | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 31,15 |  |
| 1. |  | 1,04*3,18 |  | 3,31 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,04*10,98 |  | 11,42 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2,53*2,59 |  | 6,55 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2,18*5,30 |  | 11,55 |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,83 |  |  |
| 7. |  | 0,38*4,41 |  |  | 1,68 |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie - |  |  |  |  | -1,68 |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 11. |  | Suma |  |  |  |  | 31,15 |  |  |
| 12. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31,15 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 74,22 |  |
| 1. |  | 74,22 |  | 74,22 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 74,22 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 74,22 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 |  | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 31,15 |  |
| 1. |  | 31,15 |  | 31,15 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 31,15 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31,15 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1521-06-050 |  | Lakierowanie natrysku kroplowego (tapety natryskowe) krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 52,09 |  |
| 1. |  | 1,04*1,61 |  | 1,67 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,74*2*1,61 |  | 2,38 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2,44*2*1,61 |  | 7,86 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 10,98*2*1,61 |  | 35,36 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1,04*1,61 |  | 1,67 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1,60*1,78 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 2,59*(1,78+3,35)/2 |  | 6,64 |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 58,43 |  |  |
| 10. |  | 2,53*1,61 |  |  | 4,07 |  |  |  |  |
| 11. |  | 1,41*1,61 |  |  | 2,27 |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie - |  |  |  |  | -6,34 |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 15. |  | Suma |  |  |  |  | 52,09 |  |  |
| 16. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 52,09 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011210-10-050 |  | Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 |  | 15,90 |  |
| 1. |  | (0,38+4,41)*3,32 |  | 15,90 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 15,90 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 15,90 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011210-12-020 |  | Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2 krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 13,00 |  |
| 1. |  | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 13,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011210-14-020 |  | Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75 m2 krotność= 1,00 |  |  | szt |  | 13,00 |  |
| 1. |  | 13,00 |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 13,00 |

11. Pomieszczenie Pobór prób Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Montaż żaluzji krotność= 1,00 |  |  | kpl |  | 1,00 |  |
| 1. |  | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |

12. Pomieszczenie nr 13 Kod CPV:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Montaż zamków meblowych krotność= 1,00 |  |  | kpl |  | 4,00 |  |
| 1. |  | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |

Kosztorys ofertowy szczegółowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Jedn. miary | Nakłady na jedn. | Wsp. zagreg | Cena | Koszt jedn. | Obmiar | Cc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pomieszczenie Serwerownia CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AW-090 | Demontaż szafy. Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontaż szfy 0,38*3,36*1,71 | kpl | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | KNR 2-02U 2024-03-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 100 mm,dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter płyt gipsowych III | r-g | 1,9400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Monter płyt gipsowych II | r-g | 1,2900 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 4,1200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Profile UW | m | 0,7100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Profile CW | m | 1,8400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych Rigips | szt | 32,6400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Łączniki rozporowe kpl. | szt | 1,5300 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Masa szpachlowa sucha mieszanka | kg | 1,3700 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Taśma spoinowa papierowa pełna | m | 2,9600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Taśma uszczelniająca | m | 1,1600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0700 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0520 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 3,61 | 0,00 |
| 3 | KNR 4-01 0318-02-020 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Murarz II | r-g | 1,4000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,7500 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,2000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0240 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 4,5600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,0080 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Szczapy drewniane iglaste,korowane | m3 | 0,0060 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,1900 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0300 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | KNR 2-02 0613-06-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dekarz II | r-g | 0,1397 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0163 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty z wełny mineralnej | m2 | 1,0500 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0089 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0059 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 3,61 | 0,00 |
| 5 | KNR 4-03 1129-02-020 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,7770 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | KNR 5-08 0404-03-020 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,7926 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | KNR 0202 0815-02-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z płyt gipsowych. Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cieśla II | r-g | 0,0180 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0115 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Tynkarz III | r-g | 0,5310 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narożniki stalowe ze stali kątowej | szt | 0,0430 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Gips budowlany | kg | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 1,5000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,00175 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0029 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0018 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 7,22 | 0,00 |
| 8 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 50,78 | 0,00 |
| 9 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 8,38 | 0,00 |
| 10 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 50,78 | 0,00 |
| 11 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 8,38 | 0,00 |
| 12 | AW-090 | Montaż monitoringu temperatury, wilgotności, dymu, zalania wodą. Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż monitoringu temperatury, wilgotności, dymu, zalania wodą. | kpl | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | AW-090 | Montaż systemu kontroli dostepu do serwerowni Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż systemu kontroli dostepu do serwerowni | kpl | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | AW-090 | Montaż regałów do archiwum Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż regałów do archiwum | kpl | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 7,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  | Pomieszczenie nr 7 CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 67,61 | 0,00 |
| 16 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 21,06 | 0,00 |
| 17 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 67,61 | 0,00 |
| 18 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 21,06 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 |  | Pomieszczenie nr 8 CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 67,13 | 0,00 |
| 20 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 23,47 | 0,00 |
| 21 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 67,13 | 0,00 |
| 22 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 23,47 | 0,00 |
| 23 | KNR 5-08 0404-03-020 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,7926 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0286 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 24 | KNRW 508W 0114-04-040 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4420 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy elektroinstalacyjne 4*2,50 | m | 1,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Łączniki (różne) | szt | 0,6800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 12,00 | 0,00 |
| 25 | KNR 0508 0206-02-040 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10,0 mm2 układane w gotowych korytkach Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0178 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody izolowane jednożyłowe | m | 1,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 12,00 | 0,00 |
| 26 | KNR 5-08 0309-03-020 | Montaż do gotowego podłoża gniazd internetowych pojedyncze Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1785 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda internetowe pojedyncze | szt | 1,0200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 |  | Pomieszczenie nr 15 CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 57,45 | 0,00 |
| 28 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 18,89 | 0,00 |
| 29 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 57,45 | 0,00 |
| 30 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 18,89 | 0,00 |
| 31 | KNRW 508W 0114-04-040 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4420 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy elektroinstalacyjne 4*2,50 | m | 1,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Łączniki (różne) | szt | 0,6800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 10,00 | 0,00 |
| 32 | KNR 0508 0206-02-040 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10,0 mm2 układane w gotowych korytkach Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0178 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody izolowane jednożyłowe | m | 1,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 10,00 | 0,00 |
| 33 | KNR 5-08 0309-03-020 | Montaż do gotowego podłoża gniazd internetowych podwójne Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,1785 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda internetowe podwójne | szt | 1,0200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 |  | Pomieszczenie nr 10 CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 89,65 | 0,00 |
| 35 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 23,47 | 0,00 |
| 36 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 89,65 | 0,00 |
| 37 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 23,47 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6 |  | Pomieszczenie WC CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 15,43 | 0,00 |
| 39 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 10,50 | 0,00 |
| 40 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 15,43 | 0,00 |
| 41 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 10,50 | 0,00 |
| 42 | KNR 4-01 0819-01-020 | Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posadzkarz-płytkarz III | r-g | 0,1800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,00021 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Płytki,kształtki fajans.szkliwione ścienne | m2 | 0,0250 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 2,00 | 0,00 |
| 43 | KNR 4-01 0819-02-020 | Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki glazurowanej okładzinowej ściennej 15x15 cm Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Posadzkarz-płytkarz III | r-g | 0,1600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,00021 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Płytki,kształtki fajans.szkliwione ścienne | m2 | 0,0250 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 8,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7 |  | Pomieszczenie Socjalne CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 8,13 | 0,00 |
| 45 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 2,69 | 0,00 |
| 46 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 8,13 | 0,00 |
| 47 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 2,69 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8 |  | Pomieszczenie nr 9 CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 10,03 | 0,00 |
| 49 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 10,03 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9 |  | Pomieszczenie Ksero CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 4-01 0318-02-020 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Murarz II | r-g | 1,4000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,7500 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,2000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0240 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 4,5600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,0080 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Szczapy drewniane iglaste,korowane | m3 | 0,0060 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,1900 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0300 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
| 51 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 28,72 | 0,00 |
| 52 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 7,19 | 0,00 |
| 53 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 28,72 | 0,00 |
| 54 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 7,19 | 0,00 |
| 55 | KNRW 508W 0114-04-040 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych). Mocowanie listew przez przykręcanie do podłoża z cegły Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,4420 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy elektroinstalacyjne 4*2,50 | m | 1,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Łączniki (różne) | szt | 0,6800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 2,7000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 4,00 | 0,00 |
| 56 | KNR 0508 0214-01-040 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinit.układane na gotowych uchwytach bezśrubowych,w korytkach i na drabinkach z mocowan.pojed.Łączny przekrój żył 6Cu,12Al mm2 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0546 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody kabelkowe | m | 1,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 4,00 | 0,00 |
| 57 | KNR 0508 0309-04-020 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem,przykręcanych. Obciążalność 16 amper przewodu o przekroju do 2,5 mm2 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,2521 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazda wtyczkowe n/t 10 A/16 A,250 V | szt | 1,0200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 2,00 | 0,00 |
| 58 | KNR 4-01 0322-02-020 | Montaż wentylatora kominowego Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cieśla II | r-g | 0,1700 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Murarz II | r-g | 0,4700 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wentylator | szt | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 10 |  | Pomieszczenie Korytarz CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 2-02U 1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0800 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2200 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 74,22 | 0,00 |
| 60 | KNR 2-02U 1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 0,2100 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg | m-g | 0,0002 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 31,15 | 0,00 |
| 61 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 74,22 | 0,00 |
| 62 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0673 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 0,2760 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 31,15 | 0,00 |
| 63 | KNR 2-02W 1521-06-050 | Lakierowanie natrysku kroplowego (tapety natryskowe) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,1600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lakier do natrysku (tapety natryskowe) | dm3 | 0,0820 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agregat do natrysku | m-g | 0,0900 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 52,09 | 0,00 |
| 64 | KNR 4-01 1210-10-050 | Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,3400 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0230 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Emalia olejno-żywiczna | dm3 | 0,1380 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 15,90 | 0,00 |
| 65 | KNR 4-01 1210-12-020 | Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1600 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0040 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Emalia olejno-żywiczna | dm3 | 0,0280 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 13,00 | 0,00 |
| 66 | KNR 4-01 1210-14-020 | Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75 m2 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,3000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,0120 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Emalia olejno-żywiczna | dm3 | 0,0840 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 13,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 11 |  | Pomieszczenie Pobór prób CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | AW-090 | Montaż żaluzji Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż żaluzji | kpl | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 12 |  | Pomieszczenie nr 13 CPV: , |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | AW-090 | Montaż zamków meblowych Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montaż zamków meblowych | kpl | 1,0000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Narzuty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,0000 | 4,00 | 0,00 |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 122 | Malarz grupa II | r-g | 78,0935 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0 | 342 | Murarz II | r-g | 3,2700 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 0 | 383 | Posadzkarz-płytkarz III | r-g | 1,6400 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 89,5751 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 0,3000 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 0 | 463 | Tynkarz III | r-g | 3,8338 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 0 | 52 | Dekarz II | r-g | 0,5043 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 0 | 612 | Monter płyt gipsowych II | r-g | 4,6569 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 0 | 613 | Monter płyt gipsowych III | r-g | 7,0034 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 3,2234 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,6672 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 19,8264 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Razem: |  | 212,5940 |  | 0,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1050199 | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,5737 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0 | 1324952 | Profile UW | m | 2,5631 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 0 | 1324953 | Profile CW | m | 6,6424 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,4000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 0 | 1340100 | Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych Rigips | szt | 117,8304 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 1 | 1350309 | Wentylator | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 0 | 1360499 | Narożniki stalowe ze stali kątowej | szt | 0,3105 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 0 | 1506899 | Lakier do natrysku (tapety natryskowe) | dm3 | 4,2714 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 0 | 1510599 | Emalia olejno-żywiczna | dm3 | 3,6502 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 0 | 1510899 | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 170,0022 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 0 | 1511711 | Farba olejna nawierzchniowa szara | dm3 | 0,0800 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 0 | 1582199 | Łączniki rozporowe kpl. | szt | 5,5233 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 0 | 1602003 | Piasek do zapraw | m3 | 0,0480 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 9,1200 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,0021 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 0 | 1740100 | Gips budowlany | kg | 7,2200 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 0 | 1740103 | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 10,8300 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 0 | 1750820 | Płyty gipsowo-kartonowe Rigips | m2 | 14,8732 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 1 | 23104991 | Płyty z wełny mineralnej | m2 | 3,7905 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 0 | 2380400 | Masa szpachlowa sucha mieszanka | kg | 4,9457 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 0 | 2381105 | Emulsja gruntująca ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 134,0410 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 0 | 2530099 | Płytki,kształtki fajans.szkliwione ścienne | m2 | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | 0 | 3902199 | Taśma spoinowa papierowa pełna | m | 10,6856 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | 0 | 3902299 | Taśma uszczelniająca | m | 4,1876 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 0,0286 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | 0 | 3951600 | Szczapy drewniane iglaste,korowane | m3 | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 0 | 7052999 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe | szt | 2,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | 0 | 7530099 | Gniazda wtyczkowe n/t 10 A/16 A,250 V | szt | 2,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | 1 | 75303991 | Gniazda internetowe podwójne | szt | 1,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 1 | 75303992 | Gniazda internetowe pojedyncze | szt | 1,0200 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 1 | 75830991 | Listwy elektroinstalacyjne 4*2,50 | m | 27,0400 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | 0 | 7583199 | Łączniki (różne) | szt | 17,6800 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | 0 | 7959999 | Przewody kabelkowe | m | 4,1600 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | 0 | 7999999 | Przewody izolowane jednożyłowe | m | 22,8800 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 70,2000 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | 1 | AW0003 | Drzwi | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | 1 | AW0004 | Montaż monitoringu temperatury, wilgotności, dymu, zalania wodą. | kpl | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | 1 | AW0005 | Montaż systemu kontroli dostepu do serwerowni | kpl | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | 1 | AW0006 | Montaż regałów do archiwum | kpl | 7,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | 1 | AW0007 | Demontaż szfy 0,38*3,36*1,71 | kpl | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 1 | AW0008 | Montaż żaluzji | kpl | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 1 | AW0009 | Montaż zamków meblowych | kpl | 4,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 1 | AW0010 | Drzwi | szt | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Razem: |  |  |  | 0,00 |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 30000 | Środek transportowy | m-g | 0,6099 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0 | 34000 | Wyciąg | m-g | 0,4100 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 0 | 34312 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,3800 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 0 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,0600 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 0 | 76100 | Agregat do natrysku | m-g | 4,6881 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Razem: |  |  |  | 0,00 |

### Tabela cen elementów scalonych

| Lp. | # Nazwa | ## Jednostka | ## Obmiar | ## Wartoœæ Jedn. KB | ## Wartoœæ ## Jedn. ZN | ## Wartoœæ . ZN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Pomieszczenie Serwerownia |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pomieszczenie nr 7 |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 3. | Pomieszczenie nr 8 |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 4. | Pomieszczenie nr 15 |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 5. | Pomieszczenie nr 10 |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 6. | Pomieszczenie WC |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 7. | Pomieszczenie Socjalne |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 8. | Pomieszczenie nr 9 |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 9. | Pomieszczenie Ksero |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 10. | Pomieszczenie Korytarz |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 11. | Pomieszczenie Pobór prób |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
| 12. | Pomieszczenie nr 13 |  | 1,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |

| Koszty bezpoœrednie | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |