OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie projektu modernizacji istniejącego węzła ciepła wraz z projektem elektrycznym niezbędnym do odbioru węzła przez służby, oraz projektu rozdzielenia instalacji wody zimnej 
od hydrantowej w siedzibie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie, 
przy ul. Krasińskiego 65.

Opis stanu istniejącego:

Podstawowe informacje o obiekcie:

- Nazwa obiektu: Budynek Prokuratury Rejonowej Warszawa	Żoliborz w Warszawie

- Adres obiektu: ul. Krasińskiego 65, Warszawa

- Powierzchnia zabudowy: 893,99 m2

- Powierzchnia użytkowa: 3692,3 m2

- Kubatura: 13241 ,96 m3

- Liczba kondygnacji naziemnych: 5, w tym 2 poziomy garażu

Zamawiający posiada instalację chłodzenia oraz grzewczą obiektu za pomocą klimakonwektorów 4 rurowych.

Klimakonwektory w trybie grzewczym zasilane z węzła cieplnego. W zakresie prac projektowych należy zaprojektować modernizację istniejącego węzła ciepła.

Kody CPV:

42513200-7 Urządzenia chłodnicze

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45332200-5 Instalacja wodociągowa wewnętrzna 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 09323000-9 Węzeł cieplny lokalny

45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

45400000-1 Roboty wykończeniowe

Zakres prac:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

Modernizacja węzła cieplnego:

- Projekt techniczno-wykonawczy w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Przedmiar robót w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Kosztorys inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego do dokumentacji projektowej uzgodnień w tym rzeczoznawcy p.poż, pozwoleń lub opinii innych organów oraz dokonanie właściwych zgłoszeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi.

Modernizacja przyłącza wody:

- Projekt wykonawczy w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Przedmiar robót w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Kosztorys inwestorski w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego do dokumentacji projektowej uzgodnień 
w tym rzeczoznawcy p.poż, pozwoleń lub opinii innych organów oraz dokonaniem właściwych zgłoszeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zakres szczegółowy robót objętych przedmiotem zamówienia:

- inwentaryzacja instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych w budynku 
w zakresie objętym projektem,

- obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń,

- obliczenia zapotrzebowania ciepła na cele CWU,

- projekt remontu węzła cieplnego,

- projekt elektryczny węzła cieplnego co, cw wraz z automatyką co, cw,

- projekt rozdzielnia instalacji wody zimnej od instalacji hydrantowej,

- projekt dostosowania pomieszczeń węzła cieplnego, przyłącza wodociągowego do aktualnych Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do aktualnych przepisów p. poż.,

- projekt zabezpieczeń p.poż przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane.

Zakres opracowania projektu sanitarnego:

    - inwentaryzacja instalacji węzła

    - inwentaryzacja instalacji wodnej

    - sprawdzenie w konsultacji z Inspektorem nadzoru stanu technicznego poszczególnych elementów celem wykorzystania elementów wymienionych podczas poprzednich napraw,

    - sprawdzenie stanu technicznego rur,

    - wykonanie projektu techno- wykonawczego wraz z automatyką węzła,

    - uzgodnienie projektu z niezbędnymi służbami,

Zakres opracowania projektu elektrycznego:

    - instalacje siły,

    - instalacja pomp co, cw,

    - ochrona pomp co, cw przed suchobiegiem,

    - rozdzielnica RCO węzła,

    - instalacja ochrony od porażeń,

    - instalacja połączeń wyrównawczych,

    - instalacja elektryczna zasilania urządzeń automatycznej regulacji co, cw.

Zakres opracowania projektu dla branży budowlanej:

    - remont posadzki

    - dostosowania pomieszczeń węzła cieplnego, przyłącza wodociągowego do aktualnych Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do aktualnych przepisów p.poż.,

    - remont ścian i sufitów — przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, malowanie ścian i sufitów,

    - wykonanie udrożnień kanalizacji,

    - wykonanie niezbędnych demontaży przegród budowlanych i stolarki drzwiowej niespełniających obecnych wymogów Warunków Technicznych i przepisów p.poż.,

    - wykonanie nowych przegród budowlanych i montaż stolarki drzwiowej spełniających obecne przepisy prawa.

Wykonanie dokumentacji projektowej:

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca wykona inwentaryzację do celów projektowych, zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca pozyska na swój koszt inne wymagane materiały, analizy, opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i późniejszej realizacji robót.

Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem uzgodnień jak również wytycznych Zamawiającego i ma służyć realizacji dla potrzeb wykonawstwa.

Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze, to Wykonawca przeprowadza je na swój koszt.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana:

w wersji papierowej po 3 egzemplarze dla każdej branży (wraz z ich wersją elektroniczną) oraz składać się m.in. z następujących elementów:

- część opisowa,

- część rysunkowa: rzuty, przekroje i detale istotnych elementów instalacji,

- obliczenia,

- przedmiary we wszystkich branżach,

- kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach,

- specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych we wszystkich branżach,

- wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia towarzyszące.

Dokumentacja ma być opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej 
(części opisowe i obliczeniowe — pliki doc, xls i plik pdf, część rysunkowa — pliki dwg 
i pdf).

Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające 
z obowiązujących przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do eksploatacji i użytkowania.

Odbiory dokumentacji:

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej za wykonane prace projektowe będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez uwag.

- Odbiór zostanie zrealizowany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Miejscem przekazania dokumentacji wymaganej do skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru jest siedziba Zamawiającego.

- W przypadku ujawnienia w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia niezgodności, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie tych niezgodności, nie krótszy niż 7 dni.

Informacje:

- Czas realizacji: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Warunkiem koniecznym jest odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

- Płatność za projekt w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru oraz otrzymania dokumentacji.

- Zamawiający udostępni do wglądu dla Wykonawcy archiwalną dokumentację techniczną budynku PR Warszawa - Żoliborz.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania

w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie prac, których dotyczy sporządzona dokumentacja.

- Gwarancja 36 miesięcy.