| Pieczęć firmowa | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

Przedmiot zamówienia publicznego pn.:

Remont posadzki w pomieszczeniu wytwórni solanki Obwodu Drogowego w Środzie Śląskiej

| Lp. | OPIS | Jedn. Obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### szlifowanie istniejącej posadzki betonowej o wymiarach 5,6 m x 12,4 m | m2 | 69,4 |  |  |
| 2. | klamrowanie spękań na łącznej długości 40 m | m | 40,0 |  |  |
| 3. | gruntowanie posadzki gruntem epoksydowym | m2 | 69,4 |  |  |
| 4. | wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej | m2 | 69,4 |  |  |
| 5. | wykonanie nacięć dylatacyjnych | m | 26 |  |  |
| 6. | wywóz i utylizacja odpadów | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 7. | prace porządkowe | Kpl. | 1,0 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..UWAGA:

Tabelę wypełniać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa obejmuje zakres zgodny z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).