1. **Dane Zamawiającego:**

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

1. **Opis Przedmiotu zamówienia:**

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie pn: **„****na wykonywanie usługi tankowania paliwa do agregatów prądotwórczych szt. 2 zlokalizowanych na dachu budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie oraz mobilnego generatora prądotwórczego zlokalizowanego w budynku przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie**” zaprasza do złożenia oferty - podanie kosztu netto i brutto.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 09134200-9 – paliwo diesla.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi w okresie obowiązywania umowy obejmuje:

1. dostawę, wymianę i utylizację paliwa przynajmniej jeden raz w tracie trwania umowy w przypadku gdy agregat nie będzie użytkowany na skutek wystąpienia awarii zasilania,
2. dostawę i tankowanie paliwa w przypadku awarii zasilania do budynku na wezwanie Zamawiającego,
3. badanie jakości paliwa zgromadzonego w zbiornikach agregatów i generatora.
4. Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone
w załączniku nr 3 do rozporządzenia[[1]](#footnote-1) Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”;
5. w przypadku zatankowania oleju napędowego w okresach, gdy brak jest możliwości zakupu oleju napędowego „zimowego lub o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” za zgodą Zamawiającego olej napędowy musi spełniać warunki oleju napędowego „standardowego” spełniającego wymagania jakościowe określne
w załączniku nr 3[[2]](#footnote-2) do rozporządzenia[[3]](#footnote-3) Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych[[4]](#footnote-4) z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680);
6. Badania wykonane przez laboratoriom posiadające certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania chemicznego i pobierania próbek paliw ciekłych, ropy naftowe.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie Pzp.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. usług transportu i dostawy paliwa do agregatów. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w tym zakresie.

Zamawiający dopuszcza PODWYKONAWSTWO w pozostałym zakresie:

1. Zamawiający będzie żądał wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Szczegółowy przedmiot zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia wraz z warunkami realizacji w załączniku do ogłoszenia.

TERMIN REALIZACJI

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe dane w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

 **Informacje dodatkowe:**

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące opracowanego materiału na etapie procedury wyłonienia wykonawcy robót.

**Kryteria oceny ofert:**

Najniższa cena.

**Terminy:**

**Termin złożenia oferty** – **do 12 kwietnia 2021 r.**

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem  w rozumieniu ustawy z dnia 11 września  2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 2019). W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie  powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz rezygnacji
z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych
w Ministerstwie.

Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto oraz informację o uprawnieniach potencjalnej osoby opracowującej dokumentację projektową.

1. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku
 i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z formularzem cenowym i OPZ. Rozliczenie w okresie trwania umowy wg ceny podanej w formularzu cenowym przez Wykonawcę za 1 dm3.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;
5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi w zakresie tankowania paliwa, której realizacja trwała nieprzerwanie minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania i obejmowała dostarczenie w tym czasie minimum 4000 litrów oleju napędowego.
6. Zamawiający wymaga posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DZ. U. z 2020 r. poz. 1233).
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę legitymującą się następującymi kwalifikacjami:
	1. Posiada ważne prawo jazy kategorii uprawniającej do kierowania cysternami samochodowymi tj. prawo jazdy kategorii: B, C i C+E.
	2. Posiada ważne zaświadczenie ADR .
	3. Posiada ważne zaświadczenie kwalifikacyjne, wydane przez Transportowy Dozór Techniczny uprawniające do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych.

W ramach przedstawionej oferty cenowej należy podać:

1. Ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania;

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia **w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.** lub pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **sekretariat.ba@ms.gov.pl**

1. W przypadku nowelizacji aktu prawnego lub wydania nowego w trakcie realizacji przedmiotu umowy paliwo będzie musiało spełaniać wymagania znowelizowanego lub nowego aktu prawnego lub zakres wynikający z okresu przejściowego określonego w akcie prawnym. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Wymagania jakościowe dla oleju napędowego stosowanego w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.* [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku nowelizacji aktu prawnego lub wydania nowego w trakcie realizacji przedmiotu umowy paliwo będzie musiało spełaniać wymagania znowelizowanego lub nowego aktu prawneg lub zakres wynikający z okresu przejściowego określonego w akcie prawnym. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)