## Arkusz1
Wyniki analiz fizyczno-chemicznych z prób pobranych w 28.04 2021 oraz w 28.10.2021- RWMŚ Szczecin
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności | Czy akredytowany
1 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 7.6 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
2 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 10.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,0 | 0.95 | tak
3 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 625 | µS/cm | - | 10 | nie | ±62 | 0.95 | tak
4 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 6.71 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,67 | 0.95 | tak
5 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 61.3 | % | - | 1 | nie | ±6,1 | 0.95 | nie
6 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.16 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.95 | tak
7 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.21 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,04 | 0.95 | tak
8 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.95 | tak
9 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.95 | tak
10 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.95 | tak
11 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 11797 | 2021-04-28-10:00 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.95 | tak
12 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 7.5 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
13 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 11.2 | °C | - | 0 | nie | ±1,1 | 0.95 | tak
14 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 676 | µS/cm | - | 10 | nie | ±68 | 0.95 | tak
15 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 5.32 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,53 | 0.95 | tak
16 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 48 | % | - | 1 | nie | ±4,8 | 0.95 | nie
17 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.12 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.95 | tak
18 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.15 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.95 | tak
19 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.86 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,22 | 0.95 | tak
20 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 3.8 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±1,0 | 0.95 | tak
21 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.007 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,002 | 0.95 | tak
22 | PL9 | Będgoszcz Karczma | Szczecin | 30158 | 2021-10-28-12:50 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.023 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,006 | 0.95 | tak
23 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 7.3 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
24 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 10.1 | °C | - | 0 | nie | ±1,0 | 0.95 | tak
25 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 745 | µS/cm | - | 10 | nie | ±74 | 0.95 | tak
26 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 1.83 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,18 | 0.95 | tak
27 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 19.5 | % | - | 1 | nie | ±2,0 | 0.95 | nie
28 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.058 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,012 | 0.95 | tak
29 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.075 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,016 | 0.95 | tak
30 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.95 | tak
31 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.95 | tak
32 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.95 | tak
33 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 11754 | 2021-04-28-10:00 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.95 | tak
34 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 7 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
35 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 12.9 | °C | - | 0 | nie | ±1,3 | 0.95 | tak
36 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 781 | µS/cm | - | 10 | nie | ±78 | 0.95 | tak
37 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.37 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,04 | 0.95 | tak
38 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 3.5 | % | - | 1 | nie | ±0,4 | 0.95 | nie
39 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.12 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.95 | tak
40 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.15 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.95 | tak
41 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.95 | tak
42 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.95 | tak
43 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.95 | tak
44 | PL10 | Monitoring Jez. Miedwie | Szczecin | 30026 | 2021-10-28-11:25 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.95 | tak
45 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10523: 2012 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 7.1 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
46 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 9.9 | °C | - | 0 | nie | ±1,0 | 0.95 | tak
47 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 2360 | µS/cm | - | 10 | nie | ±236 | 0.95 | tak
48 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 2.04 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,20 | 0.95 | tak
49 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 17.1 | % | - | 1 | nie | ±1,7 | 0.95 | nie
50 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.06 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,013 | 0.95 | tak
51 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.077 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,016 | 0.95 | tak
52 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 27 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±7 | 0.95 | tak
53 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 120 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±31 | 0.95 | tak
54 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.063 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,016 | 0.95 | tak
55 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 11755 | 2021-04-28-12:00 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.21 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,05 | 0.95 | tak
56 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 6.8 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
57 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 12.2 | °C | - | 0 | nie | ±1,2 | 0.95 | tak
58 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 1285 | µS/cm | - | 10 | nie | ±128 | 0.95 | tak
59 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.29 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,03 | 0.95 | tak
60 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 3 | % | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | nie
61 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.13 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,03 | 0.95 | tak
62 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.17 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,04 | 0.95 | tak
63 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.95 | tak
64 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.95 | tak
65 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.95 | tak
66 | PL23 | Piezometr IMUZ - 23 | Szczecin | 30027 | 2021-10-28-12:05 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.95 | tak
67 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 7.4 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
68 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 11.4 | °C | - | 0 | nie | ±1,1 | 0.95 | tak
69 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 509 | µS/cm | - | 10 | nie | ±51 | 0.95 | tak
70 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 5.71 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,57 | 0.95 | tak
71 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 52.4 | % | - | 1 | nie | ±5,2 | 0.95 | nie
72 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.02 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,004 | 0.95 | tak
73 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.026 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,005 | 0.95 | tak
74 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.97 | mg/l | 0.007 | 0.1 | nie | ±0,25 | 0.95 | tak
75 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 4.3 | mg/l | 0.03 | 0.4 | nie | ±1,1 | 0.95 | tak
76 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.0015 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | nie | ±0,0004 | 0.95 | tak
77 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-11:30 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-04-28 | 0.0049 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | nie | ±0,0013 | 0.95 | tak
78 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | pH | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 10522: 2012 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 7 |  | - | 1 | nie | ±0,3 | 0.95 | tak
79 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Temperatura próbki | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-77/C-04584 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 13.8 | °C | - | 0 | nie | ±1,4 | 0.95 | tak
80 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Przewodność elektryczna właściwa 20°C | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN 27888: 1999 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 766 | µS/cm | - | 10 | nie | ±77 | 0.95 | tak
81 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Tlen rozpuszczony | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 2.34 | mg/lO2 | 0.2 | 0.5 | nie | ±0,23 | 0.95 | tak
82 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Nascyenie tlenem | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 5814: 2013-04 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 22.5 | % | - | 1 | nie | ±2,2 | 0.95 | nie
83 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Azot amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.25 | mg/l | 0.002 | 0.01 | nie | ±0,05 | 0.95 | tak
84 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Jon amonowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 11732: 2007 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | 0.32 | mg/l | 0.003 | 0.01 | nie | ±0,07 | 0.95 | tak
85 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Azot azotanowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,1 | mg/l | 0.007 | 0.1 | tak |  | 0.95 | tak
86 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Azotany | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,4 | mg/l | 0.03 | 0.4 | tak |  | 0.95 | tak
87 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Azot azotynowy | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,001 | mg/l | 0.0002 | 0.001 | tak |  | 0.95 | tak
88 | PL24 | Piezometr nr 2 - stacja paliw | Szczecin | 11798 | 2021-04-28-10:50 | Azotyny | PN ISO 566-11: 2017-10 | PN-EN ISO 13395: 2001 (z obliczeń) | CLB Szczecin | 2021-10-28 | <0,003 | mg/l | 0.0026 | 0.003 | tak |  | 0.95 | tak