Załącznik nr 1 do Informacji AE.2613.3.2024  
z dnia 8 lipca 2024 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego | Nr inwentarzowy | Ilość | Rok nabycia | Wartość zakupu  składnika  rzeczowego majątku  ruchomego | Opis stanu  technicznego  składnika rzeczowego  majątku ruchomego | Kwalifikacja  składnika  rzeczowego  majątku  ruchomego | Propozycja sposobu  zagospodarowania składnika rzeczowego  majątku ruchomego |
| 1 | KOMORA LAMINARNA | ST-8-801/54/2 | 1 | 2006 | 27206,00 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Wymaga wymiany filtrów. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 2 | PALNIK FIEBOY PLUS | PN-43-11/2 | 1 | 2011 | 1808,12 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Urządzenie sprawne | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 3 | CIEPLARKA | ST VIII-801-5/6 | 1 | 2010 | 8256,35 | **Ocena firmy zewnętrznej**: Urządzenie wymaga walidacji, wolno osiąga zadaną temperaturę. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 4 | KOMORA LAMINARNA | ST-8-801/54/3 | 1 | 2006 | 27206,00 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Wymaga wymiany filtrów. Po wymianie filtrów i walidacji nadaje się do eksploatacji. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 5 | KOMPUTEROWY REJESTR.TEMP. | PN-43-8/1 | 1 | 2004 | 3766,14 | **Ocena firmy zewnętrznej**: Przestarzały system. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 6 | CZUJNIK TEMPERATURY | ST-801-10/3 | 1 | 2007 | 4480,82 | **Ocena firmy zewnętrznej**: System przestarzały, współpracuje z rejestratorem. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 7 | CIEPLARKA | ST-VIII-801/5/4 | 1 | 2007 | 3904,00 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Urządzenie sprawne. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 8 | ŁAŹNIA WODNA | ST-VIII-801-57/1 | 1 | 2009 | 4407,14 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Urządzenie sprawne. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 9 | CIEPLARKA | ST-VIII-801-5/7 | 1 | 2011 | 4662,18 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Sprawne, wyeksploatowane. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 10 | KOMORA GŁĘBOKIRGO MROŻENIA | ST-VIII-801-47/3 | 1 | 2010 | 14499,99 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Sprawne, wyeksploatowane. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 11 | CHŁODNIA | ST-VIII-801-47/4 | 1 | 2010 | 7345,01 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Aparat sprawny. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 12 | AUTOKLAW AUTOMATYCZNY | ST-VIII-8-801/40 | 1 | 2007 | 86925,00 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Sprawne urządzenie, wyrejestrowane w UDT, nie posiada przeglądów i badań od 2017 roku. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 13 | KOMORA LAMINARNA | ST-8-801-54/1 | 1 | 2006 | 27206,00 | **Ocena firmy zewnętrznej**: Wymaga wymiany filtrów oraz walidacji. | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 14 | PALNIK FIEBOY PLUS | PN-43-11/3 | 1 | 2011 | 1808,11 | **Ocena firmy zewnętrznej:** Aparat sprawny | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |
| 15 | PALNIK AUTOMATYCZNY | PN-43-11/1 | 1 | 2007 | 2147,20 | **Ocena firmy zewnętrznej:**  sprawny | Zbędne | Nieodpłatne przekazanie innej jednostce budżetowej /sprzedaż /darowizna lub likwidacja w przypadku braku chętnych do zagospodarowania |

8 lipca 2024 r.