Żuromin, dnia 23.04.2026 r.

KOMUNIKAT Nr 8/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 23.04.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lutocin zaopatrującego w wodę 1166 mieszkańców  - 5 miejscowości: Lutocin, Parlin, Seroki, Elżbiecin, Felcyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 20.04.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Lutocin. Wyniki badań wykazały podwyższoną wartość parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC.

WODA Z WODOCIĄGU LUTOCIN NADAJE SIĘ DO PICIA  PO PRZEGOTOWANIU

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

Agata Karasiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/