[image: image1.png]< %72 Ministerstwo
/ Sprawiedliwosci








Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
I. Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu południowego pionu toalet kondygnacji P - Vp w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości 
przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.

kod CPV 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu południowego pionu toalet kondygnacji P - Vp w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy 
Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie, w szczególności: 

W ramach etapu I:

1) przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego pomieszczeń wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną,

2) przedstawienie wstępnej koncepcji remontu, przebudowy i wystroju wnętrz – propozycji rozwiązań do akceptacji Zamawiającego

W ramach etapu II:

3) projekt budowlano – konstrukcyjny (z uzgodnieniami rzeczoznawców),

4) projekt branży elektrycznej,

5) projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. I ciepłej wody z  cyrkulacją,

6) projekt wentylacji

7) kosztorysy i przedmiary robót

8) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

W ramach etapu III:

9) nadzory autorskie w trakcie realizacji robót.

Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie stanowiła podstawę do zlecenia wykonania robót budowlanych.
III.  Wymagania Zamawiającego.

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wykonana zgodnie z:

1) Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.;
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wykonana:
1) w formie papierowej – 3 egz.,

2) w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy 
w formacie DOC (Word) i PDF;

IV. Informacje dodatkowe
1. W ramach wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca uzyska uzyska decyzję pozwolenie na budowę
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kolejnego etapu umowy przed Jego rozpoczęciem, bez podania przyczyny. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie dotychczasowego jej wykonania potwierdzonego protokołami odbioru.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w zamówieniu, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
 i przepisach techniczno - budowlanych oraz w uzgodnieniach z właściwymi organami, jeśli takie będą konieczne.


[image: image1.png]