HK.9020.2.2.75.2026 
Węgorzewo, 2026-10-21

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie

ul. H. Sienkiewicza 24

11-600 Węgorzewo

KOMUNIKAT Nr 32/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie

z dnia 21.10.2026 r.

dla części strefy zaopatrzenia w wodę Węgorzewo: Kolonia Rybacka, Ogonki.

Liczba ludności – 474.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie informuje, że 19.10.2026 r. pobrano 
w ramach działań naprawczych (kontrola wewnętrzna) próby wody do badań z punktów poboru: baza ZUK ul. Sienkiewicza 24 w Węgorzewie, SUW Węgorzewo, Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach.

Na podstawie otrzymanych wyników badań mikrobiologicznych próbek wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków jelitowych.

Nadal trwa jednak oczekiwanie na pozostałe wyniki badań dotyczące ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C, które są niezbędne do stwierdzenia przydatności wody do spożycia.

W związku z powyższym, wodę spożywać można wyłącznie po przegotowaniu.

Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Komunikat obowiązuje do odwołania.

mgr Marta Ostaszewska

z upoważnienia Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Węgorzewie

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

- Burmistrz Węgorzewa

- PCZK w Węgorzewie

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie

- W-M PWIS

- aa