## II półrocze2024
Testy - do oceny skuteczności sterylizacji - pakiet J PSSE Skierniewice II półrocze 2025r. Zał. nr 14
Lp. | nazwa | Jm. | Czystość lub specyfikacja | ilość op. październik | ilość op. do 20 grudnia | razem ilość opak. | cena jedn.netto | cena jedn.brutto | razem cena netto | razem cena brutto
1. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem, sporal S. Firmy Biomed lub równoważny. | op. 40 szt | Krążki bibułowe w papierowych kopertach, nasączone sporami Bacillus subtilis. | 0 | 1 | 1
2. | Test paskowy do kontroli parametrów sterylizacji w autoklawie w temp 121°C 15 min. Firma TST Browne 121/15 min, 134°C 5,3 min lub równoważny | op. 100 szt | Emulacyjny wskaźnik paskowy klasa 6 ISO11140-1, (zintegrowany dla czasu, temp. i pary w procesie sterylizacji). Zmiana barwy z żółtej w fioletową, długi pasek. | 4 | 4 | 8
3. | Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji w sterylizatorach na suche, gorące powietrze temp. 160°C-120 min, 180°C-35 min, 170°C - 60 min. Firmy Browne lub równoważny. | op. 100 szt. | Test rurkowy ze zmianą barwy. | 1 | 3 | 4
4. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie typu Sporal. AQUATEST®A od AQTlabo lub równoważny. | op. 10 szt. | Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, zawiera 2,1x 106 CFU | 2 | 0 | 2
| RAZEM |  |  | 7 | 8 | 15
Do testów należy dostarczyć certyfikaty jakosci serii produkcji oraz instrukcje użytkowania w języku polskim.
Testy powinny być dostarczone z terminem przydatności ( w dniu dostarczenia ) z zachowaniem przynajmniej 2/3 terminu przydatności dla
danego testu, data ważności musi być podana na opakowaniu bezpośrednim. Wszystkie dostarczone testy muszą spełniać właściwe,
ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.