HK.9020.194.2023

 **Gmina Drohiczyn**

 **ul. J.I. Kraszewskiego 5**

 **17-312 Drohiczyn**

**Bieżąca ocena jakości wody Kąpieliska na rzece Bug w Drohiczynie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając w oparciu o art. 41 ust. 1 i 3 oraz art. 344 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478) i § 2, § 4 ust.1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz. 255), na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w dniu 16.08.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej z Kąpieliska na rzece Bug w Drohiczynie, sprawozdanie Nr: 438883/23/SOK z dnia 22.08.2023r.

**stwierdza, że:**

1. Próbka wody pobrana w zakresie wykonanych badań mikrobiologicznych oraz w oparciu o ocenę wizualną spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

 Siemiatycze, dnia 22.08.2023r.

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**

**W SIEMIATYCZACH**

**17-300**

 **Siemiatycze, ul.**

**Kościuszki**

 **35**

**tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl**

Wyniki badań mikrobiologicznych wykazały:

* + liczba bakterii Escherichia coli (jtk) w 100ml wody –9 (najwyższa dopuszczalna wartość do 1000).
	+ liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (jtk) w 100ml wody – 5 (najwyższa dopuszczalna wartość do 400).
1. **Woda w Kąpielisku na rzece Bug w Drohiczynie jest przydatna do kąpieli.**

*Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego miejsca.*

Otrzymuje:

1. RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
2. a/a