S-V.431.2.4.2021.RM

protokół kontroli

| Nazwa jednostki kontrolowanej | NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Amer-Pol” Henryk Koszałka |
| --- | --- |
| Adres: | ul. Zdrojowa 27 38-610 Polańczyk |
| Numer wpisu do rejestru ośrodków: | OD/18/0015/19 |
| Oznaczenie rodzajów turnusów rehabilitacyjnych | - usprawniająco-rekreacyjny; - szkoleniowy; |
| Oznaczenie dysfunkcji osób niepełnosprawnych, które mogą być przyjmowane na turnusy: | - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; - z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich; - z upośledzeniem umysłowym; - z chorobą psychiczną; - z chorobami reumatycznymi; - z padaczką; - ze schorzeniami układu krążenia; - z chorobami neurologicznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobami układu oddechowego, z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, z cukrzycą, kobiety po mastektomii; |
| Data rozpoczęcia kontroli: Data zakończenia kontroli: | 03.11.2021 r. 03.11.2021 r. |
| Przedmiot kontroli: | Przedmiotem kontroli jest w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka o wpis do rejestru ze stanem faktycznym – ocena spełniania przez ośrodek warunków wskazanych w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. |
| Imię i nazwisko osoby kierującej ośrodkiem: | Pan Henryk Koszałka– właściciel Pan Christopher Koszałka - dyrektor |
| Imię i nazwisko osoby reprezentującej placówkę podczas kontroli: | Pani Monika Turek Pani Renata Gerlach |
| Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę: | Rafał Mazgaj – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Magdalena Skóra – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, - kontrola prowadzona na podstawie upoważnienia do kontroli nr 474/476, sygnatura: S-V.431.2.4.2021.MS, z dnia 02.11.2021 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. |
| Podstawa prawna kontroli: | - § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.). |

| dokonano wpisu do książki kontroli | TAK |
| --- | --- |

- Spełnianie wymogów podstawowych o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. Nr 230, poz.1694 z późn. zm.)

| Warunki ogólne wymienione w rozporządzeniu | Czy obiekt spełnia warunki * podkreślić właściwe | Opis uwag |
| --- | --- | --- |
| Baza noclegowa i żywieniowa umożliwia realizację turnusów dla co najmniej 20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry, | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Ośrodek posiada zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Ośrodek posiada zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Obiekt dysponuje zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym | TAK / NIE / UWAGI |  |
| W obiekcie jest gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, spełniającego warunki określone w ust. 1 pkt 4, na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem | NIE DOTYCZY / DOTYCZY |  |
| Położenie obiektu | CENTRUM MIEJSCOWOŚCI / POZA CENTRUM |  |
| Dojazd do obiektu jest oznakowany | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Rodzaj drogi dojazdowej | ASFALT LUB BRUKOWANA/ SZUTER LUB UTWARDZONA/ NIEUTWARDZONA |  |
| Parking dla samochodów osobowych | JEST / BRAK |  |

- Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych (§ 15 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych)

| Cechy architektoniczne budynku | Czy obiekt spełnia warunki * podkreślić właściwe | Opis uwag |
| --- | --- | --- |
| - Warunki niezbędne dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych |  |  |
| Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów niepowodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową (UWAGA! nie dotyczy osób z dysfunkcją narządu słuchu) | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób (UWAGA! nie dotyczy osób na wózkach) | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią (UWAGA! nie dotyczy osób na wózkach) | Nie dotyczy |  |
| Przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (UWAGA! nie dotyczy osób na wózkach) | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów niepowodujących poślizgu | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych zabezpieczającym przed wypadnięciem osób | TAK / NIE / UWAGI |  |

| - Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wstaw X w odpowiednią kratkę) |  | DOTYCZY | X | NIE DOTYCZY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m | TAK / NIE / UWAGI | Pomieszczenia noclegowe spełniają przedmiotowy warunek w ilości zapewniającej bazę noclegową dla 20 osobowej grupy osób niepełnosprawnych. |  |  |  |
| Schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m | TAK |  |  |  |  |
| Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierających pomieszczenia, o których mowa w tiret jedenastym, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych (Stanowiska postojowe powinny mieć szerokość co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego). | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |

| - Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (wstaw X w odpowiednią kratkę) |  | DOTYCZY |  | X | NIE DOTYCZY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m | TAK / NIE / UWAGI |  | Pomieszczenia noclegowe spełniają przedmiotowy warunek w ilości zapewniającej bazę noclegową dla 20 osobowej grupy osób niepełnosprawnych. |  |  |
| Osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m | TAK |  |  |  |  |
| Miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m | TAK / NIE / UWAGI |  | Nie dotyczy |  |  |
| Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów (Szerokość 1,2m, krawężnik 7 cm, obustronne bariery w odległości 1 – 1,1m; przy długości powyżej 9 m spocznik 1,4 m; nachylenie w %: - wewnątrz i pod dachem : do 15 cm – 15%, 16-50 cm – 10%, powyżej 51 cm – 8% - na zewnątrz bez osłony – odpowiednio 15%, 8%, 6%.) | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierających pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i innych pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, oraz pomieszczenia obsługi biurowej i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Pomieszczenia higieniczno-sanitarne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Co najmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |
| Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim | TAK / NIE / UWAGI |  |  |  |  |

| - Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu (wstaw X w odpowiednią kratkę) | DOTYCZY |  | NIE DOTYCZY | x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (wstaw X w odpowiednią kratkę) | DOTYCZY |  | NIE DOTYCZY | x |

- Inne istotne informacje

| Warunki ogólne wymienione w rozporządzeniu | Czy obiekt spełnia warunki * podkreślić właściwe | Opis uwag |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt i wyposażenie nie noszą śladów zużycia | TAK / NIE / UWAGI |  |
| Nie występują widoczne zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, związane ze stanem infrastruktury | TAK / NIE / UWAGI |  |
| W obiekcie utrzymywany jest ład i porządek | TAK / NIE / UWAGI | Kontrolującym okazano do wglądu: - protokół kontroli PSE.440.7.5.2020 z dnia 06.08.2020 r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach – bez uchybień. |

IV. Podsumowanie i uwagi.

W związku ze stwierdzonymi w wyniku oględzin nieprawidłowościami, stosownie do treści § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, organ upoważniony do kontroli niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządzi wnioski i zalecenia, które przekaże kierownikowi podmiotu kontrolowanego odrębnym dokumentem.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół należy podpisać bez zbędnej zwłoki w miejscu wskazanym poniżej ( kierownik jednostki kontrolowanej i kontrolujący). Jeden egzemplarz pozostaje w jednostce kontrolowanej, drugi należy zwrócić prowadzącemu kontrolę. W terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu kontroli przedstawiciel kontrolowanego podmiotu może zgłosić pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do treści protokołu i ustaleń w nim zawartych. Prowadzący kontrolę, po dokonaniu ich analizy, może podjąć dodatkowe czynności kontrolne oraz dokonać odpowiednich zmian w treści protokołu, lub – o ile uzna, że nie są zasadne – przekazać pisemnie swoje stanowisko w tej sprawie podmiotowi kontrolowanemu.

Kierownik Jednostki kontrolowanej:                                Prowadzący kontrolę:

Dyrektor Christopher Koszałka                                                       Rafał Mazgaj

Magdalena Skóra

Rzeszów, 04.11.2021