OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa motopomp, węży tłocznych oraz ssawnych 
do motopomp:

Część I - 7 sztuk motopomp pływających

- wydajność: minimum 1200 l/min

- wysokość podnoszenia: nie mniejsza jak 30 m słupa wody

- minimalna głębokość ssania: 15 mm

- moc: minimum 3,2 KW

- pojemność zbiornika: minimum 1,80 l

- waga: nie większa jak 29 kg

- średnica króćcy przyłączeniowych: 3 cale

Część II - 6 sztuk motopomp o wydajności minimum 1000 l/min

- woda półszlamowa lub szlamowa

- wydajność: minimum 1000l/min

- max. wys. podnoszenia: minimum 23 m

- max. wys. ssania: 8 m

- średnica króćcy przyłączeniowych: 3 cale

- moc max. silnika: nie mniej jak 4,8 KM

- długość: nie więcej jak 530 mm

- szerokość: nie więcej jak 460 mm

- wysokość: nie więcej jak 570 mm

- zbiornik paliwa: minimum 2,7 l

- masa: nie więcej jak 65 kg

Część III - 26 sztuk  węży tłocznych 75/20 m z atestem

Część IV - 9 sztuk węży ssawnych PCV 110/2,5 m

Część V - 12 sztuk węży ssawnych PCV 75/2,5 m

Wszystkie węże zostaną dostarczone z zamontowanymi odpowiednimi łącznikami.

Do wszystkich urządzeń zostaną dostarczone instrukcje obsługi w języku polskim.

Na w/w sprzęt sprzedający udzieli gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji: do 29 listopada 2024 r.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego