OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont sufitu podwieszanego po naprawie przeciekającego dachu, naprawa ościeżnicy i drzwi

w Oddziale Centralnego Laboratorium w Koszalinie

przy ul. Przemysłowej 4

- Przedmiotem zamówienia jest remont sufitu podwieszanego po naprawie przeciekającego dachu budynku laboratorium i naprawa ościeżnicy i drzwi.

- Zakres prac obejmuje:

- Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego z konstrukcją wraz z oświetleniem – 38 m2.

- Naprawę wraz z wymianą uszkodzonych części elementów instalacji elektrycznej po zalaniu sufitu wskutek nieszczelności poszycia dachowego.

- Wykonanie pomiarów parametrów instalacji przed i po naprawie (wymagany protokół).

- Montaż nowego sufitu podwieszanego w systemie ATLAS M wraz ze szpachlowaniem połączeń i malowaniem.

- Montaż lamp oświetleniowych i po ich zdjęciu sprawdzenie ich działania i przydatności.

- Naprawę, regulację/wymianę ościeżnicy i drzwi w celu przywrócenia stanu pierwotnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się 
w umowie do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP oraz PPOŻ i zabezpieczenia urządzeń w pomieszczeniu laboratoryjnym.

- Zamawiający wymaga, aby miejsce pracy było zabezpieczone kurtynami przeciwpyłowymi.

- Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia były:

- fabryczne nowe, w pierwszym gatunku, z terminem zgodnym do przydatności,

- wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,

- bez wcześniejszej eksploatacji.

- Zamawiający wymaga, aby kolor i jakość farby został uzgodniony przed realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca po zakończeniu prac w danym dniu uporządkuje miejsce, w którym realizowane były czynności i prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Dokona

utylizacji materiałów powstałych w toku prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.