WRZESIEŃ 2022r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195               z późn.zm.), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.                                  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U.                              z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 4/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona)  po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 2/10/2022/NLW  z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/30nobręb 14  po rozpatrzeniu danych zawartych                                w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 5/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie i sprawozdaniu  z badań Nr 1120/M//22 z dnia 22.09.2022r.,  Nr 1120/FC/22 z dnia 21.09.2022r. wykonanych przez WSSE  w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3609-Q/22 z dnia 26.09.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

- Kołobrzeg ul. Grzybowska dz. nr 411/2 obręb 9  po rozpatrzeniu danych zawartych                               w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 8/10/2022/NLW  i  Nr 18/10/2022/NLW                     z dnia 05.10.2022r.wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dębogard 1   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 6/10/2022/NLW i Nr 20/10/2022/NLW  z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Nieżyn 11   po rozpatrzeniu danych zawartych   w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 9/10/2022/NLW  z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1                     w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy 25 po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/10/2022/NLW i Nr 7/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 11/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Ustronie Morskie ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1121/M//22 z dnia 22.09.2022r.,  Nr 1121/FC/22 z dnia 21.09.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Koszalinie  ul. Zwycięstwa 136,75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/3610-Q/22 z dnia 26.09.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny  w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7  70-632 Szczecin,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 12/10/2022/NLW z dnia 05.10.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie,  Skoczowie, Gorawinie, Bagiczu oraz Rymaniu.