Załącznik nr 1 do Zapytania w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

dla zadania inwestycyjnego

pn. „Budowa siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim
 przy ul. Bartniaka”.

Spis treści:

1.   Zakres zamówienia.

2.	Etapowanie zamówienia wraz z terminami wykonania.

3.	Podstawa wykonania zamówienia.

4.	Opis stanu istniejącego.

5.	Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.	Zakres zamówienia dotyczący opracowania projektów koncepcyjnych.

7.	Kancelaria Tajna.

8.	Zakres zamówienia dotyczący opracowania wielobranżowej dokumentacji projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

9.	Zakres zamówienia dotyczący opracowania wielobranżowych projektów wykonawczych.

10.	Zakres zamówienia dotyczący opracowania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

11.	Forma dokumentacji.

12.	Wytyczne projektowe.

13.	Akty prawne.

14.	Zakres zamówienia dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego.

15.	Załączniki.

# Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

## Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej:

- Projekty koncepcyjne – dwie wersje łącznie z planem zagospodarowania terenu,

- Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny),

- Projekt wykonawczy,

- Przedmiar robót,

- Kosztorys inwestorski,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robót budowlanych,

- Projekt wycinki i nasadzeń zastępczych opracowany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów – w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów

dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby dla Prokuratury Rejonowej    w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka” a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.

## Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, opracowań technicznych, uzgodnień, pozwoleń i decyzji    (działka ew. nr 11/5 obr. 29 położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej) w tym decyzji o pozwoleniu na budowę.

## Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót, w oparciu         o powyższą dokumentację do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

# Etapowanie zamówienia wraz z terminami wykonania

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących etapach i terminach:

- Etap 1 - Opracowanie koncepcji projektowych.

  - Etap 1a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu dwóch koncepcji projektowych i koncepcji zagospodarowania terenu – 55 dni od dnia podpisania Umowy.

  - Etap 1b: Uzgodnienie koncepcji projektowej, wybór wariantu i uściślenie założeń do Projektu Budowlanego z Zamawiającym - 70 dni od dnia podpisania Umowy.

- Etap 2 - Opracowanie Projektu Budowlanego.

  - Etap 2a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektu zagospodarowania działki i terenu, projektu architektoniczno-budowlanego budynku, dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przyłączami oraz wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i opracowaniami technicznymi - 120 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

  - Etap 2b: Opracowanie bilansu wielkości zapotrzebowania na czynniki energetyczne (energia, ciepło, woda zimna, ciepła, ścieki, usuwanie odpadów)        i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych Warunków Technicznych dostawy tych czynników do projektowanego obiektu - 120 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

  - Etap 2c: Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - 150 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 1 bez uwag przez Zamawiającego.

  - Etap 2d: Opracowanie projektu technicznego zgodnego z planem zagospodarowania i projektem architektoniczno-budowlanym - 50 dni  od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- Etap 3 – Opracowanie projektów wykonawczych

  - Etap 3a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektów Wykonawczych budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim, dla poszczególnych rodzajów robót – 70 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2c bez uwag przez Zamawiającego.

- Etap 4 - Opracowanie kosztorysowe

  - Etap 3a: Opracowanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania                   i odbioru robót budowlanych w formie umożliwiającej późniejsze ogłoszenie przetargu na wykonawstwo – 80 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 2c bez uwag przez Zamawiającego.

- Etap 5: Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego robót budowlanych - 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru etapu 3 bez uwag przez Zamawiającego.

- Etap 6: Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Techniczno-Ekonomicznej - w terminie podanym przez Zamawiającego.

- Etap 7: Udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. - od dnia wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją do dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców robót budowlanych             w ciągu 2 dni robocze od dostarczenia ich przez Zamawiającego.

- Etap 8: Sprawowanie nadzoru autorskiego - od momentu wprowadzenia przyszłego wykonawcy robót budowlanych na teren budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przez dni Zamawiający rozumie dni kalendarzowe.

Powyższe terminy wykonania czynności uwzględniają terminy weryfikacji i akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.

# Podstawa wykonania zamówienia

- Zestawienie należnej powierzchni dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim, stanowiący Załącznik Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  stanowiący Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

- Zarządzenie Prokuratora Generalnego nr 53/17 z dnia 29 listopada 2017r.               w sprawie zasad obliczania należnej powierzchni przy projektowaniu obiektów budowlanych na potrzeby powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

- Obowiązujące przepisy, w tym wymogi ustawy Prawo budowlane oraz obowiązujące normy, akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz zasady wiedzy technicznej,

# Opis stanu istniejącego

## Lokalizacja

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w Grodzisku Mazowieckim przy          ul. W. Bartniaka i stanowi działkę ew. nr 11/5, z obrębu 29, o powierzchni 3000 m2.

Obszar, na którym położona jest działka, objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów w Mieście Grodzisk Mazowiecki zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 310/2008 z dnia 25.06.2008 i opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 181 poz.6472 z dnia 23.10.2008r.

Uchwała Nr 335/2008 z dnia 24.09.2008r i opublikowanego w Dz. Urz. Nr 196 poz. 7175 z dnia 18.11.2008r. Działka znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej.

Działka ew. nr 11/5 położona jest na terenie strefy A-60UA, to jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług administracji.

## Stan własności

Działka ew. nr 11/5, z obrębu 29, o powierzchni 3000 m2  zlokalizowana jest                      w Grodzisku Mazowieckim przy ul. W. Bartniaka. W  trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1G/00070120/6 z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej                         w Grodzisku Mazowieckim.

## Charakterystyka stanu istniejącego terenu

Brak zabudowy na działce.

## Środowisko naturalne

Działka zadrzewiona, w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

## Infrastruktura techniczna

Zgodnie z załączoną mapą zasadniczą.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z Programem Inwestycji oraz z zał. nr 1 pn. Zestawienie Należnej Powierzchni dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim powierzchnia całkowita projektowanego budynku, powinna wynosić 1303,75 m2.

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 53/17 Prokuratora Generalnego z dnia 29.11.2017 r. dopuszcza się 10%-ową wielkość przekroczeń powierzchni podstawowej, pomocniczej    i komunikacji w dokumentacji projektowej dla budowanych obiektów w stosunku do uzgodnionego programu inwestycji. Ponad 10% przekroczenie wskazanej wyżej powierzchni jest dopuszczalne w przypadku uzyskania zgody Prokuratora Krajowego     (§ 3 wyżej wskazanego Zarządzenia Prokuratora Generalnego).

Projekt budynku / budynków powinien być wykonany z zachowaniem zapisów                   i warunków zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Budynek należy zaprojektować w sposób umożliwiający rozdzielenie dróg osób doprowadzanych do budynku od pozostałych funkcji.

# Zakres zamówienia dotyczący opracowania projektów koncepcyjnych

W niniejszym Postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykonać minimum dwa projekty koncepcyjne.

Zamawiający wymaga aby wersje koncepcji różniły się od siebie co najmniej następującymi elementami:

- zagospodarowaniem terenu i małej architektury (powierzchnia biologicznie czynna, bilans terenu, układ dróg i chodników – obsługę komunikacyjną, miejsc postojowych),

- układem funkcjonalnym oraz formą architektoniczną,

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekty koncepcyjne składające się z części opisowej i graficznej.

## Część opisowa winna zawierać:

- Opis koncepcji, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w nawiązaniu do warunków zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, bilans terenu, opis budynku, oraz powiązań z terenami i obiektami sąsiadującymi, obsługę komunikacyjną;

- Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe, uwzględniające trwałość zaproponowanych materiałów;

- Rozwiązania technologiczne głównych instalacji (w szczególności wentylacji               i klimatyzacji);

- Rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz komunikacji wewnętrznej;

- Wstępne informacje dotyczące wpływu inwestycji na środowisko;

- Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń wyszczególnionych                       w Zestawieniu Należnej Powierzchni dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim z opisem nazwy pomieszczenia i określeniem powierzchni użytkowej każdego z nich;

- Wstępną analizę dotyczącą zapotrzebowania projektowanego budynku na nieodnawialną energię pierwotną, wskaźnika EP oraz spełnienia minimalnych wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej stawianym budynkom i jego instalacjom, określonym w §328 i §329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze zm.), oraz Zarządzeniu Nr 53/17 Prokuratora Generalnego z dnia 29.11.2017r.

## Część graficzna winna zawierać:

            - Koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500

            - Koncepcję architektoniczno-budowlaną w skali 1:200 przedstawiającą m.in.: schematy funkcjonalne projektowanego budynku, rzuty wszystkich kondygnacji       z zestawieniem powierzchni użytkowych pomieszczeń i ich rozmieszczeniem, przekroje poprzeczne, widoki elewacyjne, rozwiązania materiałowe elewacji            i wykończenia wnętrz, oraz wizualizacji 3D i prezentacji multimedialnej

            - Rozwiązania głównych elementów funkcjonalnych wnętrza budynku, wizualizacja bryły budynku oraz stref wejść.

            - Zestawienie proponowanych rozwiązań referencyjnych głównych materiałów wykończeniowych.

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do wykonania Projektu Budowlanego.

# Kancelaria Tajna

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania projektu Kancelarii Tajnej. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania usytuowania Kancelarii Tajnej, uwzględnienia jej lokalizacji i obciążeń w projekcie konstrukcji, odpowiedniego zasilania w media oraz uwzględnienie w bilansie powierzchni zgodnie       z załącznikiem nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Ogólne zalecenia do projektowania specjalnych stref bezpieczeństwa, stanowią Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

# Zakres zamówienia dotyczący opracowania wielobranżowej dokumentacji projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Poniżej określono minimalną zawartość dokumentacji stanowiącej projekt budowlany. W przypadku, gdy do otrzymania pozwolenia na budowę niezbędne będzie wykonanie opracowań nie wyszczególnionych poniżej, Wykonawca, działający z należytą starannością zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych projektów, opinii, dokumentów, uzgodnień, itp. Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić te opracowania w cenie ryczałtowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- Sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej;

- Wykonanie szczegółowych badań geotechnicznych oraz (w razie konieczności) wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w stopniu szczegółowości niezbędnym do dokładnego rozpoznania warunków posadowienia;

- W przypadku występowania wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia opracowanie projektu zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie realizacji, oraz zastosowanie odpowiednich izolacji przeciw wodnych konstrukcji budynku.

- Uzyskanie (w razie konieczności) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia wraz z opracowaniem raportu                       o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji dotyczących wód gruntowych;

- Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury podziemnej na terenie przewidzianym pod budowę oraz uzyskanie warunków usunięcia ewentualnych kolizji projektowanych sieci i infrastruktury z sieciami i przyłączami istniejącymi,              w przypadku wystąpienia powyższych.

- Opracowanie bilansu wielkości przewidywanych czynników energetycznych (energia, ciepło, woda zimna, ciepła, ścieki, usuwanie odpadów) i uzyskanie             w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych Warunków Technicznych dostawy tych czynników do obiektu Prokuratury;

- Uzgodnienie projektów umów z właściwymi jednostkami organizacyjnymi                o zapewnieniu dostaw czynników energetycznych;

- Inwentaryzacja zieleni oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ewentualnych zgód na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, dokonanie stosownych zgłoszeń na wycinkę drzew i krzewów;

- Uzgodnienie z zarządcą dróg, zaprojektowanie i uzyskanie zgody na budowę zjazdu z drogi publicznej;

- Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie                z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.        o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2021.497 t.j.)

- Zaprojektowanie budynku i jego instalacji w taki sposób, aby spełniał minimalne wymagania oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w §328 i §329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze zm.), oraz Zarządzeniu Nr 53/17 Prokuratora Generalnego        z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zasad obliczania należnej powierzchni przy projektowaniu obiektów budowlanych na potrzeby powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie);

- Przedstawiania rozwiązań Zamawiającemu (w tym przedstawianie aspektów ekonomicznych – koszty budowy, utrzymania oraz użytkowych, mających znaczenie w planowanym długim okresie użytkowania budynku) i konsultacji          z Zamawiającym w toku prac projektowych, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej stawianemu budynkowi     i jego instalacjom, w tym możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii     w kontekście ograniczenia zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną;

- Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami aktów wykonawczych.

- Uzgodnienie wielobranżowego projektu budowlanego z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, higienicznosanitarnych oraz bezpieczeństwa       i higieny pracy;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku   wraz z kompletną infrastrukturą techniczną.

- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projektu oznakowania wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmującego także teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów,

- Uzgadnianie z Zamawiającym w toku prac projektowych standardu wykończenia, aranżacji i doboru materiałów budowlanych w proponowanych rozwiązaniach projektowych.

Dokumentacja będzie dodatkowo zawierała:

  - dane o rodzajach i szacunkowych ilościach odpadów (Mg) przewidzianych do wytworzenia;

  - informacje o sposobach zagospodarowania odpadów takich jak recykling, odzysk i unieszkodliwienie (w tym składowanie);

  - zapis zawierający wytyczne dla wykonawcy robót, jako wytwórcy odpadów, dotyczący obowiązku posiadania uprawnienia do wytwarzania odpadów – decyzja właściwego marszałka zatwierdzająca program gospodarki odpadami; wymogi w tym zakresie określone są w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.              o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz.779 ze zm.);

  - dane o mocy akustycznej planowanych do zainstalowania urządzeń, które emitować będą hałas do środowiska (na zewnątrz obiektu, jeśli takowe urządzenia będą niezbędne).

# Zakres zamówienia dotyczący opracowania wielobranżowych projektów wykonawczych

Zakres dokumentacji projektowej, które uzupełnią i uszczegółowią projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę realizacji robót budowlanych, m.in.:

Projekt wykonawczy architektury, zawierający elementy i detale architektoniczne wykończenia oraz kolorystykę w tym w szczególności:

- projekt wykonawczy wystroju i aranżacji wnętrz oraz wyposażenia (projekt ten musi przewidywać zestawienie pełnego wyposażenia tj. biurka, krzesła, komputera, drukarki, kserokopiarki, niszczarki, kosza, itd.; elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zestawienie urządzeń wyposażenia zostanie przygotowane przy współpracy z Zamawiającym). Należy uwzględnić konieczność zaprojektowania pomieszczenia do wypoczynku dla kobiet w ciąży i matek karmiących;

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu;

Projekt wykonawczy konstrukcji budynku, w tym w szczególności:

- projekt wykonawczy elementów konstrukcyjnych z charakterystycznymi węzłami konstrukcyjnymi oraz uwzględnienie zwiększonej nośności ścian i stropów              w miejscu przewidywanej Kancelarii Tajnej;

- projekt izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej wraz z systemem izolacji kondygnacji podziemnych;

- projekt konstrukcji szybów windowych, podjazdów i elementów konstrukcji dla dostępu osób niepełnosprawnych;

Projekt wykonawczy branży drogowej w tym chodników, parkingów, oznakowania dojazdów i wjazdów:

Projekt wykonawczy zieleni oraz małej architektury w tym w szczególności:

- projekt wykonawczy elementów małej architektury (zieleń, ławki, kosze na śmieci, elementy wystroju architektonicznego;

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w tym w szczególności:

- projekt wykonawczy instalacji wodnokanalizacyjnej;

- projekt wykonawczy instalacji hydrantowej;

- projekt wykonawczy węzła cieplnego lub kotłowni lokalnej;

- projekt wykonawczy instalacji pozyskiwania energii odnawialnej niezbędny dla spełnienia wymagań dla wskaźnika EP. Wykonawca sporządzi projekt (OZE) niezależnie od charakterystyki energetycznej budynku. Winien on uwzględniać odnawialne źródła energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynku we wszystkich możliwych do zastosowania branżach.

- projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania;

- projekt wykonawczy ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją;

- projekt wykonawczy instalacji ciepła technologicznego;

- projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją

- projekt wykonawczy systemu gaszenia w pomieszczeniach archiwum                          i serwerowni oraz innych systemów zabezpieczeń p.poż, z uwzględnieniem konieczności ochrony nośników danych;

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym                      w szczególności:

- projekt wykonawczy zasilania energetycznego z układami automatycznej kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej,

- projekt wykonawczy rozdzielnic głównych i tablic piętrowych;

- projekt wykonawczy instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych;

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oraz oświetlenia z zastosowaniem opraw oświetleniowych LED (o temperaturze barwowej 4200-K) dostosowanymi odpowiednio do funkcji pomieszczeń, (zastosować system oświetleniowy samoregulujący w zależności od natężenia oświetlenia naturalnego i obecności użytkownika );

- projekt wykonawczy instalacji monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych;

- projekt wykonawczy instalacji gniazdowych w pomieszczeniach biurowych (na jedno stanowisko pracy powinien przypadać zestaw PEL tj. zestaw gniazd 2xDATA, 2x230V, 2x RJ45kat. 6, w biurach należy przewidywać zawsze jeden zestaw PEL więcej niż przewidzianych stanowisk pracy, pokój biurowy powinien mieć gniazdo 230V porządkowe przy wejściu do pomieszczenia;

- projekt wykonawczy dla modułowego urządzenia 2_x-_UPS przystosowane            do pracy równoległej;

- projekt wykonawczy iluminacji elewacji budynku;

- projekt wykonawczy instalacji anty-oblodzeniowych dla dachu i  elementów jego odwodnienia;

Projekty instalacji teletechnicznych, w tym w szczególności:

- projekt wykonawczy sieci strukturalnych LAN

- projekt wykonawczy serwerowni i punktów LPD wg Załącznika nr 3                       do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

- projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, matryca sterowań;

- projekt wykonawczy instalacji DSO;

- projekt wykonawczy instalacji alarmowej sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w zakresie funkcjonalności (plan ochrony) uzgodniony z użytkownikiem;

- projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej CCTV;

- projekt wykonawczy instalacji kontroli dostępu KD;

- projekt wykonawczy centrali telefonicznej;

- projekt wykonawczy instalacji automatyki i systemu BMS, z podtrzymaniem zasilania przez UPS (30 min.);

Projekt wykonawczy sieci zewnętrznych w tym w szczególności:

- projekt wykonawczy branżowy przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej        i deszczowej na warunkach określonych przez dostawcę mediów;

- projekt wykonawczy branżowy przyłączy do sieci ciepłowniczej, centralnej ciepłej wody na warunkach określonych przez dostawcę;

- projekt wykonawczy oświetlenia terenu - oprawy LED.

# Zakres zamówienia dotyczący opracowania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót

Zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych                  w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021. poz. 2454)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, w szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju                       i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021. poz. 2454)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

Zamawiający wymaga wykonania specyfikacji technicznej ogólnej i specyfikacji technicznych zgodnych z rodzajami robót ze szczególnym uwzględnieniem                        w specyfikacjach szczegółowych wykazu materiałów i sprzętu opisanych parametrami technicznymi w taki sposób, aby pozwalały potencjalnemu wykonawcy zaproponowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań wyszczególnionych w projekcie.

W specyfikacjach technicznych należy opisać dokładnie zasady gospodarowania odpadami zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju            i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

# Forma dokumentacji

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, STWIORB i kosztorysu inwestorskiego powinno być wykonane i przekazane Zamawiającemu w następującej formie:

- Dwie wersje projektów koncepcyjnych wraz z kolorowymi wydrukami wizualizacji oraz analizę dotyczącą zapotrzebowania projektowanego budynku na nieodnawialną energię pierwotną - 2 egz. każdej wersji, w wersji papierowej                + wersja elektroniczna (pdf i dwg zgodny z pdf i wersją papierową) – 2 szt.     w przypadku nośnika zewnętrznego;

- Projekt budowlany, zawierający  projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i opracowaniami technicznymi oraz zaświadczeniami potwierdzającymi wpisy projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnymi na dzień opracowania projektu – 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (pdf i dwg zgodny z pdf i wersją papierową) - 5 szt. w przypadku nośnika zewnętrznego;

- Projekt aranżacji wnętrz ze specyfikacją (wykazem) mebli oraz materiałów wykończeniowych – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (pdf       i dwg zgodny z pdf i wersją papierową) - 2 szt. w przypadku nośnika zewnętrznego;

- Projekty wykonawcze dokumentacji w wymaganych branżach wraz                             z zaświadczeniami potwierdzającymi wpisy projektantów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnymi na dzień opracowania projektu – 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (pdf i dwg zgodny z pdf i wersją papierową) -3  szt. w przypadku nośnika zewnętrznego;

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (pdf oraz edytowalna) - 2 szt. w przypadku nośnika zewnętrznego;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – należy opracować w 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (pdf i word)   - 2 szt. w przypadku nośnika zewnętrznego;

- Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (pdf i xls) - 2 szt. w przypadku nośnika zewnętrznego;

Wymagania dla wersji elektronicznej:

- Wykonawca sporządzi dokumenty na nośniku elektronicznym CD lub DVD, uwzględniając poniższe wymagania:

- materiały w wersji elektronicznej zgodne z przekazanymi materiałami papierowymi w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc, *.docx),

- wersje edytowalne rysunków zawierające warstwy tematyczne i bloki, niedopuszczalne spłaszczanie wszystkich warstw i rozbijanie bloków                i elementów,

- przedmiar robót, kosztorys inwestorski w programie kosztorysowym Norma lub podobnym umożliwiającym edycję (w formacie *.ath, *.xls, *.xlsx, lub innym),

- specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych (w formacie *.doc, *.docx) oraz (*.pdf).

- Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia             i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf) – skan.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań (tj. z podpisami, pieczątkami)

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:

- złożenia oświadczenia o zgodności formy elektronicznej z formą papierową oraz o kompletności materiałów elektronicznych;

- protokolarnego przekazywania dokumentacji na każdym z etapów. Protokół zdawczo - odbiorczy musi zawierać spis przekazywanej dokumentacji;

- zachowania nazw plików elektronicznych tożsamych z wersją papierową;

# Wytyczne projektowe

- Układ budynku należy zaprojektować w taki sposób, aby uwzględniony został podział na strefy dostępne i niedostępne dla interesantów Prokuratury Rejonowej, w tym oddzielne wejścia do budynku dla pracowników i interesantów oraz odrębnie dla  zatrzymanych.

- Stworzenie bezkolizyjnej komunikacji wewnętrznej eliminującej krzyżowanie się dróg dla policji konwojującej osoby doprowadzane na przesłuchania z pozostałymi interesantami i pracownikami Prokuratury.

- Budynek powinien być wyposażony w system BMS (ang. Building Management System - System zarządzania budynkiem), który będzie umożliwiał monitoring         i sterowanie systemami ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją, instalacją elektryczną, instalacjami technicznymi itp.

- Projektowany budynek powinien wykazywać cechy budownictwa zrównoważonego, z wykorzystaniem energooszczędnych oraz przyjaznych dla środowiska i pracowników rozwiązań technicznych (m.in. małe zużycie energii, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, wysoka efektywność energetyczna, ograniczenie zużycia i strat wody oraz wykorzystanie wód deszczowych).

- Zamawiający oczekuje zastosowanie szeroko pojętej automatyzacji urządzeń sanitarnych w celu osiągnięcia jak najniższego zużycia wody.

- Zaprojektować instalacje i systemy nie wymienione wprost, a konieczne do uzyskania efektów energooszczędnych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,           a następnie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Izolacje lub inne elementy narażone na uszkodzenia, np. przez ptaki, muszą być wyposażone we właściwe zabezpieczenia.

# Akty prawne

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351           z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U. z 2019.1065 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                         w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                          w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.                  w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie  sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym                w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. poz. 1691).

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005r., Nr 32, poz. 284);

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019. 742.);

- Zarządzenie Prokuratora Generalnego Nr 26/17 z dnia 11 kwietnia 2017r.                w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (PK I BP 021.29.2017)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.           w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169,poz. 1650 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998r.             w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych    w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019. 1781);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021.779 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2021.610 ze zm.)

# Zakres zamówienia dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej – od momentu wprowadzenia przyszłego wykonawcy robót budowlanych na teren budowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Nadzór autorski obejmuje:

- Nadzorowanie w trakcie realizacji robót zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

- Uszczegóławianie, w miarę potrzeb, dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań powstałych            w toku realizacji w czasie max 7 dni od zgłoszenia potrzeby ;

- Uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

- Kontrolowanie zakresu wprowadzanych zmian, tak aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu;

- Udział w komisjach i naradach technicznych na żądanie Zamawiającego.;

- Udział w odbiorach częściowych i końcowych;

- Udział w kontrolach przeprowadzanych przez organy administracji państwowej, nadzoru budowlanego i inne oraz współdziałanie z Zamawiającym w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie niezbędnym do wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej żądanych przez wyżej wymienione organy;

- Uzgadnianie dokumentacji warsztatowych i montażowych;

- Wykonanie i uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 Poz. 1213 ze zm.);

- Wykonywanie opracowań zamiennych, uzupełnień oraz aktualizacji rysunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji;

- Akceptowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym materiałów oraz technologii wykonania robót budowlanych,  z wyjątkiem przypadków wynikających z treści dokumentacji projektowej, opracowanie wytycznych do harmonogramów realizacji robót budowlanych, opiniowanie wycen i kosztów;

- Udział w rozrachunku urządzeń, instalacji i systemów w wymaganym zakresie, na żądanie Zamawiającego.

- Inne czynności uzgodnione z Zamawiającym.

Nadzór autorski będzie sprawowany w następujących branżach:

- Architektonicznej,

- Konstrukcyjno – budowlanej,

- Sanitarnej,

- Elektrycznej,

- Drogowej.

# Załączniki:

| Załącznik nr 1 | Zestawienie należnej powierzchni dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego |
| Załącznik nr 3 | Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN w jednostkach resortu. |
| Załącznik nr 4 | Ogólne zalecenia do projektowania specjalnych stref bezpieczeństwa dla Prokuratury (Kancelarie Tajne). |
| Załącznik nr 5 | Zarządzenie Prokuratora Generalnego nr 53/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: zasad obliczania należnej powierzchni przy projektowaniu obiektów budowlanych na potrzeby powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie). |