## Arkusz1
Pakiet A
PSSE-AT-262/9/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1 ZMIANA
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Kwas erukowy – wzorzec do GC | 100 mg | 1 | (AccuStandard UFA-027N) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: wrzesień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
2. | Ołów (Pb) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 | inny niż AccuStandard 219015114 | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: wrzesień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
3. | Certyfikowany materiał odniesienia do analiz metali w wodzie | 500 ml | 1 | (CRM TM-23.5 CANADA) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
4. | 1,4 Dichlorobenzen | 100 g | 1 | (SigmaAldrich D56829-100G) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
5. | 1,2 Dichloroetan - wzorzec do GC | 5 ml | 1 | (SigmaAldrich 02562) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
6. | Trichloroeten - wzorzec do GC | 1000 mg | 1 | (CPAchem SB322.1000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
7. | Trichlorometan - wzorzec do GC | 5 ml | 1 | (CPAchem SB112.5000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
8. | Mieszanina certyfikowana trihalometanów. Rozpuszczalnik metanol. Bromodichlorometan, bromoform, chloroform, dibromochlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2 dichloroetan. Stężenie każdego składnika 100 µg/ml | 10 x 1 ml | 1 | (CPAchem RD0075991.10) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
9. | Bromodichlorometan - wzorzec do GC | 1 ml | 1 | (CPAchem SB94.1000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
10. | Dibromochlorometan - wzorzec do GC | 500 mg | 1 | (CPAchem SB145.500) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
11. | Bromoform - wzorzec do GC | 250 g | 1 | (SigmaAldrich 132942-250G) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce charakterystyki mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
12. | Wzorzec pH 10,01 CPAchem, | 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: sierpień 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
13. | Wzorzec pH 7,00 CPAchem, | 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
14. | Wzorzec pH 7,41 CPAchem, | 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
15. | Wzorzec pH 2,00 SCP Science, | 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
16. | Wzorzec konduktometryczny 10 µS/cm CPA Chem, | 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
17. | Wzorzec azotanów NO3 1000 mg/l OUM, | 50 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | min. 12 mies. od daty dostawy
18. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt Sigma Aldrich, | 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | min. 12 mies. od daty dostawy
19. | Wzorzec Twardości og. 1000mg/l CPAchem, | 100 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: wrzesień 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
20. | Standard chloru 1 mg/l Cl2 ( dla testów Nanocolor) | op. | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: październik 2021 r. | min. 12 mies. od daty dostawy
21. | Wzorzec chloru 1000 µg/ml AccuStandard WC-TRC-10X-10ML | 10ml | 1 |  | wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 i z dokumentem jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: październik 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM