Nasz znak: PSSE.SAT.272.2.2022.AC                              Skierniewice , dnia 07.marca 2022 r.

Pytania i odpowiedzi nr 1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach  udziela odpowiedzi  na pytania dotyczące postępowania na dostawę  odczynników i wzorców chemicznych,

podłóż bakteriologicznych,  testów bakteriologicznych, lateksów, surowic i krążków.

nr postępowania PSSE.SAT.272.2.2022.AC

1.Dotyczy Pakietu J, pozycja nr 1:  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty.

Ad.1 Nie wyrażamy zgody.

2.Dotyczy Pakietu J, pozycja nr 2   Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatów jakości serii dla wskazanych pozycji. Badania każdej serii przeprowadzane są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne parametry.

Ad.2 Wyrażamy zgodę.