Załącznik nr 2 do Oferty


………………………………….

      (Wykonawca)

FORMULARZ CENOWY

Przegląd central wentylacyjnych i systemu klimatyzacji będących na wyposażeniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Rejon Szczecinku zlokalizowanych OUD w Bobolicach, ul. Mickiewicza 21, 76-020 Bobolice w okresie 1 miesiąca od podpisania umowy.

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Częstotliwość
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto /zł/
	Wartość

netto zł

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6 = 4 x 5

	USŁUGI PODSTAWOWE

	Budynek biurowy - Obwód Utrzymania Drogi ul. Mickiewicza 21, 76-020 Bobolice

	1.
	Centrala wentylacyjna
	1
	szt. 
	2
	
	

	2.
	Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza 
	1
	szt.
	1
	
	

	3. 
	Wentylator kanałowy
	1
	szt. 
	5
	
	

	4. 
	System VRF klimatyzacji INNOVA, w tym:

· jednostka zewnętrzna,

· jednostka wewnętrzna – ścienna,
· jednostka wewnętrzna – kaseta.
	1
1

1
	szt.

szt. 

szt. 
	1

8

11
	
	

	5.
	Klimatyzator typu split (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna= 1 kpl.) - serwerownia
	1
	szt.
	
	
	

	Budynek Garażowy - Obwód Utrzymania Drogi ul. Mickiewicza 21, 76-020 Bobolice

	1.
	Centrala wentylacyjna
	1
	szt.
	3
	
	

	2. 
	Wentylator dachowy chemoodporny
	1
	szt.
	6
	
	

	3. 
	Wentylator dachowy z pionowym wyrzutem powietrza
	1
	szt.
	16
	
	

	4.
	Wentylator kanałowy
	1
	szt.
	1
	
	

	USŁUGI SPORADYCZNE płatne po wykonaniu

	1. 
	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych
	1
	szt. 
	5
	
	

	
	Razem wartość /netto/ 
	

	
	Podatek VAT 23%
	

	
	Razem wartość /brutto/
	


Wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądu central wentylacyjnych:

1. czyszczenie filtrów powietrza (wymiana na nowe to koszt dodatkowy po uprzedniej akceptacji kosztów przez zamawiającego);
2. sprawdzenie pod względem mechanicznym elementów stałych i ruchomych;

3. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych;

4. sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych;

5. pomiar prądów pobieranych przez silniki nawiewu i wywiewu;

6. sprawdzenie działania siłowników: nawiewu i wywiewu;

7. sprawdzenie działania termostatu przeciwzamrożeniowego;
8. sprawdzenie działania obrotowego wymiennika ciepła;

9. sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów nawiewnych i wywiewnych.

Wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądu systemu klimatyzacji:

1. czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych;

2. czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych (odkażanie przeciwgrzybiczne);

3. czyszczenie jednostki zewnętrznej;

4. sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej (freonowej);

5. sprawdzenie stanu czynnika w instalacji chłodniczej i jego ciśnienia oraz ewentualne jego uzupełnienie;

6. sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny;
7. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych klimatyzatora;

8. sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych;

9. uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy (tryb chłodzenia, osuszania, grzania) oraz jej regulacja.









………………………………………………..










           (Podpis Wykonawcy)
PAGE  

