
Załącznik nr 3

do umowy
nr ……………
Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych –  
w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury
System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL

1) czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem – 97 szt.,

2) wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy - 32  strefy,

3) czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (3 szt.),

4) sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej,

5) usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

15

