## Arkusz1
KLIMATYZATORY 2025
Jednostka | Rodzaj/ typ klimatyzatora | Ilość (szt.) | wymiary pomieszczenia (m2) | obszar | dodatkowe informacje | informacje dotyczące demontażu starchych urządzeń
Oddział Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy | ścienny | 1 | 20 | Obszar nasienny |  | Demontaż i montaż
| ścienny | 1 | 20 | Pokój badań próbek entomologicznych, herbologicznych i mikologicznych/ nematologicznych |  | Montaż
| ścienny | 1 | 20 | Mikologia |  | Montaż
Pracownia Zamiejscowa w Gdańku | Split2 | 1 | 10 | pokój klimatyzowany | Znajdujący się w tym pomieszczeniu obecnie klimatyzator typu Split Sharp AY-AP9NR ma wydajność chłodzenia 2, 64 kW a wydajność ogrzewania 2,90 kW, wyprowadzenie za okno. | Konieczny demontaż starego klimatyzatora
| Split2 | 1 | 20 | pokój komputerowy | Wskazana moc klimatyzatora: 2.5 kW. Typ Split z wyprowadzeniem na dach | brak obecnie klimatyzacji
| Split2 | 1 | 38 | pokój badania zdolności kiełkowania i wilgotności | Wskazana moc klimatyzatora 3,5 kW . Typ Split z wyprowadzeniem na dach | brak obecnie klimatyzacji
Oddział Centralnego Laboratorium w Kielcach | firma GREE lub LG | 1 | 28 | obszar fitosanitarny | moc powinna być 4,0-4,5kW | Brak klimatyzacji
| firma GREE lub LG | 1 | 16 | obszar nasienny | moc powinna być 3,0-3,5kW | Brak klimatyzacji
Oddział Centralnego Laboratorium w Koszalinie |  | 2 | 8,4 x 2 komory | fitotrony | 2x klimatyzator + agregat
|  | 1 | 11.8 | serwerownia | klimatyzator z agregatem
Oddział Centralnego Laboratorium w Łodzi | Split | 1 | 20 | pokój wilgotności | kubatura 60 m3, okna od południa, pod dachem, latem temperatura dochodzi do 35-36 st, powinno być poniżej 30 st. | NIE
| Split lub multi split | 2 | 80 | magazyn nasion | kubatura 170 m3, piwnica, okna nasłonecznione, latem temp. sięga 25-26 st., a powinniśmy utrzymać około 15 st. | NIE
Oddział Centralnego Laboratorium w Olsztynie |  | 1 | 6.2 | fitotron |  | konieczność demontażu tarego klimatyzatora
|  | 1 | 15 | pomieszczenie biurowe | obecnie brak klimaryzatora
|  | 1 | 16 | pracownia mikologii/ entymologii | obecnie brak klimaryzatora
|  | 1 | 23 | pracownia PCR | obecnie brak klimaryzatora
|  | 1 | 13.5 | pracownia nematologii | obecnie brak klimaryzatora
Pracownia Zamiejscowa w Elblągu |  | 1 | 16.1 | komora wzrostu | klimatyzator z regulacją temperatury, wymagany demontaż starego klimatyzatora
|  | 1 | 9 | fitotron | klimatyzator z regulacją temperatury, wymagany demontaż starego klimatyzatora
|  | 1 | 18.5 | pokój socjalny | klimatyzator pokojowy
Oddział Centralnego Laboratorium w Warszawie |  | 1 | 15 | pokój klimatyzowany do wzrostu roślin |  | tak
|  | 1 | 30 | pracownia oceny kiełkowania |  | nie
Oddział Centralnego Laboratorium w Katowicach | Rotenso Imoto lub Ukura | 1 | 27.73 | pracownia oceny wilgotności nasion | Wskazana moc klimatyzatora 5,0 kW . Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna.
| Rotenso Ukura lub inny | 1 | 2mx3m=6 m2 | pracownia PCR - MIX | Wskazana moc klimatyzatora 2,6 kW Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | demontaż i utylizacja starej jednostki oraz montaż nowego klimatyzatora z zastosowaniem zwyżki
Oddział Centralnego Laboratorium we Wrocławiu |  | 1 | kubatura 56 m3 | pracownia oceny czystości nasion |  | demontaż 2 szt. klimatyzatorów LG(pokój kiełkowniczy i magazyn prób)
|  | 1 | kubatura 43m3 | pracownia oceny wilgotności nasion
Oddział Centralnego Laboratorium w Rzeszowie | split ścienny | 1 | 18.34 | pracownia mikologii | demontaż utylizacja starej jednostki wewnętrznej (Haier AS12GB2HRA) i montaż nowej z wykorzystaniem istniejącej instalacji. | TAK
| split ścienny | 1 | 24.7 | pracownia bakteriologiczna | jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna | NIE
| split ścienny | 1 | 17.97 | pokój rejestracji | jednostkawewnętrzna + jednostka zewnetrzna | NIE
| suma | 31