WYKAZ   METOD BADAWCZYCH stosowanych w obszarze środowiska pracy

Obowiązujący od 18.07.2022 r.

| Badany obiekt | Dokumenty odniesienia |  |
| --- | --- | --- |
| Hałas | PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem strategii nr 2 i 3, p. 10 i 11 | A |
| Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne | PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 | A |
| Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka | PN-EN 14253+A1:2011 | A |
| Oświetlenie elektryczne we wnętrzach | PN-83/E-04040.03 (1) | A |
| Powietrze Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na; - pyły przemysłowe - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - substancje organiczne - frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna - metale - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna | PN-Z-04008-07:2002 PN-Z-04008-07:2002/Az1:2004 | A |
| Powietrze Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja wdychalna - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - ditlenek tytanu - grafit naturalny - grafit syntetyczny - kaolin - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły drewna - pyły maki - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki - siarczan(VI) wapnia (gips) - sadza techniczna - talk - węgiel (kamienny, brunatny) - węglan magnezu wapnia(dolomit) - węglik krzemu, niewłóknisty Metoda filtracyjno – wagowa | PN-91/Z-04030/05 (1) | A |
| Powietrze Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja respirabilna - apatyty, fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i maki - spaliny silnika diesla - talk - węgiel (kamienny, brunatny) Metoda filtracyjno-wagowa | PN-91/Z-04030/06 (1) | A |
| Stężenie tlenku węgla Metoda elektrochemiczna | PB-OBŚPBR-01 wydanie 2 z dnia 15.02.2019 r. | A |
| Stężenie amoniaku Metoda spektrofotometryczna | PN-71/Z-04041 (1) (2) | A |
| Stężenie tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe Tlenek żelaza (III) Tlenek żelaza (II) Tetratlenek triżelaza - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04469:2015-10 | A |
| Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna - frakcja respirabilna Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) | PN-Z-04472:2015-10 PN-Z-04472:2015-10/Ap1 | A |
| Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektometrii atomowej (FAAS) | PN-79/Z-04106.02 (1) | A |
| Powietrze Stężenie/zawartość substancji organicznych: - acetonu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu-mieszaniny izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4, benzenu, butanu-2-on, cykloheksanu, octanu n-butylu, octanu etylu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-OAI-05 wydanie 5 z dnia 13.06.2019 r. (2) | A |
| Powietrze Stężenie/zawartość formaldehydu Metoda chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) | PB-OAI-17 wydanie 5 z dnia 20.10.2020 r. (2) | A |
| Powietrze Stężenie/zawartość tetrachloroetenu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PN-78/Z-04118 (1) | A |
| Powietrze Stężenie/zawartość węglowodorów alifatycznych C5 –C8 i ich izomerów n-pentan, n-heksan, n-heptan, n-oktan, 2-metylopentan, 3-metylopentan, 2-metyloheksan, 3-metyloheksan, metylocykloheksan Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) | PB-OAI-23 wydanie 3 z dnia 13.06.2019 r. (2) | A |
| Powietrze Stężenie/zawartość epoksyetanu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Mikroklimat umiarkowany * | PB-OAI-26 wydanie 3 z dnia 15.02.2019 r. (2) PN-EN ISO 7730:2006 | A Nsz |
| Hałas w pomieszczeniach * | PN-B-02151-2:2018-01 PN-EN ISO 10052:2007 PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 | Nsz |
| Pomieszczenia - warunki środowiskowe - prędkość i wydajność powietrza * | PN-EN ISO 14644-3:2020-03 pkt 4.2.2 i zał.B2 | Nsz |
| Pomieszczenia - warunki środowiskowe - różnica ciśnień * | PN-EN ISO 14644-3:2020-03 pkt 4.2.1 i zał.B1 | N |
| Oświetlenie awaryjne* | PN-EN ISO 1838:2013-11 | N |

(1) - norma wycofana z katalogu Polskich Norm bez zastąpienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne

uzasadniające stosowanie norm wycofanych.

(2)  - metoda nie spełnia wymagań Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiarów czynników

szkodliwych w środowisku pracy (Dz. U.33.166) w zakresie określenia 0,1 NDS

(3)  - metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia                 w środowisku pracy z dnia 02.02.2011r. (Dz.U.11.33.166), metoda spełnia kryterium określone w w/w rozporządzeniu dotyczące dopuszczenia stosowania innych metod

(*) - parametry oznakowane gwiazdką nie są objęte akredytacją PCA

A – badanie  objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji

Nsz  - metoda objęta systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

N   -  metoda nie objęta systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02