# Wykaz załączników do wniosku o wydanie opinii o lokalu przeznaczonym na żłobek:

- Zatwierdzony projekt budowlany / projekt budowlany zamienny oraz projekt techniczny w zakresie branży sanitarnej.

- Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Kopia oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami - w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy odstąpień od projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego oświadczenie powinno zawierać wyszczególnienie i opis tych odstąpień oraz podpisy projektantów poszczególnych branż projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego odpowiednio do zakresu wprowadzonych odstąpień.

- Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez organ nadzoru budowlanego / decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie wydana przez organ nadzoru budowlanego / dokument organu administracji architektoniczno – budowlanej o braku sprzeciwu wobec planów realizacji żłobka.

- Wyniki badania wody instalacyjnej w kierunku jej przydatności do spożycia przez ludzi, sporządzone przez laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną – próby wody muszą być pobrane przez uprawnionego próbobiorcę 
z instalacji wewnętrznej, z punktu czerpalnego miarodajnego dla danej instalacji tj. punktu położonego najdalej od wodomierza głównego i/lub w pomieszczeniu 
o podwyższonych wymaganiach higieniczno-zdrowotnych, przy czym 
w przypadku prowadzenia uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi badaniu podlega woda po uzdatnieniu (należy wówczas dodatkowo przedstawić ocenę higieniczną, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2024 r. poz. 757 ze zm.).

- Dokument potwierdzający drożność, szczelność i prawidłowość podłączenia przewodów kominowych, sporządzony przez osobę uprawnioną.

- Dokument potwierdzający poprawność wykonania i działania instalacji wentylacji mechanicznej i/lub klimatyzacji, sporządzony przez osobę uprawnioną (w tym projekt lub schemat instalacji wentylacji, klimatyzacji, wyniki pomiarów wydajności i ich ocena w świetle projektowanej wielkości wymian powietrza).

- Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego 
(w szczególności instalacji wentylacji mechanicznej) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, sporządzony przez osobę uprawnioną.

- Protokół z pomiarów dźwięku A od zewnętrznych urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej / klimatyzacji na granicy posesji (od strony terenu podlegającego ochronie akustycznej), sporządzony przez osobę uprawnioną.

- Protokoły odbiorów przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego.

- Protokoły kontroli / prób drożności / prób szczelności instalacji / urządzeń sanitarnych i/lub współpracy instalacji detekcji gazów / zanieczyszczeń powietrza z instalacją wentylacji mechanicznej, sporządzone przez osobę uprawnioną.

- Dokumenty potwierdzające użycie wyrobów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie.

- Atesty higieniczne na materiały i wyroby budowlane wbudowane w instalację wodociągową.

- Atesty higieniczne na zastosowane materiały wykończeniowe.

- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie / Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 
o wyrażeniu zgody na zastosowane odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych / wymagań bhp.

- Inne dokumenty niezbędne do oceny lokalu / zgodności lokalu z projektem budowlanym / projektem budowlanym zamiennym (np. projekty powykonawcze).

- Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach.

- Atesty i certyfikaty na wyposażenie lokalu.

Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt 4, 14, 17, 18 są obligatoryjne, pozostałe dokumenty mogą być wymagane w zależności od rodzaju wydanego dokumentu, o którym jest mowa w pkt. 4 i zrealizowanych rozwiązań technicznych / technologicznych.