Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku użyteczności publicznej w Mielcu przy ul. Skłodowskiej-Curie 8, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku PSSE w Mielcu”. Budynek zlokalizowany 
na dz. nr ewid. 1457/6, obręb 0002 Osiedle, użytkowany przez PSSE w Mielcu

- Zakres prac:

Szczegółowy zakres prac projektowych wynika z opracowanego audytu energetycznego z dnia 22.05.2024 r. oraz opracowań poza audytowych w szczególności dotyczy to:

- Wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,

- Odwodnienia, osuszenia i docieplenia ścian piwnic z uwzględnieniem szpachlowania i malowania

- Docieplenia warstw podłogowych wraz z wymianą posadzek w piwnicy

- Docieplenia ścian zewnętrznych, wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. rynny, parapety, tynk strukturalny cienkowarstwowy, instalacja odgromowa)

- Wymiany okien i drzwi zewnętrznych,

- Wymiany zadaszenia nad wejściem do budynku z wysięgiem około 2-4m

- Aranżacji elewacji, z wykonaniem „zielonej ściany” (system roślinności na ścianie elewacji budynku, z konstrukcją podtrzymującą i nawadnianiem),

- Wykonanie systemu zagospodarowania wód opadowych – montaż zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z systemem rozsączającym i nawadniania terenów zielonych

- Wykonania niezbędnych prac towarzyszących i odtworzeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu – dojścia, chodniki, opaska, tereny zielone  - dodatkowe nasadzenia,

- Docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z wykonaniem wylewki na stropie,

- Wymiany źródeł światła na LED, niezbędnej instalacji elektrycznej  wraz z systemem sterowania w piwnicy oraz II i III piętrze

- Budowy centralnej instalacji klimatyzacji, lub klimatyzacji typu split uwzględniające pomieszczenia w których jest to niezbędne

- Wykonania punktu ładowania samochodu elektrycznego będącego w posiadaniu PSSE Mielec, usytuowanego na działce będącą własnością Miasta Mielec, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania umowy o dysponowaniu nieruchomością, zasilanie elektryczne punktu z budynku PSSE Mielec

- wykonania monitoringu (składającego się z zestawu kamer wraz z instalacją oraz konfiguracją) oraz systemu zabezpieczeń budynku.

- Opis stanu istniejącego:

Istniejący budynek opisany  na rzucie prostokąta o powierzchni zabudowy około 350m2, obiekt cztero-kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Konstrukcja dachu drewniana  z dachem stromym czterospadowym krytym blachą. Ściany zewnętrzne murowane z cegły palonej na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. około 58cm ocieplone styropianem gr. 5cm.  Stropy wewnętrzne -  żelbetowe, monolityczne, poddasze nieocieplone strop żelbetowy, podłoga piwnic betonowa wykończona płytkami ceramicznymi,

Funkcja budynku.

Budynek użyteczności publicznej w którym mieszczą się instytucje państwowe i samorządowe tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu jest użytkowany jako pomieszczenia biurowe i pracownie laboratoryjne

Wyposażenie budynku.

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne wykonane w latach 2002-2003, instalację wod-kan, c.o.  instalację fotowoltaiczną o mocy 23kW i inne. Zasilanie w ciepło z węzła cieplnego zlokalizowanego w kondygnacji piwnic.

Lokalizacja: Mielec, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec dz. Nr ewid. 1457/6, obręb 0002 Osiedle

Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków, na projektowany zakres termomodernizacji uzyskano opinie konserwatorską z dnia 25.09.2025r .

- Wykaz dokumentów jakie należy przygotować w ramach zadania:

- Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania (Dz.U. 2021 poz. 2454), na wykonanie robót budowlanych dla których jest wymagane zgłoszenie robót budowlanych:

        - Opracowanie techniczne do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.)  3 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF.

        - Przedmiar robót na  podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania – 2 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF.

- Projekt wykonawczy opracowany na  podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD);

- Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). – 3 egz. w formie papierowej i jeden w elektronicznej PDF;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana na  podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, - 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej (płyta CD);

- Opracowanie koncepcji aranżacji elewacji w minimum dwóch różnych wariantach – do wyboru przez Zamawiającego .

- Zamawiający informuje, iż posiada audyt energetyczny budynku PSSE w Mielcu dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  – audyt  będzie udostępniony wykonawcą jako odrębny załącznik do zapytania ofertowego.

- Pozostałe wymogi:

    - Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi fakturami częściowymi lub innymi dokumentami księgowymi o równoważnej wartości, za zakończenie danego etapu dokumentacji projektowej określonego w pkt 7;

    - Podstawą do wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości  będzie protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej spisany po zakończeniu każdego etapu projektu zgodnie z pkt 7;

    - W terminach wskazanych przez Zamawiającego, przygotowania dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące Przedmiotu umowy, które pojawiły się w czasie prowadzenia procedury udzielenia zamówienia na wykonywanie robót budowlanych, wykonywania zleconych prac lub w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji;

    - Zamawiający zakazuje Wykonawcy opisywania przedmiotu Dokumentacji projektowej w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia przedmiotu Dokumentacji projektowej za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na kryteria stosowane w celu oceny równoważności. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia – opracowana dokumentacja musi być zgodna z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.);

    - Udziału w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego odbywanych nie rzadziej niż co 14 dni oraz informowania o postępie prac projektowych i przedkładania zakresu wykonanych prac projektowych, uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, informowania o uzyskiwaniu opinii, uzgodnień oraz o napotkanych problemach, a także każdorazowo na żądanie Zamawiającego udzielanie informacji w terminie 7 dni od daty wezwania. Protokoły z w/w spotkań przygotuje Wykonawca, a akceptacji dokona Zamawiający;

    - W ramach opisu wymagań jakościowych i funkcjonalnych należy uwzględniać wymagania dostępności tam, gdzie zakres zamówienia tego dotyczy (np. dostępność rozwiązań, infrastruktury, informacji) oraz wymogi związane z DNSH.

Dokumentację projektową należy opracować przy szczególnym uwzględnieniu standardów określonych w Załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 tj. zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, zwane dalej standardami. Opracowana dokumentacja musi uwzględniać również zasady DNSH wyrażone w:

- Rozporządzeniu RRF Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.2.2021, s. 17) https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=PL ;

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852 ;

- Komunikacie KE (2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. „Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności” (Dz. Urz. UE C 58 z 18.2.2021, s. 1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01) .

- Termin realizacji zamówienia:

  - 45 dni od podpisania umowy – przygotowanie przedmiotu zamówienia i odebranie Etapu I,  obejmującego zakres wymieniony w pkt 4 a) tiret i).

  - Do 90 dni od podpisania umowy - przygotowanie przedmiotu zamówienia i odebranie Etapu II,  pozostałego przedmiotu zamówienia wymieniony w pkt 4.