Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr O/RZ.D-2.2431.1.2022

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Przedmiot zamówienia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe zamierza zlecić wykonanie usługi wzorcowania sprzętu laboratoryjnego przez Akredytowane Laboratoria Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania/Świadectw Pomiaru opatrzonych symbolem akredytacji.

W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące Części:

Część 1– Usługa wzorcowania sit laboratoryjnych oraz koszy do ekstraktorów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania sit laboratoryjnych i koszy do ekstraktorów.

Wzorcowanie sit oraz koszy powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając Świadectwo Wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji do każdego z urządzeń.

Sita i kosze dostarczane  będą do siedziby Wykonawcy sukcesywnie zestawami.

Zamawiający we własnym zakresie dostarczy i odbierze urządzenia od Wykonawcy.

Łączna liczba sit do wzorcowania - 148 szt.

Łączna liczba koszy do wzorcowania - 8 szt.

Usługa wzorcowania będzie podzielona na dwa etapy:

Etap I

Termin wykonania usługi: 30 dni od daty podpisania umowy.

Zestaw sit o średnicy 200 mm i 300 mm, Multiserw Morek, nr zestawu: ZG-I-0547/W+S

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multiserw Morek, sita z tworzywa Ø200 |  | 67444 | ZG-I-0547-1/W+S | #0,063mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Średnica drutu | 17.05.2019 | Wzorcowane parametry należy wyznaczyć w dwóch kierunkach – dla osi X i osi Y , dla każdego wyznaczanego parametru należy podać wartość niepewności rozszerzonej pomiaru. Ponadto na świadectwach wzorcowania powinny znaleźć się informacje: - dla sit o oczku <4 mm: wymiar średni, maksymalny i średnica drutu. W świadectwie wzorcowania należy również podać wymagania, dla każdego wzorcowanego parametru, wyznaczone wg obowiązującej normy: - odpowiednio dla sit wykonanych z drutu ISO 3310-1 - oraz dla sit wykonanych z blachy ISO 3310-2. | 30 dni od podpisania umowy |
| 2 |  |  | 67445 | ZG-I-0547-2/W+S | #0,063mm |  | 17.05.2019 |  |  |
| 3 |  |  | 67446 | ZG-I-0547-3/W+S | #0,063mm |  | 17.05.2019 |  |  |
| 4 |  |  | 66700 | ZG-I-0547-4/W+S | #0,075mm |  | 17.05.2019 |  |  |
| 5 |  |  | 66701 | ZG-I-0547-5/W+S | #0,075mm |  | 17.05.2019 |  |  |
| 6 |  |  | 66702 | ZG-I-0547-6/W+S | #0,075mm |  | 17.05.2019 |  |  |
| 7 | Multiserw Morek, sita ze stopu Ak Ø300 |  | 67443 | ZG-I-0547-7/W+S | #0,063mm |  | 17.05.2019 |  |  |
| 8 |  |  | 66699 | ZG-I-0547-8/W+S | #0,075mm |  |  |  |  |

Wykaz koszy do ekstraktora do wzorcowania

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | 0.063 6254-73699 nr identyfikacyjny 2 | ZA-I-0628/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | 30 dni od podpisania umowy |
| 2 | kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | 0.063 6254-73699 nr identyfikacyjny 1 | ZA-I-0629/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. |  |
| 3 | INFRATEST kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | - | ZA-I-0669/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | - | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. |  |
| 4 | INFRATEST kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | - | ZA-I-0670/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | - | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. |  |

Etap II

Termin wykonania usługi: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Wykaz sit laboratoryjnych do wzorcowania:

Zestaw sit o średnicy 300 mm, Multiserw Morek, nr zestawu: ZG-I-0114/W+S

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multiserw Morek, sita Ø300 |  | 57435 | ZG-I-0114-14/W+S | #4,00mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Wymiar minimalny oczka - Grubość blachy - Podziałka blachy | 16.08.2021 | Wzorcowane parametry należy wyznaczyć w dwóch kierunkach – dla osi X i osi Y , dla każdego wyznaczanego parametru należy podać wartość niepewności rozszerzonej pomiaru. Ponadto na świadectwach wzorcowania powinny znaleźć się informacje: •dla sit o oczku ≥ 4 mm: wymiar średni, maksymalny, minimalny, grubość blachy, podziałka blachy. W świadectwie wzorcowania należy również podać wymagania, dla każdego wzorcowanego parametru, wyznaczone wg obowiązującej normy: •odpowiednio dla sit wykonanych z drutu ISO 3310-1 •oraz dla sit wykonanych z blachy ISO 3310-2. | Sierpień 2022 |
| 2 |  |  | 60076 | ZG-I-0114-16/W+S | #6,00mm |  | 16.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 3 |  |  | 61805 | ZG-I-0114-19/W+S | #10,00mm |  | 16.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 4 |  |  | 56959 | ZG-I-0114-20/W+S | #10,00mm |  | 16.08.2021 |  | Sierpień 2022 |

- Zestaw sit z blachy nierdzewnej Ø300 (mosiężne-srebrne)

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw sit z blachy nierdzewnej Φ300 (Mosiężne - srebrne) Eko-Lab | - | 10.371 | ZK-I-0082-2/W+S | #0,063 | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Średnica drutu | 31.08.2021 | Wzorcowane parametry należy wyznaczyć w dwóch kierunkach – dla osi X i osi Y , dla każdego wyznaczanego parametru należy podać wartość niepewności rozszerzonej pomiaru. Ponadto na świadectwach wzorcowania powinny znaleźć się informacje: - dla sit o oczku <4 mm: wymiar średni, maksymalny i średnica drutu; - dla sit o oczku ≥ 4 mm: wymiar średni, maksymalny, minimalny, grubość blachy, podziałka blachy. W świadectwie wzorcowania należy również podać wymagania, dla każdego wzorcowanego parametru, wyznaczone wg obowiązującej normy: - odpowiednio dla sit wykonanych z drutu ISO 3310-1 oraz dla sit wykonanych z blachy ISO 3310-2. | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 12.143 | ZK-I-0082-3/W+S | #0,075 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 16.303 | ZK-I-0082-4a/W+S | #0,125 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 24.215 | ZK-I-0082-5/W+S | #0,25 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 32.355 | ZK-I-0082-9/W+S | #0,5 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 41.373 | ZK-I-0082-11/W+S | #1 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 46.77 | ZK-I-0082-13/W+S | #1,6 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 46.78 | ZK-I-0082-14/W+S | #1,6 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 48.265 | ZK-I-0082-15/W+S | #2 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 52.60 | ZK-I-0082-16/W+S | #2,8 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 75.99 | ZK-I-0082-17/W+S | #4 | - Wymiar średni - Wymiar maksymalny - Wymiar minimalny - Grubość blachy - Podziałka blachy | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 77.70 | ZK-I-0082-18/W+S | #5,6 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 78.81 | ZK-I-0082-19/W+S | #6,3 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 80.106 | ZK-I-0082-20/W+S | #8 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 81.115 | ZK-I-0082-21/W+S | #10 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 82.81 | ZK-I-0082-22/W+S | #11,2 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 83.50 | ZK-I-0082-23/W+S | #12,5 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 85.65 | ZK-I-0082-24/W+S | #14 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 87.124 | ZK-I-0082-25/W+S | #16 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 90.64 | ZK-I-0082-26/W+S | #20 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 92.77 | ZK-I-0082-27/W+S | #22,4 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 93.46 | ZK-I-0082-28/W+S | #25 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 94.91 | ZK-I-0082-29/W+S | #31,5 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 95.42 | ZK-I-0082-30/W+S | #40 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 96.48 | ZK-I-0082-31/W+S | #45 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 97.38 | ZK-I-0082-32/W+S | #50 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 99.61 | ZK-I-0082-33/W+S | #63 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 833 | ZK-I-0082-34/W+S | #90 |  | 12.09.2020 |  | Sierpień 2022 |

- Zestaw sit z tworzywa sztucznego Φ200 (do przesiewu na mokro)

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw sit z tworzywa sztucznego Φ200 (do przesiewu na mokro) Multiserw Morek | - | 62029 | ZK-I-0086-1/W+S | #0,063 | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Średnica drutu | 14.09.2021 | Wzorcowane parametry należy wyznaczyć w dwóch kierunkach – dla osi X i osi Y , dla każdego wyznaczanego parametru należy podać wartość niepewności rozszerzonej pomiaru. Ponadto na świadectwach wzorcowania powinny znaleźć się informacje: - dla sit o oczku <4 mm: wymiar średni, maksymalny i średnica drutu; - dla sit o oczku ≥ 4 mm: wymiar średni, maksymalny, minimalny, grubość blachy, podziałka blachy. W świadectwie wzorcowania należy również podać wymagania, dla każdego wzorcowanego parametru, wyznaczone wg obowiązującej normy: - odpowiednio dla sit wykonanych z drutu ISO 3310-1 oraz dla sit wykonanych z blachy ISO 3310-2. | Sierpień 2022 |
| 2 |  |  | 62028 | ZK-I-0086-2/W+S | #0,063 |  | 14.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 3 |  |  | 62027 | ZK-I-0086-3/W+S | #0,063 |  | 14.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 4 |  |  | 62026 | ZK-I-0086-4/W+S | #0,063 |  | 14.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 5 |  |  | 61432 | ZK-I-0086-5/W+S | #0,075 |  | 14.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 6 |  |  | 71528 | ZK-I-0086-9/W+S | #0,063 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 7 |  |  | 71529 | ZK-I-0086-10/W+S | #0,063 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 8 |  |  | 71694 | ZK-I-0086-11/W+S | #0,075 |  | 14.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 9 |  |  | 70821 | ZK-I-0086-13/W+S | #1,6 |  | 14.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 10 |  |  | 70823 | ZK-I-0086-14/W+S | #1,6 |  | 14.09.2021 |  | Sierpień 2022 |

- Zestaw sit Φ300 - Impact

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw sit Φ300 - Impact | - | 0494825 | ZK-I-0644-1/W+S | #0,063 | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Średnica drutu | 31.08.2021 | Wzorcowane parametry należy wyznaczyć w dwóch kierunkach – dla osi X i osi Y , dla każdego wyznaczanego parametru należy podać wartość niepewności rozszerzonej pomiaru. Ponadto na świadectwach wzorcowania powinny znaleźć się informacje: - dla sit o oczku <4 mm: wymiar średni, maksymalny i średnica drutu; - dla sit o oczku ≥ 4 mm: wymiar średni, maksymalny, minimalny, grubość blachy, podziałka blachy. W świadectwie wzorcowania należy również podać wymagania, dla każdego wzorcowanego parametru, wyznaczone wg obowiązującej normy: - odpowiednio dla sit wykonanych z drutu ISO 3310-1 - oraz dla sit wykonanych z blachy ISO 3310-2. | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0494809 | ZK-I-0644-2/W+S | #0,063 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0492508 | ZK-I-0644-3/W+S | #0,075 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0480231 | ZK-I-0644-4/W+S | #0,125 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0480229 | ZK-I-0644-5/W+S | #0,125 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484131 | ZK-I-0644-6/W+S | #0,25 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484002 | ZK-I-0644-7/W+S | #0,25 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0475732 | ZK-I-0644-8/W+S | #0,5 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0475863 | ZK-I-0644-9/W+S | #0,5 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484699 | ZK-I-0644-10/W+S | #1 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484702 | ZK-I-0644-11/W+S | #1 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0478032 | ZK-I-0644-12/W+S | #1,6 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0478030 | ZK-I-0644-13/W+S | #1,6 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0476440 | ZK-I-0644-14/W+S | #2 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0476423 | ZK-I-0644-15/W+S | #2 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0478034 | ZK-I-0644-16/W+S | #2,8 |  | 31.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0490517 | ZK-I-0644-17/W+S | #4 | - Wymiar średni - Wymiar maksymalny - Wymiar minimalny - Grubość blachy - Podziałka blachy | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481693 | ZK-I-0644-18/W+S | #5,6 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0438379 | ZK-I-0644-19/W+S | #6,3 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0487038 | ZK-I-0644-20/W+S | #8 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0464326 | ZK-I-0644-21/W+S | #10 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481698 | ZK-I-0644-22/W+S | #11,2 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481724 | ZK-I-0644-23/W+S | #12,5 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0467708 | ZK-I-0644-24/W+S | #14 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0457857 | ZK-I-0644-25/W+S | #16 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0471501 | ZK-I-0644-26/W+S | #20 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481727 | ZK-I-0644-27/W+S | #22,4 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481729 | ZK-I-0644-28/W+S | #25 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0426444 | ZK-I-0644-29/W+S | #31,5 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481731 | ZK-I-0644-30/W+S | #45 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481733 | ZK-I-0644-31/W+S | #50 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481736 | ZK-I-0644-32/W+S | #63 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481738 | ZK-I-0644-33/W+S | #90 |  | 14.09.2020 |  | Sierpień 2022 |

- Zestaw sit Φ300 - Impact

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw sit Φ300 - Impact | - | 0494808 | ZK-I-0645-1/W+S | #0,063 | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Średnica drutu | 30.09.2021 | Wzorcowane parametry należy wyznaczyć w dwóch kierunkach – dla osi X i osi Y , dla każdego wyznaczanego parametru należy podać wartość niepewności rozszerzonej pomiaru. Ponadto na świadectwach wzorcowania powinny znaleźć się informacje: - dla sit o oczku <4 mm: wymiar średni, maksymalny i średnica drutu; - dla sit o oczku ≥ 4 mm: wymiar średni, maksymalny, minimalny, grubość blachy, podziałka blachy. W świadectwie wzorcowania należy również podać wymagania, dla każdego wzorcowanego parametru, wyznaczone wg obowiązującej normy: - odpowiednio dla sit wykonanych z drutu ISO 3310-1 - oraz dla sit wykonanych z blachy ISO 3310-2. | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0494805 | ZK-I-0645-2/W+S | #0,063 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0492509 | ZK-I-0645-3/W+S | #0,075 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0480230 | ZK-I-0645-4/W+S | #0,125 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0480227 | ZK-I-0645-5/W+S | #0,125 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484086 | ZK-I-0645-6/W+S | #0,25 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484130 | ZK-I-0645-7/W+S | #0,25 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0475870 | ZK-I-0645-8/W+S | #0,5 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0475869 | ZK-I-0645-9/W+S | #0,5 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484701 | ZK-I-0645-10/W+S | #1 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0484700 | ZK-I-0645-11/W+S | #1 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0478031 | ZK-I-0645-12/W+S | #1,6 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 04780333 | ZK-I-0645-13/W+S | #1,6 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0476424 | ZK-I-0645-14/W+S | #2 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0476441 | ZK-I-0645-15/W+S | #2 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0478035 | ZK-I-0645-16/W+S | #2,8 |  | 30.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0490513 | ZK-I-0645-17/W+S | #4 | - Wymiar średni - Wymiar maksymalny - Wymiar minimalny - Grubość blachy - Podziałka blachy | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481694 | ZK-I-0645-18/W+S | #5,6 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0438380 | ZK-I-0645-19/W+S | #6,3 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0487050 | ZK-I-0645-20/W+S | #8 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0464325 | ZK-I-0645-21/W+S | #10 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481423 | ZK-I-0645-22/W+S | #11,2 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481725 | ZK-I-0645-23/W+S | #12,5 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0467709 | ZK-I-0645-24/W+S | #14 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0457771 | ZK-I-0645-25/W+S | #16 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0471717 | ZK-I-0645-26/W+S | #20 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481728 | ZK-I-0645-27/W+S | #22,4 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481730 | ZK-I-0645-28/W+S | #25 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0426445 | ZK-I-0645-29/W+S | #31,5 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481732 | ZK-I-0645-30/W+S | #45 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481734 | ZK-I-0645-31/W+S | #50 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481735 | ZK-I-0645-32/W+S | #63 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
|  |  |  | 0481737 | ZK-I-0645-33/W+S | #90 |  | 30.09.2020 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMPACT Sita metalowe Ø200 | GDDKiA O/RZ-801/1762 | 0552765 | ZA-I-0259-18/W+S | #0,063 | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Średnica drutu | Listopad 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2. |  |  | 0552764 | ZA-I-0259-17/W+S | #0,063 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 057078 | ZA-I-0259-16/W+S | #0,125 |  | Sierpień 2021 |  | Sierpień 2022 |
| 4. |  |  | 0198939 | ZA-I-0259-02/W+S | #0,125 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 0197141 | ZA-I-0259-03/W+S | #0,25 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 0197629 | ZA-I-0259-04/W+S | #0,5 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 0198099 | ZA-I-0259-05/W+S | #1,0 |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 3806130 | ZA-I-0259-06/W+S | #2,0 |  |  |  |  |
| 9. | IMPACT Sita metalowe Ø200 |  | 0224452 | ZA-I-0259-07/W+S | #4,0 | - Wymiar średni oczka - Grubość blachy - Podziałka blachy | Październik 2020 |  | Sierpień 2022 |
| 10. | Multiserw Sita metalowe Ø200 |  | 69102 | ZA-I-0259-13/W+S | #5,6 |  |  |  |  |
| 11. | IMPACT Sita metalowe Ø200 |  | 0226861 | ZA-I-0259-08/W+S | #8,0 |  |  |  |  |
| 12. |  |  | 0207682 | ZA-I-0259-09/W+S | #11,2 |  |  |  |  |
| 13. |  |  | 0170950 | ZA-I-0259-10/W+S | #16,0 |  |  |  |  |
| 14. |  |  | 0207698 | ZA-I-0259-11/W+S | #22,4 |  |  |  |  |
| 15. |  |  | 0171880 | ZA-I-0259-12/W+S | #31,5 |  |  |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multiserw Sita metalowe Ø200 | GDDKiA O/RZ-801/1761 | 71525 | ZA-I-0258-14/W+S | #0,063 | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka - Średnica drutu | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2. | IMPACT Sita metalowe Ø200 |  | 0510642 | ZA-I-0258-15/W+S | #0,063 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 0552773 | ZA-I-0258-17/W+S | #0,063 |  | Listopad 2021 |  | Sierpień 2022 |
| 4. |  |  | 0552777 | ZA-I-0258-18/W+S | #0,063 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 0507086 | ZA-I-0258-16/W+S | #0,125 |  | Sierpień 2021 |  | Sierpień 2022 |
| 6. |  |  | 0199042 | ZA-I-0258-02/W+S | #0,125 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | 0197144 | ZA-I-0258-03/W+S | #0,25 |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 0197633 | ZA-I-0258-04/W+S | #0,5 |  |  |  |  |
| 9. |  |  | 0198097 | ZA-I-0258-05/W+S | #1,0 |  |  |  |  |
| 10. |  |  | 0224097 | ZA-I-0258-06/W+S | #2,0 |  |  |  |  |
| 11. |  |  | 0224488 | ZA-I-0259-07/W+S | #4,0 | - Wymiar średni oczka - Grubość blachy - Podziałka blachy | Październik 2020 |  | Sierpień 2022 |
| 12. |  |  | 0207666 | ZA-I-0259-08/W+S | #5,6 |  |  |  |  |
| 13. |  |  | 0226863 | ZA-I-0259-09/W+S | #8,0 |  |  |  |  |
| 14. |  |  | 0207685 | ZA-I-0259-10/W+S | #11,2 |  |  |  |  |
| 15. |  |  | 0170952 | ZA-I-0259-11/W+S | #16,0 |  |  |  |  |
| 16. |  |  | 0207696 | ZA-I-0259-12/W+S | #22,4 |  |  |  |  |
| 17. |  |  | 0171879 | ZA-I-0259-13/W+S | #31,5 |  |  |  |  |

Wykaz koszy do wzorcowania:

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INFRATEST kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | - | ZA-I-0575/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| 2 | INFRATEST kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | - | ZA-I-0576/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | Październik 2020 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| 3 | INFRATEST kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | - | ZA-I-0602/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | Grudzień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| 4 | INFRATEST kosz do ekstraktora ultradźwiękowego | - | - | ZA-I-0603/W | 0,063 mm | - Wymiar średni oczka - Wymiar maksymalny oczka | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając protokół wykonania umowy.

Część 2 – Usługa wzorcowania wag, wzorców masy, oraz pomiar masy przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania wag, wzorców masy oraz pomiar masy.

Wzorcowanie  powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając Świadectwo Wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji.

Wzorcowanie wag odbywać się będzie na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

Wagi będą wzorcowane w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym GDDKiA O/Rzeszów ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów.

Wszelkie koszty dojazdu muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

Wzorcowanie wzorców masy oraz pomiar masy odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy.

Łączna liczba wag do wzorcowania - 11 szt.

Łączna liczba wzorców masy – 34 szt.

Łączna liczba urządzeń do pomiaru masy i wymiaru - 3 szt.

Usługa wzorcowania będzie podzielona na dwa etapy:

Etap I

Termin wykonania usługi: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wagi

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RADWAG APP 30/C/2 | GDDKiA 801/2019 | 302265 | ZA-I-0027/W | 0-30000 g e=1 g | - Wskazanie wagi przy użyciu wzorca masy klasy E1 o masie: - 100 g - 3000 g - 10000 g - 15000 g - 20000 g - 30000 g - Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. - Wskazanie wagi na zaczepie do ważenia hydrostatycznego przy użycia wzorca klasy F2 o masie: - 100 g - 3000 g - 10000 g - 15000 g - 20000 g |  |  | 30 dni od podpisania umowy |

Wzorce masy

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RADWAG | GDDKiA-O/Rz-518/238/W | 11225 | ZA-II-0474/W | 1 kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzoeca masy klasy E1 | Maj 2019 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | 30 dni od podpisania umowy |
| 2. | RADWAG | GDDKiA-O/Rz-518/26539/W | 11222 | ZA-II-0475/W | 2 kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 |  |  |  |  |
| 3. | GRAMET | GDDKiA-O/Rz-518/240/W | 11220 | ZA-II-0476/W | 5 kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 |  |  |  |  |
| 4. | RADWAG | GDDKiA-O/Rz-518/2658/W | 6725 | ZA-II-0310/W | 200 g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 |  |  |  |  |

Etap II

Termin wykonania usługi: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Wagi

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADWAG PS 4500.3Y | GDDKiA 801/3022 | 407954/13 | ZG-I-0510/W | -Max 4500g -Min 0,5g -e=0,1g -d=0,01g -Klasa dokładności II | 1.Pomiar masy przy użyciu wzorca masy klasy minimum F2 o masie: -0,5g -50g -100g -200g -500g -1000g -2000g -3000g -4500g 2.Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. | 08.09.2021 | Wzorcowanie w siedzibie WTJ-LD. W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - Masy użytego wzorca - Wskazania wzorcowanego przyrządu - Błędu wskazania - Niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |
| 2 | RADWAG AP 25.3Y | GDDKiA 801/3020 | 407969/13 | ZG-I-0511/W | -Max 25kg -Min 5g -e=1g -d=0,1g -Klasa dokładności II | 1.Pomiar masy przy użyciu wzorca masy klasy minimum F2 o masie: -5g -1000g -2000g -3000g -5000g -10000g -12000g -15000g -20000g -25000g 2.Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. | 08.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 3 | RADWAG PS 6000/C/2 | GDDKiA-O/Rz-518/174/W | 302264/10 | ZG-I-0281/W | -Max 6000g -Min 0,5g -e=0,1g -d=0,01g -Klasa dokładności II | 1.Pomiar masy przy użyciu wzorca masy klasy minimum F2 o masie: -1g -50g -100g -200g -500 g -1000g -2000g -3000g -5000g -6000g 2.Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. | 08.09.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 4 | RADWAG PS 1000.R2 | GDDKiA-O/Rz-518/313/W | 481953 | ZG-I-0601/W | -Max 1000g -Min 0,02g -e=0,01g -d=0,001g -Klasa dokładności II | 1.Pomiar masy przy użyciu wzorca masy klasy minimum F2 o masie: -1 g -5g -20g -50g -100g -200g -500g -700g -1000g 2.Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. | 08.09.2021 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga elektroniczna APP 25.3Y RADWAG | GDDKIA 801/3019 | 407968/13 | ZK-I-0506/W | max=25000 g, min=5 g d=0,1 g e=1 g klasa II | - Pomiar masy przy użyciu wzorca masy klasy F2 o masie: - 5 g - 5000 g - 10000 g - 20000 g - 25000 g - Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. | 24-09-2021 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - Masy użytego wzorca - Wskazania wzorcowanego przyrządu - Błędu wskazania - Niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |
|  | Waga elektroniczna PS 6000.R2 RADWAG | GDDKIA-O/RZ-518/298/W | 445730 | ZK-I-0556/W | max=6000 g min=0,5 g d=0,01 g e=0,1 g | - Pomiar masy przy użyciu wzorca masy klasy F2 o masie: - 0,5 g - 1500 g - 3000 g - 4500 g - 6000 g - Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. | 24-09-2021 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna APP 25.3Y RADWAG | GDDKIA 801/3021 | 407966/13 | ZB-I-0507/W | max=25000 g, min=5 g d=0,1 g e=1 g klasa II | - Pomiar masy przy użyciu wzorca masy nie gorszej niż klasy F2 o masie: - 5 g - 5000 g - 10000 g - 20000 g - 25000 g - Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. | 24-09-2020 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RADWAG PS 6000.3Y |  | 407955 /13 | ZA-I-0508/W | 0-6000 g | - Wskazanie wagi przy użyciu wzorca masy klasy F2 o masie: - 0,5 g - 1000 g - 2000 g - 3000 g - 6000 g Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. - Wskazanie wagi na zaczepie do ważenia hydrostatycznego przy użyciu wzorca klasy F2 o masie: - 500 g - 1000 g - 2000 g | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - Masy użytego wzorca - Wskazania wzorcowanego przyrządu - Błędu wskazania - Niepewności rozszerzonej pomiaru Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2. | RADWAG PS 6000.3Y |  | 407956 /13 | ZA-I-0509/W |  | - Wskazanie wagi przy użyciu wzorca masy klasy F2 o masie: - 0,5 g - 1000 g - 2000 g - 3000 g - 6000 g - Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. |  |  |  |
| 3. | RADWAG 60/220/C/2 | GDDKiA 801/2017 | 304019 | ZA-I-0028/W | Max= 60/220 g min=1 mg e=1mg | - Wskazanie wagi przy użyciu wzorca masy klasy E2 o masie: - 0,001 g - 20 g - 50 g - 100 g - 2200 g 2. Niecentryczność zmierzona w narożach szalki oraz geometrycznym środku. |  |  | Sierpień 2022 |

Wzorce masy:

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RADWAG | GDDKiA-O/Rz-518/265/W | 10421 | ZA-II-0308/W | 1 kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | Październik 2019 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2. | RADWAG | GDDKiA-O/Rz-518/237/W | 10423 | ZA-II-0307/W | 2 kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 |  |  |  |  |
| 3. | GRAMET | - | 1767/1 | ZA-II-0306/W | 5 kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 |  |  |  |  |
| 4. | RADWAG | GDDKiA-O/Rz-518/271/W | 6661 | ZA-II-0309/W | 200 g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 |  |  |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorzec masy 500g RADWAG | - | 11228 | ZB-II-0497/W | Klasa (wg R111 OIML): F2 Kształt: cylindryczny z główką jama adjustacyjna w cylindrze Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E2 | 23.09.2020 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| 2 | Wzorzec masy 1kg RADWAG | - | 11227 | ZB-I-0496/W |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec masy 2kg RADWAG | - | 11223 | ZB-I-0494/W |  |  |  |  |  |
| 4 | Wzorzec masy 5kg RADWAG | - | 11218 | ZB-I-0495/W |  |  |  |  |  |

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego sprawdzenia | Uwagi | Termin sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADWAG Wzorzec masy 1 kg |  | 11226 | ZG-II-0470/W | 1kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E2 | 29.09.2020 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - Masy nominalnej sprawdzanego wzorca - Masy wzorca - Niepewności rozszerzonej pomiaru oraz komentarz czy sprawdzana masa wzorca mieści się w granicach dopuszczalnych dla wzorców masy klasy dokładności wzorca będącego przedmiotem sprawdzenia – w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustalonych w Zaleceniu Międzynarodowym OIML R 111-1. | Sierpień 2022 |
| 2 | RADWAG Wzorzec masy 2 kg |  | 11224 | ZG-II-0471/W | 2kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E2 | 29.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 3 | RADWAG Wzorzec masy 5 kg |  | 11219 | ZG-II-0472/W | 5kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E2 | 29.09.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 4 | RADWAG Wzorzec masy 5 kg |  | 11221 | ZG-II-0473/W | 5kg klasa F2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E2 | 29.09.2020 |  | Sierpień 2022 |

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego sprawdzenia | Uwagi | Termin sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADWAG Wzorzec masy 1 g |  | 5774 | ZG-II-0199/W | 1g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: • Masy nominalnej sprawdzanego wzorca • Masy wzorca • Niepewności rozszerzonej pomiaru oraz komentarz czy sprawdzana masa wzorca mieści się w granicach dopuszczalnych dla wzorców masy klasy dokładności wzorca będącego przedmiotem sprawdzenia – w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustalonych w Zaleceniu Międzynarodowym OIML R 111-1. | Sierpień 2022 |
| 2 | RADWAG Wzorzec masy 2 g |  | 5776 | ZG-II-0200/W | 2g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 3 | RADWAG Wzorzec masy 5 g |  | 5781 | ZG-II-0205/W | 5g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 4 | RADWAG Wzorzec masy 10 g |  | 5784 | ZG-II-0206/W | 10g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 5 | RADWAG Wzorzec masy 20 g |  | 5790 | ZG-II-0209/W | 20g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 6 | RADWAG Wzorzec masy 50 g |  | 5794 | ZG-II-0210/W | 50g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 7 | RADWAG Wzorzec masy 100 g |  | 5798 | ZG-II-0221/W | 100g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 |  | Sierpień 2022 |
| 8 | RADWAG Wzorzec masy 200 g |  | 5801 | ZG-II-0222/W | 200g klasa E2 Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa wzorca w odniesieniu do wzorca masy klasy E1 | 19.10.2020 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec masy 1 g RADWAG | - | 5773 | ZK-II-0527/W | Klasa (wg OIML): E2 Kształt: cylindryczny z główką monoblok bez jamy adiustacyjnej Materiał: stal nierdzewna niemagnetyczna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - Masy nominalnej sprawdzanego wzorca - Masy wzorca - Niepewności rozszerzonej pomiaru oraz komentarz czy sprawdzana masa wzorca mieści się w granicach dopuszczalnych dla wzorców masy klasy dokładności wzorca będącego przedmiotem sprawdzenia – w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustalonych w Zaleceniu Międzynarodowym OIML R 111-1. | Sierpień 2022 |
| 2 | Wzorzec masy 2 g RADWAG | - | 5777 | ZK-II-0532/W | Klasa (wg OIML R 111-1): E2 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 3 | Wzorzec masy 5 g RADWAG | - | 5780 | ZK-II-0528/W | Klasa (wg OIML): E2 Kształt: cylindryczny z główką monoblok bez jamy adiustacyjnej Materiał: stal nierdzewna niemagnetyczna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 4 | Wzorzec masy 20g RADWAG | - | 5788 | ZK-II-0529/W | Klasa (wg R111 OIML): E2 Kształt: cylindryczny z główką monoblok bez jamy adjustacyjnej Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 5 | Wzorzec masy 50g RADWAG | - | 5793 | ZK-II-0530/W | Klasa (wg R111 OIML): E2 Kształt: cylindryczny z główką monoblok bez jamy adjustacyjnej Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 6 | Wzorzec masy 200g RADWAG | - | 5800 | ZK-II-0531/W | Klasa (wg R111 OIML): E2 Kształt: cylindryczny z główką monoblok bez jamy adjustacyjnej Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 7 | Wzorzec masy 1 kg RADWAG | - | 10420 | ZK-II-0100/W | Klasa (wg R111 OIML): F2 Kształt: cylindryczny z główką jama adjustacyjna w cylindrze Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 8 | Wzorzec masy 2 kg RADWAG | - | 10422 | ZK-II-0101/W | Klasa (wg R111 OIML): F2 Kształt: cylindryczny z główką jama adjustacyjna w cylindrze Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 9 | Wzorzec masy 5 kg RADWAG | - | 10425 | ZK-II-0102/W | Klasa (wg R111 OIML): F2 Kształt: cylindryczny z główką jama adjustacyjna w cylindrze Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |
| 10 | Wzorzec masy 5 kg RADWAG | - | 10424 | ZK-II-0103/W | Klasa (wg R111 OIML): F2 Kształt: cylindryczny z główką jama adjustacyjna w cylindrze Materiał: stal nierdzewna Gęstość: 8000 kg/m3 | Masa | 29-09-2020 |  | Sierpień 2022 |

Pomiar masy i wymiarów

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MULTISERW Młot i stopa ubijaka LUM | GDDKiA 801/1770 | 4148 | ZA-III-0010/S | Masa młota = 4 550±20 g Masa stopy = 3960±20 g | - 1. Masa wg normy PN-EN 12697-30: - Młota ubijaka - Stopy ubijaka Z dokładnością do 0,1 g | Październik 2020 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | MULTISERW Młot i stopa ubijaka LUM | GDDKiA 801/1804 | 4302 | ZA-III-0012/S | Masa młota = 4 550±20 g Masa stopy = 3960±20 g | - Masa wg normy PN-EN 12697-30: - Młota ubijaka - Stopy ubijaka Z dokładnością do 0,1 g |  |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień i ciężarek do penetrometru | - | 1089 | ZA-I-0637-02/W | Masa trzpienia= 97,50 ± 0,05 g | - Masa wg normy PN-EN 1426: - Trzpienia Z dokładnością do 0,01 g | Wrzesień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając protokół wykonania umowy.

Część 3 – Usługa wzorcowania temperatury i wilgotności przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania temperatury i wilgotności.

Wzorcowanie  powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji do każdego z urządzeń.

Usługa wzorcowania będzie podzielona na dwa etapy:

UWAGA: Wzorcowanie termometrów oraz termohigrometrów odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy. Pozostałe urządzenia wzorcowane będą w siedzibie Zamawiającego.

Etap I

Termin wykonania usługi: 30 dni od daty podpisania umowy.

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termoprodukt Termometr elektroniczny | - | 891112 | ZD-I-0421/W+S | od -50˚C do +200˚C Rozdzielczość 0,1˚C | Pomiar temperatury w punktach: 10 ˚C 25 ˚C | 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | 30 dni od podpisania umowy |
| 2 | Termoprodukt Termometr elektroniczny | - | 381012 | ZD-I-0422/W+S | od -50˚C do +200˚C Rozdzielczość 0,1˚C | Pomiar temperatury w punktach: 10 ˚C 25 ˚C | 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termoprodukt Termio+ | - | 0884 | ZD-I-0617/W | Zakres pomiaru: -30…+70 oC oraz 0…100%RH; rozdzielczość wskazania w całym zakresie 0,1 dokładność pomiaru oC: -/+0,5 oC lub lepsza w zakresie pomiarowym - 20 oC do 40 oC -/+1 oC w pozostałym zakresie pomiarowym dokładność pomiaru RH: -/+3% RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 20˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | 30 dni od podpisania umowy |

Etap II

Termin wykonania usługi: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Pomiar temperatury

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termoprodukt Termometr elektroniczny | - | 171012 | ZD-I-0420/W+S | od -50˚C do +200˚C Rozdzielczość 0,1˚C | Pomiar temperatury w punktach: 10 ˚C 25 ˚C | 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| 2 | Termoprodukt Termometr elektroniczny | - | 081112 | ZD-I-0418/W+S | od -50˚C do +200˚C Rozdzielczość 0,1˚C | Pomiar temperatury w punktach: 10 ˚C 25 ˚C | 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| 1. | Termometr elektryczny | - | T-166/13 | ZB-I-0490/W | Używany zakres pomiaru: od 0,0 do +105,0 oC | Temperatura: - +15 ºC - +20ºC - +105 ºC | 11-09-2020 | Wzorcowanie termometru należy wykonać dla trzech wyszczególnionych temperatur. Na świadectwie wzorcowania muszą się znaleźć informacje na temat: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędu pomiaru - Poprawki - Niepewności rozszerzonej pomiaru oraz informacja czy wzorcowany przyrząd spełnia wymagania. | Sierpień 2022 |
| 2. | Termometr elektryczny | - | T-165/13 | ZB-I-0491/W | Używany zakres pomiaru: od 0,0 do +105,0 oC | Temperatura: - +15 ºC - +20ºC - +105 ºC | 20-08-2020 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POL-EKO Typ ST 700 INOX | GDDKiA 801/1769 | S70CC10021 | ZA-I-0047/W+S | Od -15 do +60 oC | Temperatura w 20 oC W 9 punktach pomiarowych | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Rozmieszczenie punktów kontrolnych zostanie ustalone na miejscu. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2. | POL-EKO Typ ST 700 INOX | GDDKiA 801/2015 | S70CC10477 | ZA-I-0048/W+S | Od -15 do +60 oC | Temperatura w 25 oC W 9 punktach pomiarowych |  |  |  |
| 3 | Komora termostatyczna koleinomierza CRT-WTEN1 | GDDKiA-O/Rz-801/2127 | 1145-01 | ZA-I-0333-1/W+S | - | Temperatura w 60,0 oC W 5 punktach pomiarowych |  |  |  |
| 4 | POL-EKO typ SLW 400 ECO | GDDKiA 801/2013 | SW4SC10890 | ZA-I-0042/W | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 150 oC W 9 punktach pomiarowych | Październik 2013 |  |  |
| 5 | POL-EKO typ SLW 240 ECO | GDDKiA 801/17442 | SW2EC10812 | ZA-I-0040/W | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 160 oC W 9 punktach pomiarowych | Październik 2013 |  |  |
| 6 | POL-EKO typ SLW 240-W STD | GDDKiA 801/1759 | SW2SC10052 | ZA-I-0029/W | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 200 oC W 9 punktach pomiarowych | Październik 2019 |  |  |
| 7 | POL-EKO typ SLW 240-W STD | GDDKiA 801/1760 | SW2SC10053 | ZA-I-0030/W | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 110 oC W 9 punktach pomiarowych | Październik 2019 |  |  |
| 8 | POL-EKO typ SLW 240 ECO | GDDKiA 801/1805 | SW2EC10493 |  | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 110 oC W 9 punktach pomiarowych | Kwiecień 2013 |  |  |
| 9 | POL-ECO typ SLW 115 ECO | GDDKiA 801/1959 | SW1ED08605 | ZA-I-0034/W+S | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 110 oC W 9 punktach pomiarowych | Kwiecień 2013 |  |  |
| 10 | POL-ECO typ SLW 115 ECO | GDDKiA 801/1958 | SW1ED08606 | ZB-I-0274/W+S | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 110 oC W 9 punktach pomiarowych | Październik 2021 |  |  |
| 11 | POL-ECO typ SLW 115 ECO | GDDKiA 801/1818 | SW1EDO10488 | ZA-I-0031/W+S | Od 20 do 250 oC | Temperatura w 110 oC W 9 punktach pomiarowych | Kwiecień 2018 |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompart Typ K/J Model YC-61N | - | 10100765 | ZA-I-0366/W+S | Od -200 do +1370 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 160 oC - 210 oC | Sierpień 2021 | Termometr elektroniczny posiada 1 sondę. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | CZAH-Pomiar Sp.z.o.o s.c K204 | GDDKiA-O/Rz-518/264/W | 110802694 | ZA-I-0477/W | Od -200 do +1370 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 110 oC - 150 oC |  | Termometr elektroniczny posiada 4 sondy. Wzorcowanie należy wykonać dla każdej. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. |  |
| 3 | CZAH-Pomiar Sp.z.o.o s.c K204 | - | 120800843 | ZA-I-0478/W | Od -200 do +1370 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 120 oC - 160 oC |  | Termometr elektroniczny posiada 4 sondy. Wzorcowanie należy wykonać dla każdej. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. |  |
| 4 | INFRATEST PiK | GDDKiA 801/1963 | 2067108 | ZA-I-0414/W | Od 0 do +200 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 5 oC - 30 oC - 55 oC - 80 oC |  | Termometr elektroniczny podłączony do urządzenia, posiada 1 sondę. Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. |  |
| 5 | Anton Paar (Aparat Fraassa) | - | 60082640 | ZA-I-0663/W | od 0 do -45 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - -30 oC - -20 oC - -10 oC - 0 oC |  | Termometr elektroniczny podłączony do urządzenia, posiada 1 sondę. Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.M.A | - | 0838122 | ZA-I-0416-02/W+S | Od +19 do +27 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 25 oC | Sierpień 2020 | Termometr szklany Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | A.M.A | - | 1500101 | ZA-I-0592/W+S | Od +19 do +27 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 25 oC |  |  |  |
| 3 | KWT Włocławek rurkowy | - | D19/18 | ZA-I-0621/W+S | Od -0,5 do +50,5 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 20 oC - 25 oC - 30 oC |  |  |  |
| 4 | KWT Włocławek rurkowy | - | D2270/17 | ZA-I-0622/W+S | Od -0,5 do +50,5 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 20 oC - 25 oC - 30 oC |  |  |  |
| 5 | Toropol IP38C | - | 353 | ZA-I-0633/W+S | Od 23 do 27 oC | Wskazanie termometru z dokładnością 0,1 oC w temperaturach: - 25 oC |  |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometr elektroniczny TFA | - | 2001012 | ZK-I-0098/W+S | Zakres pomiaru: od – 30,0 do +120,0 oC; rozdzielczość: 0,1 oC Używany zakres pomiaru: od – 10,0 do +110,0 oC; | Temperatura: - -10 ºC - +20 ºC - +80 ºC - +105 ºC - +110 ºC | 07-10-2021 | Wzorcowanie termometru należy wykonać dla pięciu wyszczególnionych temperatur. Na świadectwie wzorcowania muszą się znaleźć informacje na temat: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędu pomiaru - Poprawki - Niepewności rozszerzonej pomiaru oraz informacja czy wzorcowany przyrząd spełnia wymagania. | Sierpień 2022 |
| 2 | Termometr elektroniczny Termoprodukt DT-34 | - | 3610319 | ZK-I-0667/W | Zakres pomiaru: od – 100,0 do +270,0 oC; rozdzielczość: 0,1 oC Używany zakres pomiaru: od – 10,0 do +110,0 oC; | Temperatura: - -10 ºC - +20 ºC - +80 ºC - +105 ºC - +110 ºC | 31-08-2021 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego sprawdzenia | Uwagi | Termin sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termoprodukt typ DT 34 |  | 1931012 | ZG-I-0143/W+S | Zakres temperatury: -30°C÷120°C | Temperatura: - 10°C. - 20°C. - 30°C. - 105°C. | 24.08.2021 | Wzorcowanie termometru należy wykonać dla wyszczególnionych temperatur. Na świadectwie wzorcowania muszą się znaleźć informacje na temat: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędu pomiaru - Poprawki - Niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |

Łaźnia wodna

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JULABO | GDDKiA 801/1757 | 10165150 | ZA-I-0299-1/W+S | Od +25 do +100oC d=0,1 oC | Wskazanie wyświetlacza przy zadanej temperaturze: - 400C Dokładność 0,10C | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | Lauda Infratest A/B ; DLK 25 (Łaźnia duktylometru) | - | LSO 0313-14-0029 ; LFD 108-14-0011 | ZA-I-0563-1/W+S | od -5 oC do 70 oC d=0,1 oC | Temperatura w 5 oC 10 oC 15 oC 25 oC W 5 punktach pomiarowych |  |  |  |
| 3 | Thermo-Electron C40 | GDDKiA 801/1963 | 108003273 003 | ZA-I-0298/W+S | Od 0 do +100oC d=0,1 oC | Wskazanie wyświetlacza przy zadanej temperaturze: - 50C - 250C Dokładność 0,10C |  |  |  |
| 4 | Matest model B058 | - | B058/AH/018 | ZA-I-0637-01/W | Od +20 do +650C d=0,1 oC | Wskazanie wyświetlacza przy zadanej temperaturze: - 250C Dokładność 0,10C |  |  |  |

Suszarki

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multiserw Suszarka laboratoryjna SLW 115 ECO | GDDKiA 801/1819 | SW1ED10447 | ZG-I-0105/W+S | 5°C -250°C | Pomiar temperatury 105°C w 9 punktach. | 26.08.2021 | Wzorcowanie w siedzibie WTJ-LD. W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: -wartości temperatury ustawionej na wzorcowym urządzeniu -średniej wartości odniesienia -niepewności pomiaru -stabilności temperatury. | Sierpień 2022 |
| 2 | Multiserw Suszarka laboratoryjna SLW 115 ECO | GDDKiA/O-Rz-1820/801/ST | SW2EC10450 | ZG-I-0533/W+S | 5°C -250°C | Pomiar temperatury 105°C w 9 punktach. | 26.08.2021 |  | Sierpień 2022 |
| 3 | Multiserw Suszarka laboratoryjna SLW 115 ECO | GDDKiA/O-Rz-1817/801/ST | SW1ED10489 | ZG-I-0534/W+S | 5°C -250°C | Pomiar temperatury 105°C w 9 punktach. | 26.08.2021 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suszarka Thermocenter TC 400 | Salvislab 314.800/01 GDDKiA 801/2130 | 2011 | ZK-I-0066/W+S | 5°C÷250°C | Pomiar temperatury dla: 110˚C w 9 punktach. | 21.08.2021 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - wartości temperatury ustawionej na wzorcowym urządzeniu - średniej wartości odniesienia - niepewności pomiaru - stabilności temperatury | Sierpień 2022 |
| 2 | Suszarka laboratoryjna/SLW-240-ECO S/N: SW2EC 10757 | POL-EKO Aparatura SW2EC10757 GDDKIA 801/2057 | - | ZK-I-0130/W+S | 5°C÷250°C | Pomiar temperatury dla: 110˚C w 9 punktach. | 21.08.2021 |  | Sierpień 2022 |

Termohigrometry

| L.p |  | Producet i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Termoprodukt typ: Termio+ |  | 1787 | ZG-I-0484/W | -zakres pomiarowy temperatury: -30°C…+70°C -zakres pomiarowy wilgotności:0…100%RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 18˚C - 20˚C - 23˚C - 26˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | 25.08.2021 | Na świadectwie wzorcowania powinny się znaleźć takie informacje jak: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędy pomiaru - Poprawki - Niepewności rozszerzone pomiaru | Sierpień 2022 |
| 2 | Termoprodukt typ: Termio+ |  |  | 1773 | ZG-I-0483/W | -zakres pomiarowy temperatury: -30°C…+70°C -zakres pomiarowy wilgotności:0…100%RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 18˚C - 20˚C - 23˚C - 26˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | 25.08.2021 | Na świadectwie wzorcowania powinny się znaleźć takie informacje jak: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędy pomiaru - Poprawki - Niepewności rozszerzone pomiaru | Sierpień 2022 |
| 3 | Termoprodukt typ: Termio+ |  |  | 211…1316 | ZG-I-0142/W | -zakres pomiarowy temperatury: -30°C…+70°C -zakres pomiarowy wilgotności:0…100%RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 18˚C - 20˚C - 23˚C - 26˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | 25.08.2021 | Na świadectwie wzorcowania powinny się znaleźć takie informacje jak: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędy pomiaru - Poprawki Niepewności rozszerzone pomiaru | Sierpień 2022 |
| 4 | TFA Dostmann typ: 30.5005 |  |  | H-579/12 | ZG-III-0141-2/W | -zakres pomiarowy temperatury: -10°C…+60°C -zakres pomiarowy wilgotności:10…99%RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 20˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | 25.08.2021 | Na świadectwie wzorcowania powinny się znaleźć takie informacje jak: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędy pomiaru - Poprawki Niepewności rozszerzone pomiaru | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termohigrometr Termoprodukt | - | 211…1332 | ZK-I-0096/W | Zakres pomiaru: -30…+70 oC oraz 0…100%RH; rozdzielczość wskazania w całym zakresie 0,1 dokładność pomiaru oC: -/+0,5 oC lub lepsza w zakresie pomiarowym - 20 oC do 40 oC -/+1 oC w pozostałym zakresie pomiarowym dokładność pomiaru RH: -/+3% RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 20˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | 28-08-2021 | Na świadectwie wzorcowania powinny się znaleźć takie informacje jak: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędy pomiaru - Poprawki - Niepewności rozszerzone pomiaru | Sierpień 2022 |
| 2 | Termohigrometr Termoprodukt | - | 211…1331 | ZK-I-0097/W |  |  | 28-08-2021 |  | Sierpień 2022 |
| 3 | Termohigrometr Termoprodukt | - | 1799 | ZK-I-0502/W |  |  | 28-08-2021 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termoprodukt Termio+ | GDDKiA-O/Rz-518/257/W | 1801 | ZA-I-0479/W | Od -30 do +70oC Od 0 do 100% RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 20˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | Termoprodukt Termio+ | GDDKiA-O/Rz-518/247/W | 1805 | ZA-I-0480/W |  |  |  |  |  |
| 3 | Termoprodukt Termio+ | GDDKiA-O/Rz-518/246/W | 1818 | ZA-I-0481/W |  |  |  |  |  |
| 4 | Termoprodukt Termio+ | GDDKiA-O/Rz-518/245/W | 211…1367 | ZA-I-0303/W |  |  |  |  |  |
| 5 | Termoprodukt Termio+ | - | 211…1330 | ZA-I-0304/W |  |  |  |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termohigrometr Termoprodukt | - | 211.1337 | ZB-I-0291/W | Zakres pomiaru: -30…+70 oC oraz 0…100%RH; rozdzielczość wskazania w całym zakresie 0,1 dokładność pomiaru oC: -/+0,5 oC lub lepsza w zakresie pomiarowym - 20 oC do 40 oC -/+1 oC w pozostałym zakresie pomiarowym dokładność pomiaru RH: -/+3% RH | Wskazanie termohigrometru przy wilgotności 50% w temperaturach: - 10˚C - 20˚C - 30˚C Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: - 20% - 50% - 75% | 13-08-2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną | Sierpień 2022 |

Komora modułowa do pielęgnacji próbek betonowych i Rejestrator temperatury

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres/ Dane techniczne | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rejestrator danych LB-480 z czujnikami : - czujnik temperatury i wilgotności PMD-X-HO-TO-1-O-x – produkcji EMKO - czujnik temperatury typu TA-PL – 6 szt. | - | 31078386; 80705431 |  | Zakres temperatury -20°C do +80 °C Zakres wilgotności Od 0 do 100% RH (czujnik temperatury i wilgotności ) | Wskazanie termohigrometru w temperaturze 20˚C przy wilgotnościach: 95% RH | 23.08.2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną | Sierpień 2022 |
|  |  |  |  |  | Zakres pomiaru od -20°C do +20°C | Temperatura: - -20,0 ºC - 0,0 ºC +20,0 ºC | 23.04.2019 | Wzorcowanie termometru należy wykonać dla trzech wyszczególnionych temperatur. Na świadectwie wzorcowania muszą się znaleźć informacje na temat: - Temperatury odniesienia - Wskazania wzorcowanego urządzenia - Błędu pomiaru - Poprawki - Niepewności rozszerzonej pomiaru oraz informacja czy wzorcowany przyrząd spełnia wymagania. | Sierpień 2022 |

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając protokół wykonania umowy.

Część 4 – Usługa wzorcowania suwmiarek, przymiarów, taśmy mierniczej przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania/Pomiaru opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania suwmiarek, przymiarów, taśmy mierniczej.

Wzorcowanie urządzeń powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji do każdego z urządzeń.

Zamawiający we własnym zakresie dostarczy i odbierze urządzenia do/z siedziby Wykonawcy.

Termin wykonania usługi: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego sprawdzenia | Uwagi | Termin sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwmiarka MODECO Typ: MN-85-101 |  | G452287 | ZG-I-0139/W+S | 0-150mm Rozdzielczość 0,01 mm | 1. Odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych: -szczęk płaskokrawędziowych -wysuwki głębokościomierza -prowadnicy. 2. Odchyłka prostolinowości krawędzi pomiarowych: -szczęk krawędziowych zewnętrznych -szczęk krawędziowych wewnętrznych. 3.Błędy pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości dla wartości odniesienia: -0,00 mm -51,21 mm -75,60 mm -101,46 mm -150,00 mm | 16.08.2021 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: -wskazania wzorcowanego przyrządu -błędu wskazania -niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |
| 2 | Suwmiarka MODECO |  | 13587/1 | ZG-I-0140/W+S | 0-150mm Działka elementarna 0,05 mm | 1. Odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych: -szczęk płaskokrawędziowych -wysuwki głębokościomierza -prowadnicy. 2. Odchyłka prostolinowości krawędzi pomiarowych: -szczęk krawędziowych zewnętrznych -szczęk krawędziowych wewnętrznych. 3.Błędy pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości dla wartości odniesienia: -0,00 mm -51,10 mm -75,60 mm -101,45 mm -150,00 mm | 16.08.2021 |  | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwmiarka | Vogel Germany | 202042-3/C1807270437 | ZK-I-0640/W+S | Zakres pomiarowy: 0-300 mm, działka elementarna: 0,01 mm | Odchyłka płaskości powierzchni pomiarowych: - szczęk płaskokrawędziowych - wysuwki - prowadnicy Odchyłka prostoliniowości krawędzi pomiarowych: - szczęk krawędziowych zewnętrznych - szczęk krawędziowych wewnętrznych Błędy pomiaru suwmiarki w punktach pomiarowych (przy pomiarach zewnętrznych szczękami płaskimi, przy pomiarach wewnętrznych szczekami krawędziowymi, przy pomiarach głębokości) dla: - 0,00 mm - dowolny punkt z zakresu 10-50 mm - dowolny punkt z zakresu 50-100 mm - dowolny punkt z zakresu 100-150 mm - dowolny punkt z zakresu 150-200 mm - dowolny punkt z zakresu 200-250 mm - dowolny punkt z zakresu 250-300 mm Oczekuje się aby wzorcowanie było wykonane na wzorcach o tej samej dokładności co dokładność wzorcowanej suwmiarki tj. dystanse dla których będzie wykonywane wzorcowanie powinny być podane z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku w jednostce mm. | 15.09.2021 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - wskazania wzorcowanego przyrządu - błędu wskazania - niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format | - | 08041910304 | ZA-I-0654/W+S | 0 – 300 mm d = 0,01 mm | Wskazanie suwmiarki dla wymiarów zewnętrznych. Sprawdzenie wykonać dla płytek dystansowych o wymiarach zbliżonych do: - 0 mm - 70 mm - 150 mm - 250 mm - 300 mm | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIS S.A. | - | RP T 95 283 | ZA-I-0573/W+S | 0 – 200 mm d = 0,05 mm | Wskazanie suwmiarki dla wymiarów zewnętrznych. Sprawdzenie wykonać dla płytek dystansowych o wymiarach zbliżonych do: - 0 mm - 20 mm - 50 mm - 100 mm - 150 mm - 200 mm | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

Zestaw pomiarowy do sprawdzania foremek

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRO - Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem | - | ZB-5388 | ZB-I-0486/W | 0-300/0,01 mm | Długość mierzona w punktach: 0 80 100 150 200 300 | 16-08-2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną | Sierpień 2022 |
| 2 | LIMIT- Suwmiarka dwustronna z głębokościomierzem | - | 039264 | ZB-I-0487/W | 0-300/0,01 mm |  |  |  |  |
| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego sprawdzenia | Uwagi | Termin sprawdzenia |
| 1 | Przymiar półsztywny Multiserw Morek |  | 7946 | ZG-I-0580/W | 0-500mm, działka elementarna 0,5mm/1mm | Długości odcinka podziałki dolnej i górnej: -0÷100mm -0÷200mm -0÷300mm -0÷380mm -0÷400mm -0÷500mm | 17.08.2021 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: -wskazania wzorcowanego przyrządu -błędu wskazania -niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przymiar wstęgowy zwijany końcowo-kreskowy | - | 33-236 | ZK-III-0588/W | Zakres pomiarowy: 0-200 mm, Działka elementarna: 1mm | Wzorcowanie długości odcinków: - 500mm, - 1000mm, - 1500mm, - 2000mm, wraz z wyznaczeniem błędów długości w/w odcinków. Wzorcowanie długości działki elementarnej tj. 1mm wraz z wyznaczeniem błędów długości w/w działki elementarnej. | 11-09-2021 | Na świadectwie wzorcowania, oprócz wyników pomiarów, muszą się znaleźć informacje na temat: - Niepewności rozszerzonej pomiaru oraz informacja czy wzorcowany przyrząd spełnia wymagania. | Sierpień 2022 |

Przymiar liniowy

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma miernicza EPM | - | E-400-0241 | ZA-I-0646/W | 0-5000 mm | Długość taśmy dla odcinka: 0-500 mm dla zaczepu 0-500 mm dla docisku Mierzona co 100 mm | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając protokół wykonania umowy.

Część 5 – Usługa wzorcowania urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę wraz z czujnikami przemieszczeń oraz długość pomiaru w duktylometrze,  wzorcowanie dawkownika czasu przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania  urządzeń laboratoryjnych ze względu na siłę wraz z czujnikami przemieszczeń oraz długość pomiaru w duktylometrze, dawkownika czasu w penetrometrze.

Wzorcowanie  powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji do każdego z urządzeń.

Wzorcowanie urządzeń odbywać się będzie na miejscu w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym GDDKiA O/Rzeszów ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów.

VSS może być wzorcowany w siedzibie Wykonawcy.

Czujniki przemieszczeń, dawkownik czasu, wzorcowane będą w siedzibie Wykonawcy.

Wszelkie koszty dojazdu muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

Termin wykonania usługi: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mitutoyo 575-121 | GDDKiA-O/Rz-801/1757 | 08099873 | ZA-I-0299-2/W+S | 0-25 mm | - Nacisk pomiarowy (wartość max i min wyrażona w N) - Zakres rozrzutu wskazań (wyrażona w mikrometrach) - Błędy wskazań czujnika w kierunku wzrastającym i malejącym dla punktów pomiarowych od 0 do 25 co 1mm (dokładność 1µm) | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | Mitutoyo 575-121 | GDDKiA-O/Rz-801/1757 | 08099871 | ZA-I-0299-3/W+S | 0-26 mm d=0,01 mm |  |  |  |  |
| 3 | Froewag model: 1.569 | - | 1089 | ZA-I-0637/W | 0-50 mm d=0,01 mm | - Błędy wskazań czujnika dla punktów pomiarowych: - 1mm - 2,5mm - 5mm - 7,5mm - 10mm - 12,5mm - 15mm - 17,5mm - 20mm - 25mm - 50mm Dokładność 0,01mm |  | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. |  |

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego sprawdzenia | Uwagi | Termin sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HUMBOLDT Maszyna wytrzymałościowa do prób statystycznych HM.3000.3F |  | 1010685 | ZG-I-0277/W | Siła od 2 do 50 kN | 1.Siła dla wartości odniesienia: -2kN -5kN -10kN -15kN -20kN -25kN -30kN -35kN -40kN -45kN -50kN | 26.08.2021 | Wzorcowanie w siedzibie WTJ-LD. W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: -wskazania wzorcowanego przyrządu -błędu wskazania -niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |
| 2 | HUMBOLDT Czujnik cyfrowy przemieszczenia typ: HM2310.10 |  | 11577 | ZG-I-0277-1/W | Zakres pomiarowy 25,0mm. Rozdzielczość 0,01mm | 1.Nacisk pomiarowy: -wartość maksymalna -wartość minimum 2.Zakres rozrzutu wskazań powtarzalność. 3.Histereza pomiarowa. 4.Błędy wskazań czujnika dla punktów pomiarowych: -maksymalny Ee -w przedziale cząstkowym Ep | 26.08.2021 | Wzorcowanie w siedzibie WTJ-LD. W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: -wskazania wzorcowanego przyrządu -błędu wskazania -niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strassentest (penetrometr do asfaltu) | GDDKiA-O/Rz-801/1757 | 113030 | ZA-I-0299/W | Obciążenie maksymalne 525N Zakres wskazań: 0-25 N (obciążenie wstępne) 0-525 N (obciążenie zasadnicze) | Pomiar nacisku z dokładnością 0,01kN wywieranego przez trzpień penetrometru przed dociążeniem (ok 25N) i po odciążeniu (ok 525N) Urządzenie posiada dwa trzpienie. Wzorcowanie wykonać dla obu | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | InfraTest Typ:20-2356 (Duktylometr) | - | 2024414 | ZA-I-0563/W | - Max obciążenie:500N - Konstrukcja: pozioma, przestawna - Napęd elektromechaniczny - do sił rozciągających - zakres pomiarowy: 0-300N d= 0,01N | Pomiar siły z dokładnością 0,01 kN przy nacisku: - 2,00 N - 5,00 N - 10,00 N - 20,00 N - 40,00 N - 100,00 N - 300,00N Urządzenie posiada 4 czujniki siły 500 N | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATEST S205P 110 | GDDKiA 801/1765 | S205 P110/AZ /0002 | ZA-I-0336/W | Min. prędkość testu- 0,0001 mm/min. Max prędkość testu- 51 mm/min. Prześwit poziomy- 380mm Max prześwit pionowy – 800mm Min. prześwit pionowy – 200mm Max nośność (obciążenie) – 50kN Skok roboczy tłoka-100 mm | Pomiar siły z dokładnością 0,01 kN przy nacisku: - 0 kN - 5 kN - 10 kN - 15 kN - 20 kN - 25 kN - 30 kN - 35 kN - 40 kN - 45 kN - 50 kN | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | COOPER Typ CRT-WTEN1 | GDDKiA 801/2127 | CRT-WTEN1-1145-01 | ZA-I-0333/W | - | Pomiar nacisku z dokładnością 0,01 kN wywieranego przez koło koleinomierza (ok 700 N) | Sierpień 2021 |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matest | GDDKiA O/RZ-801/2034 | C089PN441/AZ/00012 | ZB-I-0063/W | 0-3000kN | Pomiar siły ściskającej w punktach: 150 300 600 900 1200 1500 2000 2500 3000 | 26-08-2021 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: - Wskazania wzorcowanego przyrządu - Wartość odniesienia - Błędu wskazania - Niepewność rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |
|  |  |  |  |  | 0-300kN | Pomiar siły ściskającej w punktach: 5 20 40 80 100 150 200 250 300 | 26-08-2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0-150kN | Pomiar siły ściskającej w punktach: 10 30 50 80 100 120 150 | 26-08-2021 |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11057446 | ZD-I-0061-1/W+S | 0-25,4 mm | - Nacisk pomiarowy (wartość max i min wyrażona w N) - Zakres rozrzutu wskazań (wyrażona w mikrometrach) - Błędy wskazań czujnika w kierunku wzrastającym i malejącym dla punktów pomiarowych od 0 do 25 co 1 mm. (dokładność 1μm) | 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| 2 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11057450 | ZD-I-0061-2/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 3 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11126184 | ZD-I-0061-3/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 4 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11057451 | ZD-I-0072-1/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 5 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11057432 | ZD-I-0072-2/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 6 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11057431 | ZD-I-0072-3/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 7 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11126249 | ZD-I-0071-1/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 8 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11057435 | ZD-I-0071-2/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 9 | Mitutoyo czujnik elektroniczny | - | 11126244 | ZD-I-0071-3/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 10 | Vogel czujnik cyfrowy | - | 1812194 | ZD-I-0074-2/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |
| 11 | Controls czujnik cyfrowy | - | 121846 | ZD-I-0661-1/W+S | 0-25,4 mm |  | 2021 |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multiserw, VSS | GDDKiA 801/2092 | 5518 | ZD-I-0061/W+S | Zakres wskazań: 0 - 0,6 MPa | Wskazanie urządzenia przy zadanym ciśnieniu: 0,02 MPa, 0,05 MPa, 0,1 MPa, 0,15 MPa, 0,2 MPa, 0,25 MPa, 0,3 MPa, 0,35 MPa, 0,4 MPa, 0,45 MPa, 0,5 MPa, 0,6 MPa | 2020 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |
| 2 | Multiserw, VSS | GDDKiA 801/2094 | 5519 | ZD-I-0072/W+S |  |  | 2020 |  |  |
| 3 | Multiserw, VSS | GDDKiA 801/2093 | 5520 | ZD-I-0071/W+S |  |  | 2020 |  |  |
| 4 | Multiserw, VSS | GDDKiA 801/1809 | - | ZD-I-0074/W+S |  |  | 2020 |  |  |
| 5 | Controls VSS | - | 2000439 | ZD-I-0661/W+S |  |  | 2020 |  |  |

Dawkownik czasu w penetrometrze  u wykonawcy

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penetrometr do mas bitumicznych produkcji Fröwag typ 1.569 | - | 1089 | ZA-I-0637-03/W+S | 5s | Czas obciążania z dokładnością do 0,01 s (wymagania normatywne 5 sekund) | Wrzesień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COOPER Typ CRT-WTEN1 | GDDKiA 801/2127 | CRT-WTEN1-1145-01 | ZA-I-0333/W | - | Pomiar pionowej pozycji obciążonego koła do ±0,2 mm o zakresie niemniejszym niż 20,0 mm | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | InfraTest Typ:20-2356 (Duktylometr) | - | 2024414 | ZA-I-0563/W | 0-1500 mm d = 0,1 mm | Sprawdzenie dla wymiarów: - 101,6 mm - 202,2 mm - 301,7 mm - 402,8 mm - 493,1 mm | Sierpień 2021 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając protokół wykonania umowy.

Część 6 – Usługa wzorcowania zestawów próżniowych i ciśnieniomierza przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania zestawów próżniowych i ciśnieniomierza.

Wzorcowanie urządzeń powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji do każdego z urządzeń.

Zestawy próżniowe wzorcowane będą w siedzibie Zamawiającego.

Wszelkie koszty dojazdu i transportu muszą być wliczone w usługę wzorcowania.

Ciśnieniomierz może być wywzorcowany w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający we własnym zakresie dostarczy i odbierze ciśnieniomierz do/od Wykonawcy.

Termin wykonania usługi: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FROWAG | GDDKiA 801/2024 | 1047 | ZA-I-0052/W | Zakres ciśnienia: 0-1200 mbar d=20 mbar próżnia max – 0,015 bar | Wskazanie programatora przy zadanym ciśnieniu: - 500 mbar - 200 mbar - 100 mbar - 40 mbar - 30 mbar Dokładność 1 mbar | Październik 2020 | Wzorcowanie należy przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |
| 2 | InfraTest | GDDKiA 01/1970 | 2062108 | ZA-I-0049/W | Zakres ciśnienia: 0-1200 mbar d=20 mbar próżnia max – 0,015 bar | Wskazanie programatora przy zadanym ciśnieniu: - 500 mbar - 200 mbar - 100 mbar - 40 mbar - 30 mbar Dokładność 1 mbar | Sierpień 2021 |  | Sierpień 2022 |
| 3 | InfraTest | GDDKiA 1803/801 | 2024510 | ZA-I-0050/W | Zakres ciśnienia: 0-1200 mbar d=20 mbar próżnia max – 0,015 bar | Wskazanie programatora przy zadanym ciśnieniu: - 500 mbar - 200 mbar - 100 mbar - 40 mbar - 30 mbar Dokładność 1 mbar |  |  |  |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz sprężynowy typ M 63 | - | 078 | ZD-III-0589/W | Zakres ciśnienia: 0-7 bar | Wskazanie ciśnieniomierza przy zadanym ciśnieniu: - 1 bar - 2 bar - 3 bar - 4 bar - 5 bar - 6 bar | 2021 | Błąd dopuszczalny/klasa ciśnieniomierza: 0,3 bar/2,5 Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. | Sierpień 2022 |

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając protokół wykonania umowy.

Część 7 – Usługa wzorcowania stoperów przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące wraz z wydaniem Świadectw Wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wzorcowania 7 szt. stoperów użytkowanych w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Oddziału GDDKiA w Rzeszowie.

Wzorcowanie powinno być wykonane przez Akredytowane Laboratorium Wzorcujące. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji do każdego z urządzeń.

Urządzenia wzorcowane będą w siedzibie Wykonawcy.

Zamawiający we własnym zakresie dostarczy i odbierze urządzenia do/z siedziby Wykonawcy.

Termin wykonania usługi: od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r

| 08 | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fab. | Nr ewidencyjny | Zakres/Dane techniczne: | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stoper | S/2 | - | ZK-I-0638/W | Zakres pomiarowy: 60 minut Działka elementarna: 0,01 s | - Czas 1 min. - Czas 10 min. - Czas 20 min. - Czas 30 min. - Czas 60 min. | 08-09-2021 | Na świadectwie wzorcowania powinny się znaleźć takie informacje jak: - wskazania wzorcowanego przyrządu - błąd pomiaru wzorcowanego sekundomierza (wyrażony wzorem dla dowolnego przedziału czasu oraz dla wskazanych przedziałów czasowych) - niepewność rozszerzona pomiaru informacja czy sekundomierz mieści się w zakresie dopuszczalnych odchyłek | Sierpień 2022 |
| 2 | Stoper | S/3 | - | ZK-I-0639/W | Zakres pomiarowy: 60 minut Działka elementarna: 0,01 s | - Czas 1 min. - Czas 10 min. - Czas 20 min. - Czas 30 min. - Czas 60 min. | 08-09-2021 |  | Sierpień 2022 |

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego wzorcowania | Uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Junso sekundomierz elektroniczny JS-510 | - | S/ZD/02 | ZD-I-0428/W+S | 9 h 59 min 59,99 s rozdzielczość wskazań 0,01 s | Czas 60 min. | Sierpień 2021 | W wynikach wzorcowania muszą być zawarte informacje na temat: -wskazania wzorcowanego przyrządu -błędu wskazania -niepewności rozszerzonej pomiaru | Sierpień 2022 |
| 2 | Junso sekundomierz elektroniczny JS-510 | - | S/ZD/03 | ZD-I-0429/W+S | 9 h 59 min 59,99 s rozdzielczość wskazań 0,01 s | Czas 60 min. | Sierpień 2021 |  |  |
| 3 | Junso sekundomierz elektroniczny JS-510 | - | S/ZD/04 | ZD-I-0430/W+S | 9 h 59 min 59,99 s rozdzielczość wskazań 0,01 s | Czas 60 min. | Sierpień 2021 |  |  |

| L.p. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Sprawdzany parametr | Data ostatniego sprawdzenia | Uwagi | Termin sprawdzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Labor 3 |  | 00571 | ZG-I-0578/W | 24h | 1.Czas 10 min. 2.Czas 20 min. 3.Czas 30 s | 18.08.2021 | Na świadectwie wzorcowania powinny się znaleźć takie informacje jak: - wskazania wzorcowanego przyrządu - błąd pomiaru wzorcowanego sekundomierza (wyrażony wzorem dla dowolnego przedziału czasu oraz dla wskazanych przedziałów czasowych) - niepewność rozszerzona pomiaru informacja czy sekundomierz mieści się w zakresie dopuszczalnych odchyłek. | Sierpień 2022 |

| Lp. | Producent i typ | Nr inwentarzowy | Nr fabryczny | Nr ewidencyjny | Zakres | Wzorcowany parametr | Data ostatniego wzorcowania | uwagi | Termin wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JUNSD JS-510 | - | - | ZA-I-0514/W+S | Zakres pomiarowy: 9 h 59 min 59,99 s Rozdzielczość wskazań 0,01s | Wzorcowanie zakresu czasu z dokładnością do 0,01 s 5 s 60 s 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min | Sierpień 2021 | Wyniki powinny zawierać niepewność pomiaru rozszerzoną. Nie naklejać informacji o terminie wzorcowania ani żadnych innych naklejek. | Sierpień 2022 |

Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek udokumentować jej wykonanie wystawiając protokół wykonania umowy.