Żuromin, dnia 10.09.2025 r.

HK.903.7.37.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranej w dniu 05.09.2025 r., wykonanych przez Administratora wodociągu - Sprawozdania z badań wody nr: 4199/25/W, 4200/25/W, 4201/25/W z dnia 08.09.2025 r oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z pobierania próbek wody nr: HK.903.5.2.2025 dokonanego dnia 08.09.2025 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań próbek Sprawozdania cząstkowego z badań wody nr: HKL.9051-1-403/958,959,960/2025 z dnia 10.09.2025 r.

z wodociągu publicznego Siemcichy

- Siemcichy – Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona

- sieć – Przeradz Mały – Samorządowa Szkoła Podstawowa

- sieć – Chromakowo 59 – mieszkanie prywatne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Siemcichy  o produkcji 100 – 1000 m3/d

zarządzanego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu publicznego Siemcichy stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

- Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- Wójt Gminy Lutocin ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin

- a/a