## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-262/2/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec jonów NO2- stężenie 1000 mg/l | 250ml | 1 szt |  | Certyfikat akredytacji ISO 17025, ISO 17034 dostawa: marzec 2021 r. | 2 lata
2. | Wzorzec jonów jodkowych I- stężenie 1g/dm3 | 500ml | 1 szt. |  | Certyfikat akredytacji ISO 17025, ISO 17034 dostawa: marzec 2021 r. | 2 lata
3. | DL-Phenylalanine 99% Acros Organics code: 164570250 | 25g | 1op. |  | Certyfikat akredytacji ISO 17025, ISO 17034 dostawa: styczeń 2021 r. | 5 lat
4. | Certyfikowany Materiał Kontrolny do analiz THM-ów, typu QCM-120(Trihalomethanes Quality Check Sample). Związki: chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan-zakres stężeń (po rozcieńczeniu w wodzie): 1-20µg/lUltra-Scientific QCM-120 | 2 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: marzec 2021 r. | co najmniej 2 lata
5. | 1,2-dichloroetan standard do chromatografiiSigma-Aldrich 02562 | 5 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2021 r. | co najmniej 2 lata
6. | Mieszanina certyfikowana trihalometanów. Rozpuszczalnik metanol. Bromodichlorometan, bromoform, chloroform, dibromochlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten, 1,2 dichloroetan. Stężenie każdego składnika 100 µg/mlUltra-Scientific CUS-9839 | 10 x 1 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2021 r. | co najmniej 2 lata
7. | Kadm (Cd) wzorzec do ASA 1000mg/l(produkt inny niż AccuStandard seria: 218085171) | 200 ml | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: luty 2021 r. | co najmniej 2 lata
8. | Wzorzec pH -metryczny 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 wzorzec wyprodukowany z normą PN-EN-ISO 17034 | op.- 500ml | 2 |  | świadectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim dostawa: luty 2021 r. | co najmniej rok
9. | Wzorzec pH 4,01 CPAchem, wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 i z dokumentem jakości | 500 ml | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2021 r. | 6 miesięcy
10. | Wzorzec azotynów NO2- 1000 mg/l AccuStandard wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 i z dokumentem jakości | 100 ml | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: czerwiec 2021 r. | 24 miesiące
11. | Wzorzec mętności wody 200 NTU CPA Chem, wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN-ISO 17034 i z dokumentem jakości | 200 ml | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: lipiec 2021 r. | 6 miesięcy
12. | Mix estrów kwasów tłuszczowych (SUPELCO 07256) | 100 mg | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata
13. | Kwas erukowy- wzorzec do GC (accuStandard UFA- 027N) | 100 mg | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: czerwiec 2021 r. | 2 lata
14. | Sód (Na) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 2 (250 ml wzorca jednej serii plus 250 ml tego samego wzorca ale innej serii lub innego producenta) |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
15. | Selen (Se) wzorzec do ASA 1000 mg/l | 250 ml | 1 (inny niż Accu Standard nr serii 217045129) |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
16. | Certyfikowany Materiał odniesienia do analiz metali w wodzie (CRM TMDA- 52.4 CANADA) | 500 ml (lub 2x250ml) | 1 |  | świadectwa jakości i certyfikaty (materiały odniesienia mają być wyprodukowane wg ISO 17034) oraz karty charakterystyk dostawa: lipiec 2021 r. | 2 lata
17. | Roztwór buforowy pH 9,00 z dokładnością nie większą niż ± 0,02 ( w 25°C) | 1 op- 1 l | 2 |  | świadectwa jakosci (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dostawa: lipiec 2021 r. | 12 miesięcy
18. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż ± 0,02 ( w 25°C) | 1 op- 1 l | 2 |  | świadectwa jakosci (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dostawa: lipiec 2021 r. | 12 miesięcy
19. | Roztwór buforowy pH 4,01 z dokładnością nie większą niż ± 0,02 ( w 25°C) | 1 op- 1 l | 2 |  | świadectwa jakosci (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dostawa: lipiec 2021 r. | 12 miesięcy
20. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż ± 0,02 ( w 25°C) | 1 op -500 ml | 2 |  | świadectwa jakosci (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki aktualna w języku polskim wzorzec wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN ISO 17034 dostawa: lipiec 2021 r. | 12 miesięcy
WARTOŚĆ OGÓŁEM