MAJ 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 14/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Grzybowo, ul. Nadmorska 23 dz. nr 71/1 obręb Grzybowo  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 15/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Stramniczka dz. nr 98/1 obręb Stramniczka  po rozpatrzeniu danych zawartych                          w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 12/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

- Kędrzyno dz. nr 4/5 obręb Kędrzyno  po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu              z badań laboratoryjnych Nr 16/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Kinowo 15 dz. nr 164/3 obręb Kinowo po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu    z badań Nr SB/61083/06/2025 z dnia 02.06.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinia dz. nr 116 obręb Kukinia  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu                   z badań laboratoryjnych Nr 13/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Rusowo 38 dz. nr 244 obręb Rusowo  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu   z badań laboratoryjnych Nr 56/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2  po rozpatrzeniu danych zawartych  w sprawozdaniu  z badań  laboratoryjnych Nr 17/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Skrzydłowo dz. nr 364/46 obręb Rzesznikowo po rozpatrzeniu danych zawartych                        w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/06/2025/NLW z dnia 09.06.2025r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1  w Bogucinie i sprawozdaniu    z badań Nr SB/61084/06/2025 z dnia 02.06.2025r. wykonanych przez Laboratorium  SGS Polska Sp.               z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A  w Pszczynie,

Stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Gorawinie, Bagiczu i Rymaniu.