Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont płyty stropowej garażu, w zakresie wymian wpustów odwodnienia 
nad I poziomem garażu, w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie, 
przy ul. Krasińskiego 65.

Podstawowe informacje o obiekcie:

- Nazwa obiektu: Budynek Prokuratury Rejonowej Warszawa - Żoliborz w Warszawie

- Adres obiektu: ul. Krasińskiego 65, Warszawa

- Powierzchnia zabudowy: 893,99 m²

- Powierzchnia użytkowa: 3692,3 m²

- Kubatura: 13241,96 m³

- Liczba kondygnacji naziemnych: 5, w tym 2 poziomy garażu

Spis treści:

- Zakres zamówienia

- Termin wykonania zamówienia, odbiór zamówienia

- Przewidywany przez zamawiającego harmonogram płatności

- Podstawa wykonania zamówienia

- Opis stanu istniejącego

- Wymogi formalne dla Wykonawcy prac remontowo budowlanych będących przedmiotem zamówienia

- Akty prawne

- Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert

- Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje „Remont płyty stropowej garażu w zakresie wymian wpustów odwodnienia nad I poziomem garażu w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa – Żoliborz, 
przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie”.

- Termin wykonania, odbiór zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 90 dni od dnia przekazania placu robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac robót w terminie 2 dni roboczych od  daty podpisania umowy.

- Protokół odbioru prac zostanie podpisany przez przedstawicieli ustanowionych przez Strony  niniejszej umowy upoważnionych do tej czynności. Odbiór pracy uważa się za dokonany z chwilą podpisania  protokołu odbioru.

- Podstawą do wystawienia  przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej za wykonane prace remontowo budowlane będzie podpisany przez Zamawiającego  „protokół odbioru prac” bez uwag.

- Odbiór zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- W przypadku ujawnienia  niezgodności w wykonanych pracach remontowo budowlanych, będących przedmiotem umowy, wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
na usunięcie tych niezgodności lub wad, nie krótszy niż 7 dni.

- Przewidywany przez Zamawiającego harmonogram płatności

100 % ceny po odbiorze przez Zamawiającego prac remontowo budowlanych będących przedmiotem zamówienia

- Podstawa wykonania zamówienia

- Projekt Budowlany

- Projekt Techniczny (Wykonawczy)

- Przedmiar Robót

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Obowiązujące przepisy, w tym wymogi ustawy Prawo budowlane oraz obowiązujące normy, 
akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz zasady wiedzy technicznej.

- Opis stanu istniejącego

- Lokalizacja

Strop do remontu znajduje się nad pierwszym poziomem garażu w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie przy ul. Krasińskiego 65. Nieruchomość usytuowana jest 
w obszarze zabudowy miejskiej.

- Tytuł prawny do nieruchomości

Obiekt przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie jest własnością Skarbu Państwa i znajduje się 
w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Charakterystyka stanu istniejącego

Podczas rocznej kontroli stanu technicznego obiektu, stwierdzono odspojenia betonu na spodzie płyty stropowej I poziomu garażu pod wpustami odwodnienia II poziomu garażu. Nieszczelne wpusty odwodnienia II poziomu garażu powodują wnikanie  wody ociekającej z samochodów  
w konstrukcję stropu, co uszkadza strop (woda powoduje korozję zbrojenia, a ta powoduje rozwarstwienia betonu widoczne na podniebieniu stropu I poziomu garażu).

- Dostępna dokumentacja

      - Projekt Budowlany

      - Projekt Techniczny (Wykonawczy)

      - Przedmiar Robót

      - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Wymogi formalne dla Wykonawcy prac remontowo budowlanych będących przedmiotem zamówienia

Pracownicy wykonujący bezpośrednio prace remontowo budowlane, muszą być przeszkoleni przez przedstawicieli Firmy Bolix z stosowania i wykonywania prac remontowych z zastosowaniem technologii Bolix.

Prace remontowo budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania prac budowlanych.

- Akty prawne

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022.1225 
ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
ze zm.);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019. 1781);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022.669).

- Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert:

Kryteria oceny ofert są następujące:

  - cena oferty: 80%

  - gwarancja: 20%

Sposób oceny ofert jest następujący:

- Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

---------------------------  x 80 %

cena oferty ocenianej

- Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji”:

okres gwarancji oferty ocenianej

------------------------------------------    x 20 %

okres gwarancji maksymalnej

UWAGA: Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy  
Ocena łączna będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.

Wybrana zostanie oferta, która jest najkorzystniejsza.

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

|  | Go - Gmin. |
| --- | --- |
| PG = | ---------------- x 20 pkt |
|  | Gmax. - Gmin. |

gdzie:

PG 	- 	wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,

G max. - 	60 miesięcy,

G min. - 	36 miesięcy,

Go	- 	okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale 
od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, 
gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy - najdłuższy przyjęty 
w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy).