Garwolin, dnia 20.02.2025 r.

HK.9027.2.12.2025

Pałac Żelechów

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe

Dorota Podolak

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36

08-430 Żelechów

Zbiorcza roczna ocena jakości wody od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

na pływalni w Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe

Dorota Podolak, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- § 4 pkt 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- wyników badań wody wykonanych z nadzoru w dniu 17.09.2024 r., przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie przed wydaniem oceny;

- po przeprowadzeniu w dniu 09.09.2024 r. kontroli sanitarnej w zakresie realizacji przez zarządzającego pływalnią obowiązków wynikających z przepisu § 3 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie dokonuje zbiorczej, rocznej oceny jakości wody w ww. pływalni.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociąg publiczny Żelechów PGR) zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów i jest pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pływalnia wyposażona jest w 3 niecki basenowe (niecka zewnętrzna, niecka rekreacyjna, brodzik). Nie posiada niecki przeznaczonej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią, który był realizowany zgodnie z ustaleniami, a sprawozdania były przekazywane w terminie.

Zakres przeprowadzanych badań w pływalni, był zgodny z wymogami ww. rozporządzenia i obejmował: mętność, pH wody, azotany, utlenialność, Σ THM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii Escherichia coli i liczbę bakterii Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±2ºC po 48 h w 1 ml wody, liczbę bakterii Legionella sp. w 100 ml wody.

Próbki wody pobierano z następujących punktów:

- niecka basenu zewnętrznego,

- systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu zewnętrznego,

- niecka basenu rekreacyjnego, wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny,

- niecka - brodzik

- systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenu rekreacyjnego i brodzika,

- kranu w szatni damskiej, badania w zakresie bakterii Legionella sp.

Badania jakości wody na pływalni były wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przez laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz z nadzoru w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach (laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), zarządzający pływalnią prowadzi rejestr wyników pomiarów jakości wody i bieżącej obserwacji, dla niecek: zewnętrznej, rekreacyjnej i brodzika oraz nadzór nad pracą urządzeń. W wodzie oznaczano: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego, temperaturę. Nie odnotowywano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Po przeprowadzonej analizie wyników badań wody od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że:

- w 1 próbie wystąpiło przekroczenie poziomu mętności w wodzie wprowadzanej do niecki basenu zewnętrznego;

- w 2 próbach wystąpiło przekroczenie wartości azotanów w wodzie wprowadzanej do niecki basenu zewnętrznego;

W związku z powyższym zarządzający pływalnią poinformował o podjętych działaniach naprawczych polegających m.in. wyłączeniu z eksploatacji ww. niecek i przeglądzie technicznym instalacji technologicznej basenu. Zarządzający pływalnią przedstawił sprawozdania z badań potwierdzające wyeliminowanie przekroczeń w ww. punktach poboru.

Zarządzający pływalnią umieszczał przy pływalni, na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej aktualną ocenę jakości wody na pływalni dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza, że podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, były odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidłowych parametrów.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni w Pałacu Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów wykazała, że administrator zgodnie z wytycznymi  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), prowadził nadzór nad jakością wody w pływalni w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymuje:

      - Adresat

      - Aa.