## Arkusz1
Załącznik nr 1 do OPZ
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
L.p. | Opis | Propozycja materiału | Ilość | jednostka
1. | Syfon do umywalki 50 mm |  | 20 | szt.
2. | Syfon zlewu 70 mm 2-komorowy |  | 10 | szt.
3. | Syfon zlewu 90 mm 2-komorowy |  | 10 | szt.
4. | Redukcja gumowa 50 x 40 |  | 10 | szt.
5. | Redukcje gumowe 50 x 32 |  | 10 | szt.
6. | Redukcje gumowe 40 x 32 |  | 10 | szt.
7. | Redukcje gumowe 40 x 25 |  | 10 | szt.
8. | Redukcje gumowe 32 x 25 |  | 10 | szt.
9. | Kolano PP 50mm 90° |  | 40 | szt.
10. | Kolano PP 50mm 45° |  | 40 | szt.
11. | Kolano PP 50mm 30° |  | 40 | szt.
12. | Kolano PP 50mm 20° |  | 40 | szt.
13. | Złączka nasuwna PP 110mm |  | 40 | szt.
14. | Złączka nasuwna PP 50mm |  | 40 | szt.
15. | Złączka nasuwna PP 40mm |  | 20 | szt.
16. | Złączka nasuwna PP 32mm |  | 20 | szt.
17. | Rura kanalizacyjna 110 mm x 500 mm |  | 20 | szt.
18. | Rura kanalizacyjna 50 mm x 1000 mm |  | 20 | szt.
19. | Rura kanalizacyjna 50 mm x 500 mm |  | 20 | szt.
20. | Rura kanalizacyjna 50 mm x 315 mm |  | 20 | szt.
21. | Rura kanalizacyjna 40 mm x 500 mm |  | 20 | szt.
22. | Rura kanalizacyjna 40 mm x 315mm |  | 20 | szt.
23. | Rura kanalizacyjna 32 mm x 500 mm |  | 20 | szt.
24. | Rura kanalizacyjna 32 mm x 315 mm |  | 10 | szt.
25. | Korek PP 110 mm |  | 10 | szt.
26. | Korek PP 50 mm |  | 10 | szt.
27. | Rewizja PP 110 mm |  | 5 | szt.
28. | Rewizja PP 50 mm |  | 5 | szt.
29. | Napowietrzacz 110 mm |  | 5 | szt.
30. | Napowietrzacz PP 50 mm |  | 5 | szt.
31. | Pasta poślizgowa do montażu - 250g | Pasta poślizgowa 250 g BISAN | 4 | szt.
32. | Pakuły lniane warkocz - 100 g |  | 4 | szt.
33. | Pasta do gwintów 100 g | Pasta do gwintów GB1 100 g BISAN | 4 | szt.
34. | Nić uszczelniająca 30 m | Nić uszczelniająca Locker 30 mb BISAN | 6 | szt.
35. | Zacisk montażowy do rur PP 25 mm boczny |  | 30 | szt.
36. | Zacisk montażowy do rur PP 20 mm boczny |  | 30 | szt.
37. | Rura PP 25 mm x 4m do wody zimnej |  | 20 | szt.
38. | Rura PP 25 mm x 4m do wody gorącej stabilizowana włóknem szklanym |  | 20 | szt.
39. | Rura PP 20 mm x 4m do wody zimnej |  | 20 | szt.
40. | Rura PP 20 mm x 4m do wody gorącej stabilizowana włóknem szklanym |  | 20 | szt.
41. | Kolanko PP z wtopką 25 mm x 1/2'' GW |  | 20 | szt.
42. | Kolanko PP wieszakowe z wtopką 25 mm x 1/2'' GW |  | 20 | szt.
43. | Kolanko PP z wtopką 25 mm x 3/4'' GW |  | 20 | szt.
44. | Kolanko PP wieszakowe z wtopką 25 mm x 3/4'' GW |  | 20 | szt.
45. | Kolanko PP z wtopką 20 mm x 1/2'' GW |  | 30 | szt.
46. | Kolanko PP wieszakowe z wtopką 20 mm x 1/2'' GW |  | 30 | szt.
47. | Kolanko PP z wtopką 20 mm x 3/4'' GW |  | 30 | szt.
48. | Kolanko PP wieszakowe z wtopką 20 mm x 3/4'' GW |  | 30 | szt.
49. | Kolano PP 25 mm 90° |  | 60 | szt.
50. | Kolano PP 20 mm 90° |  | 110 | szt.
51. | Kolano PP 25 mm 45° |  | 30 | szt.
52. | Kolano PP 20 mm 45° |  | 40 | szt.
53. | Kolano PP nyplowe 25 mm 90° |  | 30 | szt.
54. | Kolano PP nyplowe 20 mm 90° |  | 40 | szt.
55. | Kolano PP nyplowe 25 mm 45° |  | 30 | szt.
56. | Kolano PP nyplowe 20 mm 45° |  | 40 | szt.
57. | Złączka PP 25 mm |  | 70 | szt.
58. | Złączka PP 20 mm |  | 90 | szt.
59. | Trójnik PP 25 mm |  | 50 | szt.
60. | Trójnik PP 20 mm |  | 70 | szt.
61. | Mufa PP 25 mm x 3/4'' GW |  | 40 | szt.
62. | Mufa PP 20 mm x 1/2'' GW |  | 30 | szt.
63. | Złączka PP 20 mm x 1/2'' GZ |  | 50 | szt.
64. | Rura PVC 1/2 '' |  | 15 | mb
65. | Kolanko PVC KW1/2'' - KW1/2'' 90° |  | 30 | szt.
66. | Złączka PVC KW1/2'' - KW1/2'' |  | 40 | szt.
67. | Kolanko 90° 1/2'' GW x 1/2" GW mosiądz |  | 50 | szt.
68. | Kolanko nyplowe 90° 1/2'' GW x 1/2" GZ mosiądz |  | 50 | szt.
69. | Śrubunek 1/2'' mosiądz |  | 20 | szt.
70. | Śrubunek 3/4'' mosiądz |  | 20 | szt.
71. | Śrubunek 1'' mosiądz |  | 10 | szt.
72. | Redukcja 1/2'' GW - 3/8'' GZ mosiądz |  | 15 | szt.
73. | Przedłużka 1/2'' GZ - 3/8'' GW mosiądz |  | 15 | szt.
74. | Trójnik 1/2" GW mosiądz |  | 20 | szt.
75. | Trójnik 3/4'' GW mosiądz |  | 10 | szt.
76. | Korek 1/2'' ocynk |  | 20 | szt.
77. | Korek 3/4'' ocynk |  | 10 | szt.
78. | Zawór przelotowy 1'' grzybkowy mosiądz GW-GW |  | 5 | szt.
79. | Zawór przelotowy 3/4'' kulowy mosiądz GW-GW |  | 10 | szt.
80. | Zawór przelotowy 3/4'' grzybkowy mosiądz GW-GW |  | 10 | szt.
81. | Zawór przelotowy 1/2'' kulowy mosiądz GW-GW |  | 20 | szt.
82. | Zawór przelotowy 1/2'' grzybkowy mosiądz GW-GW |  | 20 | szt.
83. | Zawór termostatyczny kątowy 1/2'' |  | 30 | szt.
84. | Zawór termostatyczny prosty 1/2'' |  | 30 | szt.
85. | Głowica termostatyczna kompatybilna z zaproponowanymi zaworami termostatycznymi |  | 50 | szt.
86. | Zawór kątowy 1/2'' na 3/8'' z zabezpieczeniem przed kamieniem |  | 40 | szt.
87. | Zawór kątowy 1/2'' na 1/2'' z zabezpieczeniem przed kamieniem |  | 40 | szt.
88. | Zawór kątowy 1/2'' na 3/4'' z zabezpieczeniem przed kamieniem |  | 20 | szt.
89. | Wężyk elastyczny 1/2'' GW x M10 30 cm |  | 20 | szt.
90. | Wężyk elastyczny 1/2'' GW x M10 40 cm |  | 20 | szt.
91. | Wężyk elastyczny 3/8'' GW x M10 30 cm |  | 20 | szt.
92. | Wężyk elastyczny 3/8'' GW x M10 40 cm |  | 20 | szt.
93. | Wężyk elastyczny 3/8'' GW x 1/2'' GW 40 cm |  | 20 | szt.
94. | Wężyk elastyczny 1/2'' GW x 1/2'' GW 40 cm |  | 20 | szt.
95. | Bateria kuchenna Deante Neo Luno chrom z wylewka elastyczną w kolorze czarnym |  | 10 | szt.
96. | Bateria kuchenna Ferro Fitness chrom z wylewka elastyczną w kolorze czarnym |  | 10 | szt.
97. | Bateria umywalkowa stojąca Sensea Remix chrom, H=18,1 cm, Głębokość=18,1 cm |  | 15 | szt.
98. | Bateria umywalkowa stojąca Sensea Remix chrom, H=15 cm, Głębokość=13,9 cm |  | 15 | szt.
99. | Bateria prysznicowa Sensea Remix chrom |  | 5 | szt.
100. | Słuchawka prysznicowa Sensea Edy |  | 5 | szt.
101. | Wąż prysznicowy Sensea Neo 175 cm chrom |  | 5 | szt.
102. | Deska sedesowa Cersanit Delfi |  | 20 | szt.
103. | Deska sedesowa Cersanit Relax s-10 |  | 15 | szt.
104. | Deska sedesowa do miski Koło Modo, wolno opadająca |  | 5 | szt.
105. | Wyłącznik ciśnieniowy presostat Danfoss CS 4-12 bar, 12A, 1/2'' |  | 2 | szt.
106. | Grzejnik biały L=1200 mm, H=900 mm, 3-płytowy, podłączenie boczne, montaż ścienny | Purmo Compact C33 900x1200 | 1 | szt.
107. | Redukcja z przyłącza hydrantowego do szybkozłączki do węża ogrodowego 3/4 cala z zaworem kulowym |  | 2 | szt.
108. | Redukcja z przyłącza hydrantowego do szybkozłączki do węża ogrodowego 1/2 cala z zaworem kulowym |  | 2 | szt.
109. | Redukcja/ przyłącze do baterii M24x1 GZ na szybkozłącze ogrodowe |  | 2 | szt.
110. | Redukcja/ przyłącze do baterii M20x1 GZ na szybkozłącze ogrodowe |  | 2 | szt.
111. | Wąż ogrodowy PCV 50m 1/2'' |  | 2 | szt.
112. | Wąż ogrodowy PCV 50m 3/4'' |  | 2 | szt.
113. | Sól do zmiekczania wody w tablekach, 25 kg |  | 4 | szt.
114. | Rura odprowadzająca wentylacyjna aluminiowa 125 mm |  | 10 | mb
115. | Wentylator wyciągowy 100 mm - Vents Quiet 100 |  | 2 | szt.
116. | Wentylator wyciągowy 125 mm - Vents Quiet 125 |  | 3 | szt.
117. | Taśma aluminiowa zbrojona - samoprzylepna - 50 mm x 50 m |  | 6 | szt.
118. | Taśma aluminiowa zbrojona - samoprzylepna - 75 mm x 50 m |  | 6 | szt.
119. | Taśma aluminiowa zbrojona - samoprzylepna - 100 mm x 50 m |  | 6 | szt.
120. | Perlator M24 GZ, przepływ 2,9-3,2l/min, strumień napowietrzony |  | 85 | szt.
121. | Perlator M20 GZ, przepływ 2,9-3,2l/min, strumień napowietrzony |  | 5 | szt.
122. | Perlator M24 GZ, przepływ 4-5l/min, strumień igiełkowy |  | 30 | szt.
123. | Perlator M20 GZ, przepływ 4-5l/min, strumień igiełkowy |  | 5 | szt.