Garwolin, dnia 20.12.2024 r.

HK. 9027.1.119.2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                               (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.01.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej  z wodociągu Jabłonowiec:

SUW  Jabłonowiec -  woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                        nr L-2/38/24 z dnia 25.01.2024 r.,  wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do                                 ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.15.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 27.02.2024 r. z  sieci ww. wodociągu:

Dom Kosicka  – Komory

Zespół Szkół - Życzyn

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                            OL-LBW.9051.1.154/n-155/n.2024 z dnia 01.03.2024 r., wykonanych zgodnie                               z wymaganiami załącznika nr 6 do  ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.03.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej  z sieci ww. wodociągu:

Dom Kosicka  – Komory

Zespół Szkół – Życzyn

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                        nr L-2/126/24 oraz nr L-2/127/24  z dnia 15.03.2024 r.,  wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 23.04.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej  z sieci wodociągu Jabłonowiec:

Dom Kosicka  – Komory

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań                                        nr L-2/220/24 z dnia 26.04.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.05.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej  z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW  Jabłonowiec -  woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                                        nr L-2/283/24 z dnia 27.05.2024 r., sprawozdanie z badan NR SB/61129/05/2024 z dnia 28.05.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.07.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej  z ww. wodociągu:

SUW  Jabłonowiec -  woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań                                        nr L-2/377/24 z dnia 16.07.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.50.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 16.07.2024 r.  z sieci ww. wodociągu:

Zespół Szkół – Życzyn

Dom Kosicka – Komory

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań                            OL-LBW.9051.1.690/n-691/n.2024 z dnia 18.07.2024 r., wykonanych zgodnie                               z wymaganiami załącznika nr 6  do  ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.09.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej  z sieci wodociągu Jabłonowiec:

Dom Kosicka  – Komory

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań                                        nr L-2/521/24 z dnia 20.09.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 25.11.2024 r.  w ramach kontroli wewnętrznej  z sieci wodociągu Jabłonowiec:

Dom Kosicka  – Komory

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań                                        nr L-2/683/24 z dnia 28.11.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Jabłonowiec

zarządzanego  przez Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ                       Henryk Jurzysta ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Otrzymują:

- Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12,

08-460 Sobolew;

2.    Gmina Trojanów, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów;

3.    Aa.