## Arkusz1
Zał. 2.1
Dostawa odczynników w roku 2019
Wzorce substancji chemicznych
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkość opakowania) | j.m. | LBWiG | LBŚPP | LBŻiPU | LB-AS | Ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[8 empty] | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto | Producent nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Wzorzec Barwy Pt-Co 500mg/l op. 500ml | op. | 1 |  |  |  | 1
2 | Wzorzec TOC 1000µl/ml op. 125ml | op. | 1 |  |  |  | 1
3 | Wzorzec Chloru ogólnego 1000mg/l op. 10ml | op. | 3 |  |  |  | 3
4 | Wzorzec cyjanków w wodzie 1000µg/ml op. 100 ml | op. | 1 |  |  |  | 1
5 | roztwór sprawdzający, miesznina dwóch związków: Formaldehyd-DNPH oraz acetaldehyd-DNPH w metanolu lub acetonitrylu, o stężeniu 1000 mg/l każdy, opakowanie jednostkowe zawierające 5-10 ml. | op. | 1 |  |  |  | 1
6 | Wzorzec zapachu, geosmina 2ug/ml, op 1 ml | op. | 1 |  |  |  | 1
7 | Wzorzec zapachu, metyloizoborneol 2ug/ml, op 1 ml | op. | 1 |  |  |  | 1
8 | N-Methyl carbamoyl oximes and N-Methyl carbamates, mieszanina 11 związków (aldicarb, sulfoxide, aldicarb sulfone, oxamy, methomyl, 3-hydroxycarbofuran, propoxur, carbofuran, carbaryl, 1 -naphtol, methiocarb), 0,1 mg/ml każdy, op. 1ml | op. | 1 |  |  |  | 1
9 | Wzorzec amoniaku stęż. 1000mg/l op. 100ml | op. | 1 |  |  |  | 1
10 | Wzorzec mętności 1 NTU (op. 1l) | op. | 1 |  |  |  | 1
11 | Wzorzec azotanów 1000mg/l op. 500 ml | op. | 2 |  |  | 1 | 3
12 | Wzorzec azotynów 1000mg/l op. 100 ml | op. | 1 |  |  |  | 1
13 | Siarczany roztwór wzorcowy 1000mg/l op. 500 ml | op. | 1 |  |  |  | 1
14 | Fenol 10ug/ml w wodzie op. 500ml | op |  | 1 |  |  | 1
15 | Wzorzec przewodności 2767uS/cm w 250C op. 500ml | op | 3 |  |  |  | 3
16 | Wzorzec Octan 2-metoksypropylu op. 250mg | op |  |  |  | 1 | 1
17 | Wzorzec azotynów 1000mg/l op. 500 ml | op | 1 |  |  | 1 | 2
18 | Pierwiastki śladowe w wodzie op. 500ml, roztwór wzorcowy o przydatności min. 1 rok, Al - 26, Sb - 23,5, As - 28, B - 30,2, Cd - 24, Cr - 24, Cu - 27,3, Pb - 27, Mn -25,2, Ni -15,4, Se -29,2, Ag - 21,5; wszystkie wartości są podane w mikrogramach na litr [ug/L] | op | 2 |  |  |  | 2
19 | Materiał referencyjny milk powder nitrate op. 20g lub zamiennie processed cheese (ser) op. 100g | op |  |  | 3 |  | 3
20 | wzorzec redox 600 mV w 25oC, op. 500ml | op | 1 |  |  |  | 1
21 | wzorzec redox 650 mV w 25oC, op. 500ml | op | 1 |  |  |  | 1
22 | Wzorzec przewodności 2770 uS/cm w 25oC op. 500ml | op | 3 |  |  |  | 3
23 | certyfikowany materiał odniesienia Mercury CRM, Hg w ilościach śladowych, 0,1 - 1,2 µg/L | op | 2 |  |  |  | 2
Wszystkie zamawiane materiały odniesienia, wzorce, certyfikowane materiały odniesienia, muszą zapewnić spójność pomiarową w zakresie danej metody badawczej. Zgodnie z dokumentem DA-06 PCA wydanie 6 z 27.01.2017 r. str. 6/7 za posiadające wystarczające potwierdzenie dla zapewnienia spójności pomiarowej w ramach metody badawczej uważa się materiały odniesienia zarejestrowane w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB) lub wyprodukowane przez podmiot akredytowany wg ISO Guide 34:2000/2009 - producenta materiałów odniesienia, w ramach posiadanego zakresu akredytacji. Wszystkie dostarczane materiały odniesienia muszą mieć udokumentowane ww potwierdzenie spójności pomiarowej. Zamawiane materiały odniesienia, o ile nie opisano inaczej, muszą charakteryzować się minimum rocznym okresem przydatności.
………………………………………………………………………………………………….
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/