## I Merck
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet I 2026 rok
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy MERCK sp z o.o.
1. Ceny poszczególnych artykułów:
| Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
| 1 | Amoniak test Spectroquant nr kat. 114752 | 1op. – 500 testów | 3
| 2 | Azotyny test Spectroquant nr kat. 114776 | 1op. – 1000 testów | 1
| 3 | Chlor wolny test Spectroquant, metoda DPD wspólpracujaca z kolorymetrem Picco nr kat.100598 | 1 op. 200 testów | 1
| 4 | Chlor wolny i całkowity test z płynnym odczynnikiem, metoda kolorymetryczna, DPD, z komparatorem z dyskiem barwnym nr kat.114801 | 1op. – 400 testów z komparatorem | 1
| 5 | Chlor wolny i całkowity test z płynnym odczynnikiem, metoda kolorymetryczna, DPD, opkowanie uzupełniające nr kat.114803 | 1op. – 400 testów | 2
| 6 | Siarczany test kuwetowy Spectroquant nr kat. 114548 | 1op. – 25testów | 6
| 7 | Fluorki test kuwetowy Spectroquant nr kat. 100809 | 1op. – 25testów | 3
| 8 | Wzorzec porównawczy do chloru Spectroquant nr kat. 1.19301 do sprawdzenia aparatu Picco | 1 op. | 1
| 9 | Paski wskaźnikowe pH 11-13 nr kat. 109545 | 1op. | 2
| 10 | Odczynnik Nesslera nr kat. 1.09028 | 500 ml | 1
| 11 | CRM żelaza(II)siarczan (VII) hydrat nr CAS 7782-63-0 PHR1483-1G | 1 g | 1
| 12 | CRM geosmina 100 µg/ml np. Merck nr kat CRM47522 | 1 ml | 1
| 13 | CRM 2- Metyloizoborneol 100 µg/ml np. Merck nr kat CRM47523 | 1 ml | 1
| 14 | Wzorcowy roztwór buforowy Certipur 7,00 | 30 sasz | 2
| 15 | EZ-PAK, taśmy, pory 0,45μm; średnica 47mm, białe z kratką sterylne, do podajnika nr kat. EZHAVG474 | Op.600 sztuk (4x150) | 11
| 16 | Oksydaza do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach Bactident, nr kat. 100181 | 1 op. 50 szt. | 4
| 17 | CRM Clostridium perfringens -szczep ilościowy NCTC 13170 nr kat. CRM13170L-10EA 30-120 CFU | 1 op. 10 krążków | 1
| 18 | CRM Escherichia coli -szczep ilościowy NCTC 9001 nr kat. CRM09001L-10EA 30-120 CFU | 1 op. 10 krążków | 1
| 19 | CRM Klebsiella aerogenes - szczep ilościowy WDCM00175 nr kat. VT001753-10EA 80-120 CFU | 1 op. 10 krążków | 1
| 20 | CRM Enterococcus faecalis - szczep ilościowy NCTC775 nr kat. CRM00775L-10EA 30-120 CFU | 1 op. 10 krążków | 1
| 21 | CRM Legionella pneumophila - szczep ilościowy NCTC 12821 nr kat. CRM12821L-10EA 30-120 CFU | 1 op. 10 krążków | 1
| 22 | CRM Pseudomonas aeruginosa - szczep ilościowy NCTC10662 nr kat. CRM10662-10EA 30-120 CFU | 1 op. 10 krążków | 1
| 23 | Agar CASO TSA nr kat. 105458 | 500 g | 1
| 24 | Woda tryptonowa dla mikrobiologii nr kat. 110859 | 500 g | 1
| 25 | Agar wg ISO 6222 zgodny z normą PN-EN ISO 6222:2004 nr kat. 13116 | 500 g | 5
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Pozycje od 1-11, 14 należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 2 lata od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
pozycja 15- należy dostarczyć z okresem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy i z Certyfikatem Kotroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
pozycje od 12-13, 16-22 należy dostarczyć z okresem ważności minimum 1 rok od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
Pozycje od 23-25:
Parametry graniczne dla podłóż suchych – granulaty
Podłoża suche przetestowane na szczepach wzorcowych – Wykonawca dostarcza świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO11133:2014/A1:2018-04 zawiera min:
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną : wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
• data ważności min 2 lata
Wykonawca dostarcza deklarację certyfikacji ISO 13485
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne ...................................................................................................................................................................
| .......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## II Tusnovic
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet II 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone
1. Ceny poszczególnych artykułów:
| Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
| 1 | CRM Chlorki roztwór wzorcowy 1000 mg/l np. CPAchem, nr kat. H003.W.L5 | 500 ml | 2
| 2 | CRM chlorek sodu 0,02M np.. CPAchem nr kat.Z15084300.1L | 1000 ml | 2
| 3 | CRM Żelazo roztwór wzorcowy 1000 mg/l np. CPAchem nr kat. RM001845L5 | 250 ml | 1
| 4 | CRM Wzorzec mętności formaldehydowy 1±0,02NTU np. CPAchem nr kat. TD1NTU.L5 | 500 ml | 1
| 5 | CRM Wzorzec mętności formaldehydowy 20±0,1NTU np. CPAchem nr kat. TD20NTU.L1 | 100 ml | 1
| 6 | CRM Wzorzec mętności formaldehydowy 1000±7NTU np. CPAchem nr kat 1000NTU.L5 | 250 ml | 1
| 7 | CRM pH 4,01±0,01 w 25°C roztwór buforowy np.Exaxol nr kat. B-0470-401R | 500 ml | 6
| 8 | CRM pH 4,01±0,01 w 25°C roztwór buforowy inne niż w poz 7 np. CPAchem PH016.L5 | 500 ml | 6
| 9 | CRM pH 7,00 ±0,01 w 25°C roztwór buforowy np.Exaxol nr kat. B-0470-7R | 500 ml | 6
| 10 | CRM pH 7,00 ±0,01 w 25°C roztwór buforowy inny niż w poz. 9 np. CPAchem PH107.L5 | 500ml | 6
| 11 | CRM pH 9,00±0,01 w 25°C roztwór buforowy np.Exaxol nr kat. B-0470-9 | 500 ml | 2
| 12 | CRM pH 10,00 ±0,02 w 25°C roztwór buforowy np. Exaxol | 500 ml | 2
| 13 | CRM pH 2,00 ±0,01 w 25°C roztwór buforowy np. CPAchem mr kat PH102.L5 | 500 ml | 1
| 14 | CRM pH 12,00 ±0,02 w 25°C roztwór buforowy np.SPC Science | 500 ml | 1
| 15 | CRM 1413 µS/cm standard konduktometryczny np. CPAchem nr kat CS1413MOS.L5 | 500 ml | 6
| 16 | CRM, 1413 µS/cm standard konduktometryczny inne niż poz. 15, np.SCP Science | 500 ml | 2
| 17 | CRM, Twardość roztwór wzorcowy 1000 mg/l np. CPAchem, nr kat HRDN1000.L5 | 500 ml | 2
| 18 | CRM Węglan wapnia 0,01 mol np. CPAchem, nr kat. Z12714450.1L | 1000 ml | 2
| 19 | CRM 100 µS/cm standard konduktometryczny np. CPAchem nr kat CS1P2S.L5 | 500 ml | 1
| 20 | CRM 3000 µS/cm standard konduktometryczny np. CPAchem nr kat CS3P3S.L5 | 500 ml | 1
| 21 | Zestaw kalibracyjny do mętnościomierza TURB 750IR KALKIT TURB 430IR/750IR WTW nr kat. 600560 | Zestaw: 0,02;10; 1000 NTU | 1
| 22 | Rezorcyna np. Sigma -Aldrich nr kat. 53363 | 10mg | 1
| 23 | CRM szczawian sodu 0,05M np.. CPAchem nr kat. Z15241107.1L | 1000 ml | 2
| 24 | CRM Chlor pozostały -Residual chlorine (chlor wolny i całkowity) np. ERA nr kat. 696 stężenie 1-2 mg/L | 2 ml | 1
| 25 | CRM Wzorzec barwy 500Pt-Co Units np. Sigma Aldrich nr kat. CLR500-500ml | 500 ml | 2
| 26 | CRM Wzorzec barwy 500Pt-Co Units np. Sigma Aldrich nr kat. CLR500-500ml. Inna seria niż w pozycji 25. | 500 ml | 2
| 27 | CRM Amoniak roztwór wzorcowy 1000 mg/l np. CPAchem, nr kat H011.W.L.25 | 250ml | 1
| 28 | CRM Azot amonowy w roztworze wodnym 1000 µg/ml (np..Accu Standard nr kat. IC-NH4-N-10X-1) | 100 ml | 1
| 29 | CRM Azotyny roztwór wzorcowy 1000 mg/l np. CPAchem, nr kat HO12.W.L.25 | 250 ml | 1
| 30 | CRM Azot azotynowy w roztworze wodnym 100 µg/ml (np..Accu Standard nr kat. IC-NO2-N-1X-1) | 100 ml | 1
| 31 | CRM Azotany roztwór wzorcowy 1000 mg/l np. CPAchem, nr kat HO13.W.L.25 | 250 ml | 1
| 32 | CRM Azot azotanowy w roztworze wodnym 1000 µg/ml (np..Accu Standard nr kat. IC-NO3-N-10X-1) | 100 ml | 1
| 33 | Siarczany roztwór wzorcowy 1000 mg/l CRM, np. CPAchem, nr kat H015.W.L.25 | 250 ml | 1
| 34 | Wapń roztwór wzorcowy 1000 mg/l CRM, np. CPAchem, nr kat. H002.W.L5 | 500 ml | 1
| 35 | Mangan roztwór wzorcowy 1000 mg/l CRM, np. CPAchem, nr kat. RM003521L5 | 500 ml | 1
| 36 | Magnez roztwór wzorcowy 1000 mg/l CRM, np. CPAchem nr kat H009.W.L.5 | 500 ml | 1
| 37 | Wzorzec potencjału redox ok. 220 V±5mV np. LabStand nr BLS 016R.200 | 100 ml | 3
| 38 | Wzorzec potencjału redox ok. 605 V±5mV np. LabStand nr BLS 016R.600 | 100 ml | 4
| 39 | CRM kwas cytrynowy np.. CPAchem nr kat SB1298.100MG | 100 mg | 2
| 40 | CRM kofeina nr. np. CPAchem nr kat SB18500.100MG | 100 mg | 2
| 41 | CRM chlorek sodu np. CPAchem nr kat PSNACLC.50G | 50 g | 1
| 42 | CRM D-(+)sacharoza CPAchem nr kat SB18340.250MG | 250 mg | 2
| 43 | CRM cis-3-Heksen-10-OL-98% np. CPAchem nr kat SB0360.100MG | 100 mg | 1
| Razem: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
CRM mają zapewniać spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).Mają spełniać wymagania normy PN-EN ISO 17034.
Do kazdej pozycji należy dostarczyć Certyfikat Kontroli Jakości oraz aktualną kartę charakterystyki.
Pozycja 7, 9 i 12 Certyfikaty Kontroli Jakości muszą zawierać minimum 3 temperatury : 15°C, 20°C, 25°C dla których podano wartość pH
Pozycje od 1-36; 39-43 należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 1 rok od daty dostawy.
Pozycje od 37-38 należy dostarczyć z okresem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne ...................................................................................................................................................................
| .......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## III
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet III 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych
na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone
1. Ceny poszczególnych artykułów:
| Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
| 1 | Kwas HCl 35-38% cz.d.a. | 1 l | 8
| 2 | Potasu nadmanganian odważka analityczna 0,02 mol/l | 1 amp. | 1
| 3 | Salicylan sodu cz.d.a. | 250 g | 1
| 4 | Kalces (sól sodowa) cz.d.a. | 10 g | 1
| 5 | Kwas siarkowy 96% cz.d.a. | 1 l | 2
| 6 | N-(1-Naftylo) etylenodiaminy di chlorowodorek cz.d.a. | 10 g | 1
| 7 | Potasu nadsiarczan cz.d.a. | 100 g | 1
| 8 | Potasu sodu winian 4-hydrat cz.d.a. | 1 kg | 1
| 9 | Amonu octan cz.d.a. | 500g | 1
| 10 | Tiosiarczan sodu 5 hydrat cz.d.a. | 250 g | 1
| 13 | Hydroksylaminy chlorowodorek cz.d.a. | 250g | 1
| 14 | Sulfanilamid cz.d.a. | 100 g | 1
| 15 | Kwas HNO3 65% cz.d.a. | 1l | 4
| 16 | Magnezu di-sodu wersenian 4 hydrant cz.d.a. | 50 g | 1
| 17 | Alkohol etylowy-≥ 99,8 % cz.d.a | 500 ml | 5
| 18 | Amoniak roztwór 25 % cz.d.a. | 1 l | 3
| 19 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | 1kg | 1
| 20 | Odwazka analityczna NaOH 0,1 mol/l | ampułka | 1
| 21 | Odważka analityczna H2SO4 0,05 mol/l | ampułka | 1
| 22 | 1,10-fenantroliny chlorowodorek hydrat cz.d.a. | 10g | 1
| 23 | Di sodu szczawian, r- r mianowany 0,05M np. Honeywell nr kat.35240 | 1 l | 1
| 24 | Kwas octowy lodowaty 99,5 % cz.d.a. | 1 l | 1
| 25 | Potasu chlorek 3,5 M cz.d.a. | 100ml | 1
| 26 | Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego 97% Alfa Aersa nr kat. B25304 | 25g | 1
| 27 | Paski wskaźnikowe pH 5 - 10 skala co 0,50 np. Mquant nr kat. 1.09533 | 1 op.(100 szt) | 2
| 28 | Paski wskaźnikowe pH 7,2 - 9,7 np.Marcherey-Nagel nr kat 90211 | 1 rolka | 3
| 29 | Paski wskaźnikowe 1,0-4,3 np. Marcherey-Nagel nr kat.90302 | 1 op. | 2
| 30 | Roztwór buforowy octanowy pH 4,6 | 100 ml | 1
| 31 | Fast Blue B salt,( błękit trwały B-chlorek cynku, sól podwójna) np. Glentham nr kat. GT7674 | 10g | 1
| 32 | Potasu chromian cz.d.a | 250 g | 1
| 33 | Ditizon cz.d.a. | 5g | 1
| 34 | Tiosiarczan sodu bezwodny cz.d.a. | 100 g | 2
| 35 | Glinu potasu siarczan 12 hydrat cz.d.a. | 100 g | 3
| 36 | Trilux – płyn do mycia szkła laboratoryjnego | 1l | 40
| 37 | Odwazka analityczna NaOH 1 mol/l Chempu nr kat. 168109337 | ampułka | 2
| 38 | Odważka analityczna HCL 1 mol/l Chempur nr kat. 165753132 | ampułka | 4
| 39 | Potasu chlorek 3 mol/l cz.d.a. | 250ml | 2
| 40 | Dulcytol >98,0% | 50 g | 1
| 41 | Ramnoza 1-hydrat >98,0% | 25 g | 1
| 42 | Maltoza 1-hydrat >98,0% | 25 g | 1
| 43 | Sacharoza >98,0% | 50 g | 1
| 44 | Sorbitol >98,0% | 50 g | 1
| 45 | Błękit bromotymolowy | 50 g | 1
[5 empty] | Razem: | 0 | X | 0 | 0
cz.d.a- czysty do analiz
Do kazdej pozycji należy dostarczyć Certyfikat Kontroli Jakości oraz aktualną kartę charakterystyki.
Okres ważności:
poz. 1-36, okres ważnosci min. 2 lata
Pozycje od 37-39, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy
Pozycje od 40-45, okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne ...................................................................................................................................................................
| .......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## IV Biomed
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet IV 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy BIOMED
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Surowica Salmonella dla antygenu 07 24.42.23-40.00-71 | Op. | 1
2 | Surowica Salmonella dla antygenu HM 24.42.23-40.00-64 | Op. | 5
3 | Surowica Salmonella dla antygenu DO 24.42.23-40.00-68 | Op. | 4
4 | Surowica Salmonella dla antygenu O9 24.42.23-40.00-72 | Op. | 1
5 | Surowica Salmonella dla antygenu BO 24.42.23-40.00-66 | Op. | 1
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Odczynniki należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 1 rok od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne ...................................................................................................................................................................
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## V Argenta
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet V 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy ARGENTA
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Tryptone Soya Agar + disinhibitor PO5024C | opakowanie 10 szt. | 24
2 | Yersinia Selective – Suplement SR 0109E cefsulodin | Op. 10 fiolek | 4
3 | TSC Suplement- cykloseryna | Op. 10 fiolek | 5
4 | TSC Lab Base ISO 14189 | 500 g | 1
5 | Haemophilus Seletcive Agar PO 5097A | 10 płytek | 2
6 | Transparent Chromogenic Uti Medium- podłoże chromogenne PO 5159A | 10 płytek | 5
7 | Podłoże Strepto B agar PO 5320A | 10 płytek | 5
8 | Podłoze GV dla Gardnerella vaginalis | 10 płytek | 2
9 | Podłoże Brillance Candida Agar | Op. 10 płytek | 3
10 | Legionella GVPC selective medium nr kat. PO5074A | Op. 10płytek | 130
11 | Legionella BCYEa with L-Cyst. nr kat. PO5072A | Op. 10płytek | 150
12 | Legionella BCYEa medium without cystein nr kat. PO5028A | Op. 10płytek | 1
13 | Legionella Latex Test nr kat. DR 0800M | Op – 50 testów | 1
14 | Anaerobic indicator (resazulin) nr kat. BR0055B | Op.100 szt. | 3
15 | AnaeroGen Compact 10torebek+10 saszetek nr kat. AN0010C | op. | 25
16 | AnaeroGen do słoja 2,5l (10 saszetek ) nr kat. AN0025A | op. | 20
18 | Viabank, yellow coloured caps; 80 szt. id MWVIY | 1 op. | 1
19 | Szczep Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (2/3 pasaż) | 1 op. (2 wymazówki) | 1
20 | Szczep Sterptococcus pneumoniae ATCC 49619 (2/3 pasaż) | 1 op. (2 wymazówki) | 1
21 | Skala McFarlanda nr kat. R20421 | op. | 1
22 | Escherichia coli WDCM00013 ATCC25922, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
23 | Escherichia coli WDCM00012 ATCC8739, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
24 | Enterobacter aerogenes WDCM00175 ATCC13048, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
25 | Enterococcus faecalis WDCM00009 ATCC19433, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
26 | Pseudomonas aeruginosa WDCM00024 ATCC10145, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
27 | Pseudomonas aeruginosa WDCM00025 ATCC27853, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
28 | Pseudomonas fluorescens WDCM00115 ATCC13525, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
29 | Clostridium perfringens WDCM00007 ATCC13124, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
30 | Staphylococcus aureus WDCM00034 ATCC25923, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
31 | Bacillus subtilis spizizeni WDCM0003 ATCC6633, KWIK-STIK, op. 2 wymazówki | 1 op. (2 wymazówki) | 1
Razem: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Parametry graniczne dla PODŁÓŻ SUCHYCH - pozycja 4
1. Podłoża suche przetestowane na szczepach wzorcowych – Wykonawca dostarcza świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO11133:2014/A1:2018-04 zawiera min :
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną : wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
• data ważności min 2 lata
Pozycje 2 i 3 - Suplementy do podłóż należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 2 lata od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualną kartą charakterystyki
2. Podłoża gotowe na płytkach poz. 10-12:
Do każdej pozycji należy dostarczyć świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO11133:2014/A1:2018-04) zawiera min :
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną : wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności
| data ważności | poz. 10 - min. 6 tygodni
poz. 11-12 - min. 3 miesiące
poz. 5-9 - min. 6 tygodni
poz. 1 - min. 8 tygodni
• Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach
3. Odczynniki i testy identyfikacyjne:
świadectwo kontroli jakości
Certyfikat analizy
| Data ważności | poz. 13- min. 6 miesięcy
poz. 14- min. 2 lata
poz. 15-16 - min. 1,5 roku
poz. 21 - min. 1 rok
4. Szczepy wzorcowe:
• pasaż 2 lub 3
• Certyfikat Kontroli Jakości
• data ważności - min 1,5 roku
Wykonawca dostarcza deklarację certyfikacji ISO 13485
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.
5. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
6. Termin dostawy ....................................................................................................
7. Inne ...................................................................................................................................................................
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## VI
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet VI 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. Miary | ilość | cena jedn. Netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Integral System Yeasts Plus Liofilchem | op. | 1 | 445 | 445 | 8 | 35.6 | 480.6
2 | Test kastekowy Rota/Adenowirus | Op. | 1 | 252 | 252 | 8 | 20.16 | 272.16
RAZEM: |  |  |  |  | 697 | X | 20.16 | 752.76
Odczynniki należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 1 rok od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
4. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
5. Termin dostawy ....................................................................................................
6. Inne ...................................................................................................................................................................
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## VII Biomaxima
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet VII
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy BIOMAXIMA
1.Ceny poszczególnych artykułów:
| Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
| 1 | Odczynnik Erlicha 3130 | Op. 100 ml | 1
| 2 | Trichomedium 6120 | Op 50 szt. | 1
| 3 | Columbia Agar +5% krew barania o składzie: hydrolizat kazeinowy ( 5,0 g/l), wyciąg mięsny ( 8,0 g/l), skrobia kukurydziana ( 1,0 g/l), agar ( 14,0 g/l), chlorek sodu ( 5,0 g/l), wyciąg drożdży ( 10,0 g/l), suplementy: krew barania ( 50,0 ml) | Op. 10 szt. | 70
| 4 | Podłoże Todd-Hewitt bulion z gentamycyną i kw. nalidyksowym | Op. ( 50 sztuk) | 1
| 5 | Kwas Fenyloboronowy | Op. (2ml) | 1
| 6 | EDTA | Op. (2ml) | 1
| 7 | Chlorek żelaza FECL3 | Op. (200ml) | 1
| 8 | Agar Kliglera PS188 o składzie (g/l): Mieszanina peptonów 20.0 Glukoza 1.0 Laktoza 10.0 Cytrynian żelazowo-amonowy 0.50 Chlorek sodu 5.00 Tiosiarczan sodu 0.50 Czerwień fenolowa 0.025 Agar 15.00 pH w 25°C 7.4 ± 0.2 | 500 g | 1
| 9 | Podłoże Wilson Blaira o składzie (g/l): Wyciąg z tkanki zwierzęcej 10.0 Wyciąg wołowy 5.0 Glukoza 5.0 Fosforan dwusodowy 4.0 Siarczan żelaza 0.3 Siarczan bizmutu 8.0 Zieleń brylantowa 0.025 Agar 20.00 pH 7.7 +/-0.2 | 500 g | 5
| 10 | Podłoże Falkowa z argininą o składzie: pepton proteose (5,0 g/l), ekstrakt drożdżowy (3,0g/l), purpura bromokrezlowa (0,02g/l), glukoza (1,0g/l), chlorowodorek DL-argininy (10,0g/l) | 200 ml | 10
| 11 | Podłoże Falkowa z ornityną o składzie: pepton proteose (5,0g/l), ekstrakt drożdżowy (3,0g/l), purpura bromokrezolowa (0,02 g/l) glukoza (1,0g/l), ornityna (5,0g/l) | 200 ml | 11
| 12 | Podłoże z fenyloalanina o składzie (g/l): Ekstrakt drożdżowy 3,0 Chlorek sodu 5,0 DL-fenyloalanina 2,0 Wodorowęglan sodu 1,0 Agar 15,0 | 100 ml | 10
| 13 | Krążki Ampicilina 10 (B) | 1x50s | 3
| 14 | Krążek Amoksycylina z kwasem klawulanowym 2/1 (B) | 1x50s | 5
| 15 | Krążek Cefotaksym 30 (B) | 1x50s | 5
| 16 | Krążek Aztreonam 30 (B) | 1x50s | 1
| 17 | Krążek Ceftazydym 30 (B) | 1x50s | 3
| 18 | Krążek Cefuroksym (B) | 1x50s | 1
| 19 | Krążek Cefepim 30 (B) | 1x50s | 1
| 20 | Krążek Imipenem 10 (B) | 1x50s | 3
| 21 | Krążek Meropenem 10 (B) | 1x50s | 3
| 22 | Krążek Ertapenem (B) | 1x50s | 2
| 23 | Krążek Biseptol Cortimoxazol 25 (B) | 1x50s | 3
| 24 | Krążek Levofloksacyna 5 (B) | 1x50s | 1
| 25 | Krażek Pefloksacyna 5 (B) | 1x50s | 1
| 26 | Krążek Azytromycyna 15 (B) | 1x50s | 5
| 27 | Krążek Ampicylina/sulbactam 10/10 (B) | 1x50s | 5
| 28 | Krążek Ceftriakson 30 (5) | 1x50s | 5
| 29 | Krążek Norfloksacyna 10 (B) | 1x50s | 1
| 30 | Microbank - Mixed (16 vias each colour)/ box 80 pcs | 1 op. 80 szt. | 1
| Razem |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
1. Parametry graniczne dla podłóż suchych - pozycje 8-9:
Podłoża suche przetestowane na szczepach wzorcowych – Wykonawca dostarcza świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO11133:2014/A1:2018-04 zawiera min :
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną : wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
• data ważności min 2 lata
2. Parametry graniczne dla pożywek w formie półproduktów - poz. 10-12:
Pożywki w formie półproduktów przetestowane na szczepach wzorcowych – Wykonawca dostarcza świadectwo kontroli jakości Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO 11133:2014/A1:2018-04 zawiera min :
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
* minmalna data ważności podłóż gotowych - 3 miesiące
3. Wymagania dotyczące gotowych pożywek dostarczanych na płytkach:
Świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości każdej partii produktów zgodnie z normą PN EN ISO 11133:2014/A1:2018-04) zawiera min:
*nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
* skład pożywki
*ogólną charakterystykę kolonii (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
*charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- nadruk na płytce powinien zawierać: nazwę pożywki, numer serii, datę ważności
|  | data ważności | poz. 2 i 4 - min. 6 miesięcy
poz. 3 min. 6 tygodni
- Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach
4. Wykonawca dostarcza deklarację certyfikacji ISO 13485
5. Pozycje 1, 5,6,7 - należy dostarczyć z okresem ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
6. Parametry graniczne dla Krązków z antybiotykiem (poz. 13-29)
* Krążki pakowane po 50 sztuk o średnicy 6 mm
* Opakowanie typu „blister”- zgrzewane, hermetycznie zamknięte z oddzielnym pochłaniaczem wilgoci
* Krążki pochodzą od jednego producenta
* Krążki posiadają niezmienne, czytelne, dwustronne oznaczenia stężenia oraz nazwy antybiotyku zgodne z zaleceniami EUCAST
* Krążki posiadają termin ważności min 2 lata
5. Termin dostawy ....................................................................................................
6. Inne ...................................................................................................................................................................
| .......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## VIII BTL
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet VIII 2026
FORMULARZ CENOWY - odczynniki o parametrach składu:
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Podłoże laktozowe z purpurą bromokrezolwą o składzie (g/l): Pepton 10.0 Laktoza 10.0 Chlorek sodu 5.00 Purpura bromokrezolowa 0.02 pH = 7.6± 0.1 w 25°C. | 500 g | 1
2 | Salmonella Shigella Agar o składzie (g/l): Laktoza 10.0 Tiosiarczan sodu 8.5 Wyciąg mięsny 2.5 Hydrolizat kazeiny 2.5 Ekstrakt wołowy 5.0 Sole żółci 8.5 Cytrynian sodu 8.5 Cytrynian żelaza 1.0 Czerwień obojętna 0.025 Zieleń brylantowa 0.00033 Agar 13.0-15.0 pH = 7.0 ± 0.2 w 25°C. | 500g | 5
3 | Podłoże do wykrywania dekarboksylozy podstawowe o składzie (g/l): Ekstrakt drożdżowy 3.0 Glukoza 1.0 Purpura bromokrezolowa 0.015 pH = 6,80 ± 0.2 w 25°C. | 100 g | 1
4 | Podłoże do wykrywania dekarboksylozy o składzie (g/l): Chlorowodorek L-lizyny 5,0 Ekstrakt drożdżowy 3.0 Glukoza 1.0 Purpura bromokrezolowa 0.015 pH = 6.80 ± 0.2 w 25°C | 100 g | 1
5 | Agar odżywczy C P-0075 Skład podłoza (g/l): wyciąg z tkanki zwierzęcej 5.0 Ekstrakt mięsny 3.0 Agar 15.0 pH = 7.0 w 25°C | 500 g | 1
6 | Agar XLD o składzie: (g/l) Ekstrakt drożdżowy 3.0 Laktoza 7.5 Sacharoza 7.5 D-ksyloza 3.75 Chlorek sodu 5.0 Chlorowodorek L-lizyny 5.0 Czerwień fenolowa 0.08 Tiosiarczan sodowy 6.8 Cytrynian żelazowo-amonowy 0.8 Deoksycholan sodu 1.0 Agar 13.5 pH 7,4± 0.2 w 25°C | 500 g | 12
7 | Selenie Broth o składzie (g/l): Hydrolizat kazeinowy 2.5 Hydrolizat tk zwierz 2.5 Laktoza 4.0 Selenin sodu 4.0 Fosforan sodu 10.0 Końcowe pH 7.0 ± 0.2 w 25°C. | 500 g | 10
8 | Podłoże z mocznikiem wg Christensena w modyfikacji M-H P-0125 o składzie (g/l): pepton 1.0 chlorek sodu 5.0 dwuwodorofosforan potasu 2.0 mocznik 20.0 czerwień krezolowa 0.0096 Końcowe pH 6.8 ± 0.1 w 25°C. | 500 g | 1
9 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem sodu i cytrynianem P-0284 | 100 g | 1
10 | Agar CN dla Pseudomonas nr kat. P-0345 | 250 g | 1
11 | Bulion z acetamidem P-0341 | 250 g | 1
12 | Podłoże King B P-0086 | 100 g | 1
13 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem zgodnie z ISO 7899-2 - gotowe płytki | 1 op. 20 szt | 5
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0
1. Parametry graniczne dla podłóż suchych - poz. 1-12:
Podłoża suche przetestowane na szczepach wzorcowych – Wykonawca dostarcza świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO11133:2014/A1:2018-04 zawiera min :
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną : wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
• data ważności - min 2 lata
poz. 13
Należy dostarczyć świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO 11133:2014/A1:2018-04) zawiera min :
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną : wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności
Ważność pożywki w poz. 13 - minimum 3 miesiące
3. Wykonawca dostarcza deklarację certyfikacji ISO 13485
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne ...................................................................................................................................................................
.......................................... dn. ........................
…......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## IX Semigat
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet IX 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy Semigat
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Sporal A (1 op.10 testów) | Op. | 150
2 | Sporal S (1op.40 testów) | Op. | 3
3 | Testy do kontroli skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem – paski Visto Bueno Dry | Op. | 4
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Wskaźniki/testy należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 1 rok od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne ...................................................................................................................................................................
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## X Biomex
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet X 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy BIOMEX
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Lateks Salmonella – zestaw wieloważny s. kat. LSP12n | Op. | 2
2 | Zestaw Lateks Shigella sonnei LSH – 5, s. kat. LSH-5 | Op. | 2
3 | Zestaw Lateks podstawowy Salmonella LSP 1n, s. kat. LSP1n | Op. | 1
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Zestawy lateksowe należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 1 rok od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne ...................................................................................................................................................................
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## XI Eskulap
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet XI 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w Firmy PPH ESKULAP SP. j.
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Pożywka Colilert 18/100 Nr kat. 98-27164-00 | Op. szt 100 | 2
2 | Pożywka Pseudalert Nr kat. 98-18076-00 | Op. szt 20 | 8
3 | Tacki Quanti-Tray 2000 nr kat. 98-21675-00 | Op. 100szt | 5
4 | Sterylne plastikowe buteleczki 120ml do pobierani a próbek wody (Colilert) nr kat. 98-06161-00 | 1szt | 500
5 | Wzorzec zabarwienia Quanti-Tray 2000 Nr kat. 98-09227-00 | 1 szt | 1
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Do pozycji nr 1-2 należy dostarczyć Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów zgodnie z normą PN EN ISO 11133:2014/A1:2018-04 zawiera min :
• nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
• skład pożywki
• ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność)
• charakterystykę mikrobiologiczną : wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności
Data ważności
pozycje 1,2,5 - minimum rok
pozycje 2,4 - 2 lata
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne: ….....................................................................................
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## XII Diag-med
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet XII 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy Diag-Med. do Aparatu Micro Auto Scan
1. Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | PANEL, NEG BREAKPOINT COMBO 46 | Op. | 2
2 | PANEL, POS BREAKPOINT COMBO 38 | Op. | 2
3 | PANEL, NEG MIC 40 | Op. | 2
4 | INOCULUM WATER PLURONIC-D, 25ml x 60 szt. | Op. | 2
5 | STERILE INOCULUM WATER. 3ml x 60 szt. | Op. | 2
6 | POTASSIUM HYDROXIDE. 30 ml | Op. | 2
7 | ALPHA NAPHTOL, 30 ml | Op. | 2
8 | FERRIC CHLORIDE, 30 ml | Op. | 2
9 | Kovac's Reagent IND, 30 m | Op. | 2
10 | SULFANILIC ACID, 30 ml | Op. | 2
11 | N-N DIMETHYL-ALPHA-NAPHTYLAMINE, 30 ml | Op. | 2
12 | PEPTIDASE REAGENZ 30ml | Op. | 2
13 | SODIUM HYDROXIDE,30ml | Op. | 2
15 | PANEL, NEG COMBO 58 | Op. | 1
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć testy i odczynniki kompatybilne z aparatem Auto MicroScan.
Poz. 1-3, 15 należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 1 rok od daty dostawy i ze świadectwami/certyfikatami jakości.
Pozycje od 6-13 należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 6 miesięcy od daty dostawy i z świadectwem/certyfikatem jakości oraz aktualne karty charakterystyki
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne: dostawa towaru - wniesienie na II piętro Oddziału Laboratoryjnego
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## XIII Bor-pol
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet XIII 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach jakościowych nie gorszych niż te określone w katalogu Firmy BOR_-POL
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Wymazówki sterylne z podłożem Amies | Op. (150 szt.) | 80
2 | Końcówki do pipet eppendorf o poj. 5-100 ul | Op. (1000szt.) | 20
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Asortyment należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 1 rok od daty dostawy i z Certyfikatem Kontroli Jakości oraz aktualne karty charakterystyki
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne: dostawa towaru - wniesienie na II piętro Oddziału Laboratoryjnego
.......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## XIV płytki
dotyczy postępowania: OK.272.1.2026
Pakiet XIV 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne odczynniki o parametrach:
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Paski wskaźnikowe do autoklawu SIL 250 | 500 szt. | 3
2 | Płytki Petriego PS 55/14,2 sterylne z wentylacją | 1005 szt. | 5
3 | Płytko Petriego PS 90/14,2 sterylne z wentylacją | 600 szt. | 20
4 | Korki z celulozy do prob o średnicy 9,5-11,5 mm | 1000 szt. | 2
5 | Korki z celulozy do prob. o średnicy 13 -14,5 mm | 1000 szt. | 2
6 | Korki celulozowe 32-35mm SSTO-032-025 | 25 szt. | 2
7 | Korki celulozowe 35,5-39mm SSTO-036-025 | 25 szt. | 2
8 | Taśma wskażnikowa do autoklawu A55-010 | rolka | 20
9 | Taśma wskażnikowa 19 mm TGS sterylizacja suchym gorącym powietrzem, 50 mb | rolka | 5
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Ww. asortyment należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 2 lata od daty dostawy i ze świadectwami/certyfikatami jakości.
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne: dostawa towaru - wniesienie na II piętro Oddziału Laboratoryjnego
| .......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## XV jednorazówki
Pakiet XV 2026
FORMULARZ CENOWY - dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne sprzęt jednorazowego użytku o parametrach:
1.Ceny poszczególnych artykułów:
Lp. | Nazwa testów i odczynników | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT % | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł)
1 | Ezy 1μl neutralny kolor, sterylne, | 1 szt. | 1500
2 | Głaszczki sterylne do płytek w kształcie litery L, wym. 145x138 mm, pakowane po 5 sztuk, | 1 op. 800 szt. | 2
3 | Butelka do poboru wody PET 1000 ml z tiosiarczanem, sterylne, okrągłe, średnica wlotu 38,8 mm, pakowane pojedynczo . | 1 opak. (48 szt.) | 5
4 | Butelka do poboru wody, PET 500 ml z tiosiarczanu, sterylne, nakrętka, pakowane pojedynczo . | 1 opak. (90szt.) | 20
RAZEM: |  |  |  |  | 0 | X | 0 | 0
Ww. asortyment należy dostarczyć z okresem ważności: minimum 2 lata od daty dostawy i ze świadectwami lub certyfikatami jakości.
2. Termin płatności /nr konta .....................................................................................
3. Termin dostawy ....................................................................................................
4. Inne: ….....................................................................................
| .......................................... dn. ........................ |  | …......................................................................
pieczątka i podpis osoby upoważnionej

## suma
sumowanie wartości pakietów
PRZETARG | 2026
wg katalogu firmy | pakiet nr | netto | brutto
Merck | I | 0 | 0
Tusnovic | II | 0 | 0
| III | 0 | 0
Biomed | IV | 0 | 0
Argenta | V | 0 | 0
VI
Biomaxima | VII | 0 | 0
BTL | VIII | 0 | 0
Semigat | IX | 0 | 0
Biomex | X | 0 | 0
Eskulap | XI | 0 | 0
Diag-Med. | XII | 0 | 0
Bor-Pol | XIII | 0 | 0
płytki | XIV | 0 | 0
jednorazówki | XV | 0 | 0
| RAZEM | 0 | 0