## Drobny sprzęt LG 2020 r.
GI-BAD-231-3/20
Załącznik nr 2d do SIWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział IV
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Gdyni
adres: Al. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia tel. 58/660 75 20, fax.58/661 68 14
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 201-0591 | 33793000-5 | Kolumna chromatograficzna szklana z kurkiem PTFE 125 ml, 20 x 400 mm | 1 szt. | 6
2 | 519-4500 | 33793000-5 | Butla Woulffa 500 ml | 1 szt. | 2
3 | 548-1488 | 33793000-5 | Zestaw certyfikowanych vialek do HPLC/GC 1,5 ml, przeźroczyste szklane, z polem do opisu i skalą, nakrętka UltraClean: 9 mm nakrętka PP krótka szyja, niebieska, otwór centralny, septa silikon biały/PTFE czerwony, 55° shore A, 1,0 mm | 1000 szt. | 1
4 | 548-1489 | 33793000-5 | Zestaw certyfikowanych vialek do HPLC/GC 1,5 ml, oranżowe, z polem do opisu i skalą, nakrętka UltraClean: 9mm PP zatyczka z krótką szyją, niebieska, otwór centralny, septa silikon biały/PTFE czerwony, 55° shore A, 1,0 mm | 1000 szt. | 1
5 | SCOT286220604 | 42131000-6 | Zawór do kranu prostego, PTFE, NS 14,5/4 mm | 1 szt. | 10
6 | 201-0579 | 33793000-5 | Wkraplacz gruszkowy 250 ml, kran PTFE, szlif męski 29/32 | 1 szt. | 2
7 | 720-2561 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowe, bez igły, 1 ml | 100 szt. | 15
8 | 516-0789 | 15994200-4 | Filtry membranowe RC rozmiar porów 45 µm, średnica 47 mm | 100 szt. | 2
9 | 514-2552 | 15994200-4 | Filtry membranowe NL17 rozmiar porów 45 µm, średnica 50 mm | 100 szt. | 1
10 | 512-3421 | 33793000-5 | Łącznik szklany ze szlifem i króćcem do zestawu filtracyjnego (Glass base) | 1 szt. | 1
11 | 512-3422 | 38000000-5 | Złączka z uszczalką do zestawu filtracyjnego (Connector with sealing ) | 1 szt. | 2
12 | 512-0030 | 38000000-5 | Spiek z frytą szklaną do zestawu filtracyjnego (Filter support with glass frit and O-ring) | 1 szt. | 1
13 | SART6983005 | 34312500-2 | Uszczelka typu Viton do złączki do zestawu filtracyjnego (Viton sealing for connector) | 1 szt. | 5
14 | 512-3430 | 33793000-5 | Lejek szklany do zestawu filtracyjnego 250 ml (Glass funne) | 1 szt. | 2
15 | SART00124 | 34312500-2 | Pierścień uszczelnijący typu Viton 45x3 mm (Viton O-ring) | 1 szt. | 5
16 | SART6980110 | 34312500-2 | Pierścień uszczelnijący silikonowy 40x5 mm (Silicon O-ring) | 1 szt. | 5
17 | SART6980232 | 38000000-5 | Filtr wymienny PP do zestawy filtracyjnego 250 ml (Filter support) | 1 szt. | 5
18 | SART6981090 | 33793000-5 | Kolba odbieralnikowa do zestawu filtracyjnego (Receiver flask) | 1 szt. | 2
19 | SART6983001 | 33793000-5 | Kolba próżniowa do zestawu filtracyjnego 1 L (Glass flask, vacuum resistant) | 1 szt. | 1
20 | MANA729205.400 | 38000000-5 | Filtr strzykawkowy PTFE-45/25, wielkość porów 0,45 µm | 400 szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1-1507 | 42131000-6 | Membranowy zawór przeciwzwrotny | 1 szt. | 3
2 | K-8404 | 19520000-7 | Pudełko TipBox na końcówki do pipet firmy Brand 200µl | 1 szt. | 2
3 | K-8405 | 19520000-7 | Pudełko TipBox na końcówki do pipet firmy Brand 300µl | 1 szt. | 2
4 | K-8406 | 19520000-7 | Pudełko TipBox na końcówki do pipet firmy Brand 1000µl | 1 szt. | 4
5 | B-0709 | 19520000-7 | Pudełko na końcówki do pipet firmy Capp 5000µl | 1 szt. | 4
6 | B-0166 | 38000000-5 | Hot łapka-Typ M - na rękę | 1 szt. | 2
7 | B-0327 | 38000000-5 | Statyw na probówki typu Falcon o poj.50 ml | 1 szt. | 1
8 | B-2411 | 38000000-5 | Ezy mikrobiologiczne z PS 1µl | 100 szt. (20 x 5 szt.) | 1
9 | B-2412 | 38000000-5 | Ezy mikrobiologiczne z PS 10µl | 100 szt. (20 x 5 szt.) | 2
10 | B-0305 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją firmy Schott 500 ml | 1 szt. | 10
11 | B-0318 | 33793000-5 | Butelka laboratoryjna ze szkła Duran z szeroką szyją firmy Schott 250 ml | 1 szt. | 10
12 | E-1434 | 38000000-5 | Pierścień wlewowy do butelek laboratoryjnych firmy Schott, gwint GL45 | 10 szt. | 2
13 | P-1062 | 38000000-5 | Szalki Petriego z PS - śr. 90 mm sterylne | 600 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Agilent
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | G1099-80039 | 38000000-5 | Filtr do pompy wstępnej | 1 szt. | 1
2 | 5063-6589 | 34312500-2 | Uszczelki standardowe | 2 szt. | 4
3 | 0905-1420 | 34312500-2 | Uszczelki PE | 2 szt. | 4
4 | 0905-1175 | 34312500-2 | Uszczelka tłoka PTFE, z węglem | 1 szt. | 4
5 | 0905-1718 | 34312500-2 | Uszczelkka tłoka PE | 1 szt. | 4
6 | 0905-1503 | 34312500-2 | Uszczelka tłoka PTFE, z węglem | 2 szt. | 4
7 | 880995-909 | 38000000-5 | Kolumna Zorbax 300SB-C3 250x4,6 mm | 1 szt. | 1
8 | 0905-1719 | 34312500-2 | Uszczelka tłoka PE | 2 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Buchi
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 48078 | 34312500-2 | Uszczelka O-ring 40,95 x 2,62 FKM 70, elementa wejścia chłodnicy zwrotnej | 1 szt. | 2
2 | 11069167 | 34312500-2 | Uszczelka próżniowa VS26 chłodnica - rotor | 1 szt. | 2
3 | 11059369 | 33793000-5 | Chłodnica typu V Plastik + szkło do wyparki Rotavapor R-210/215 | 1 szt. | 1
4 | 40627 | 42131000-6 | Kurek STJ 18.8/38 | 1 szt. | 1
5 | 646 | 44165100-5 | Wężyk PTFE 4,7 x 3,9 L300 mm | 1 szt. | 1
6 | 40625 | 19520000-7 | Pierścień spustu PTFE | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Alchem
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 435-134044236 | 33793000-5 | Wkraplacz ze skalą i rurką odpowietrzającą 250 ml z korekim, szlif męski 29/32, kran PTFE | 1 szt. | 4
2 | 957-ZE/2 | 33793000-5 | Łącznik ekspansja szklany, szlif zew. 14/23, szlif wew. 29/32 | 1 szt. | 6
3 | 482-11907994 | 19520000-7 | Pojemniki dozujące na drobiazgi laboratoryjne 210x160x210 mm, 3 komory | 1 szt. | 3
4 | 287-632417012940 | 33793000-5 | Zlewka szkl. Wysoka 1000 ml 95/180mm (d/h) Simax | 1 szt. | 10
5 | 287-632417012950 | 33793000-5 | Zlewka szkl. wysoka 2000ml 120/240mm (d/h) Simax | 1 szt. | 10
6 | 287-632417012952 | 33793000-5 | Zlewka szkl. wysoka 3000ml 135/280mm (d/h) Simax | 1 szt. | 10
7 | 287-632426210500 | 33793000-5 | Kolba do liczby jodowej 500ml szlif 29/32+korek Simax | 1 szt. | 5
8 | 574-0361-0006 | 44614100-8 | Nosidło na 6 butelek o max średnicy 95mm | 1 szt. | 3
9 | 287-632412022500 | 33793000-5 | Kolba prożniowa 500ml szklane podłączenie Simax | 1 szt. | 5
10 | 287-632412022250 | 33793000-5 | Kolba prożniowa 250ml szklane podłączenie Simax | 1 szt. | 5
11 | 287-632417010150 | 33793000-5 | Zlewka szkl. niska 150ml 60/80mm (d/h) Simax | 1 szt. | 15
12 | 287-632417010050 | 33793000-5 | Zlewka szkl. niska 50ml 42/60mm (d/h) Simax | 1 szt. | 15
13 | 541-37249 | 33793000-5 | Kolba miarowa szkl.a 100ml, korek PPNS12/21, skala niebieska, CERT.SERII | 1 szt. | 15
14 | 541-37248 | 33793000-5 | Kolba miarowa szkl.a 50ml, korek PPNS12/21, skala niebieska, CERT.SERII | 1 szt. | 15
15 | 814-00208/00 | 19520000-7 | Gruszka uniwersalna do pipet bezpieczna SAFETY | 1 szt. | 5
16 | 814-05052/00 | 19520000-7 | Pompka pipetowa PP 250ml czerwona | 1 szt. | 3
17 | 814-0050551/00 | 19520000-7 | Pompka pipetowa PP 10ml zielona | 1 szt. | 3
18 | 159-GLOVTEC-S | 18424300-0 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe GLOVTEC S | 1 op./100 szt | 30
19 | 159-GLOVTEC-M | 18424300-0 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe GLOVTEC M | 1 op./100 szt | 30
20 | 541-702604 | 38437110-1 | Końcówka do pipet, 1000-10000µl, niesterylne, worek XXL-10x1000 szt. | 1 op./100 szt | 1
21 | 541-702600 | 38437110-1 | Końcówka do pipet, 500-5000µl, niesterylne, worek XXL-10x1000 szt. | 1 op./100 szt | 1
22 | 593-3460 | 38000000-5 | Łyżeczka na chemikalia dwustronna, dł. 120mm, łyżeczka 30x22, 23x17mm | 1 szt. | 7
23 | 593-3463 | 38000000-5 | Łyżeczka na chemikalia dwustronna, dł. 210mm, łyżeczka 40x29, 30x22mm | 1 szt. | 7
24 | 761-902-01 | 38000000-5 | Papierki wskaźnikowe MONOTEST pH 1.0-11.0 rolka | 1 rolka | 2
25 | 287-632413001125 | 33793000-5 | Lejek szklany 125mm zwykły kąt-60, nóżka-16/125mm (d/l) Simax | 1 szt. | 10
26 | 287-632413001200 | 33793000-5 | Lejek szklany 200mm zwykły kąt-60, nóżka-24/150mm (d/l) Simax | 1 szt. | 10
27 | 761-527-032 | 15994200-4 | Sączek do analizy piwa i słodu MN614 1/4 320mm karbowane | 1 op./100 szt | 4
28 | 735-PCR000200-A | 33192500-7 | Probówki PCR 0,2 ml,płaskie wieczko, pojedyncze,sterylne | 1 op./1000 szt. | 1
29 | 659-30011 | 38437110-1 | Końcówki do pipet 0.5-10 µl, torba | 1 szt./1000 szt | 1
30 | 593-3455 | 38000000-5 | Łyżeczka na chemikalia jednostronna,dł 300 mm | 1 szt. | 7
31 | 490-0007N00040 | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe 33x80 mm | 1 szt. | 2
32 | 817-303-770020 | 38000000-5 | Tryskawka LDPE sz/sz 250 ml nadruk ACETON | 1 szt. | 5
33 | 261-10347673 | 30199780-1 | Papierki bezazotowe | 1 szt. | 1
34 | 374-PB.5021 | 38000000-5 | Lupa ręczna 10x, średnica 25 mm, z uchwytem, bez oświetlenia | 1 szt. | 2
35 | 490-0917N00001 | 38000000-5 | Karty testowe z filtrem 917 do sedymentacji produktów mlecznych | 1op./500 szt. | 1
36 | 591-14-970052-54 | 38000000-5 | Dozownik butelkowy 2,5-25,0ml SMART II | 1 szt. | 5
37 | 413-THCA | 38414000-0 | Termohigrometr cyfrowy typu THCA z dużym LCD, zegarem, alarmem i czujnikiem zewn. wraz ze świadectwem wzorcownia w punktach (10 °C; 50 % rh); (20 °C; (25, 50, 75) % rh); (30 °C; 50 % rh) | 1 szt. | 1
38 | 999-2200/02 | 38000000-5 | Filtr hydrofobowy 2200/02 do aspiratora FTA-1 | 1 szt. | 3
39 | 287-632417010940 | 33793000-5 | Zlewki szklane niskie z wylewem bez ucha, ze szkla borokrzemowego typ 3.3, o poj. 1000 ml; D/H: 105/145 [mm] | 1 szt. | 10
40 | 287-632417010950 | 33793000-5 | Zlewki szklane niskie z wylewem bez ucha, ze szkla borokrzemowego, o poj. 2000 ml | 1 szt. | 5
41 | 721-3012 | 38000000-5 | Pinceta o tępych końcach ze stali nierdzewnej, długości 130 mm | 1 szt. | 5
42 | 287- 632951430060 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe z obtopionymi krawędziami o wymiarze 60 x 1,6 mm | 1 szt. | 40
43 | 159-GLOVEC-L | 18424300-0 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe Glovitec L | 1op/100 szt | 6
44 | 159-GLOVEC-S | 18424300-0 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe Glovitec S | 1op/100 szt | 6
45 | 159-GLOVEC-M | 18424300-0 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe Glovitec M | 1op/100 szt | 12
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Merazet
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 691400149 | 38000000-5 | Taca stalowa 230 x 330 x 20 mm do pieca muflowego Nobertherm L15/11 | 1 szt. | 1
2 | 699000279 | 38000000-5 | Pojemnik załadowczy do pieca muflowego Nabertherm L15/11 | 1 szt. | 1
3 | 699000985 | 38000000-5 | Pokrywa do pojemnika załadowczego do pieca muflowego Nabertherm L15/11 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu Equimed
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 3.342.119.700 | 33141310-6 | Strzykawka do MINILABA 25 ml | 25 szt. | 4
2 | 3.342.119.800 | 33141310-6 | Strzykawka do MINILABA 50 ml | 25 szt. | 4
3 | 3.342.119.600 | 33141310-6 | Strzykawka do MINILABA 12,5 ml | 100 szt. | 1
4 | 3.342.119.500 | 33141310-6 | Strzykawka do MINILABA 5,0 ml | 100 szt. | 1
5 | 6.106.220.060 | 33793000-5 | Lejek szklany z szeroką nóżką, szerokość 60/20 mm, długość 60 mm | 1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Labopol
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | AUXFS | 38000000-5 | Filtr sedymentacyjny FS AUXFS, moduł do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 1
2 | AUXFO | 38000000-5 | Filtr organiczny FO AUXFO, moduł do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 1
3 | MDRO100 | 38000000-5 | Kompletny moduł RO R100 MDRO100, moduł do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 1
4 | MDVK14RE | 38000000-5 | Moduł ultrafiltracji UF1RE MDVK14RE, moduł do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 1
5 | MDUV145TOCRE | 38000000-5 | Żarnik UV 158/254 nm UV5 TOCRE MDUV145TOCRE, moduł do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 1
6 | IONS613RE | 38000000-5 | Kolumna jonowymienna z wymienniem ultraczystym IonS613RE IONS613RE, moduł do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 1
7 | IONSL | 38000000-5 | Kolumna jonowymienna z wymienniem ultraczystym IonSL IONSL, moduł do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 1
8 | K0245 | 38000000-5 | Kapsuła 0,45/0,2 µm K0245 do dejonizatora Polwater | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Chemland
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01-030.202.03 | 33793000-5 | Łapacz cieczy prosty 29/32 29/32 | 1 szt. | 1
2 | 06-019.129 | 35121500-3 | Uszczelniacz PTFE cienki kołnierz - do szlifów 29/32 | 10 szt. | 1
3 | 06-019.114 | 35121500-3 | Uszczelniacz PTFE cienki kołnierz - do szlifów 14/23 | 10 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu Sciquip
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 17376 | 33793000-5 | Okrągły uchwyt do wirówki do 4 okrągłodennych probówek z zakrętką 40-50 ml, max. Ø 29/34 x 85-110 mm | 2 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 800-139 | 38000000-5 | Paski elektrodowe do analizy IEF | 1 op./50 szt. | 1
2 | 800-140 | 38000000-5 | Aplikatory próbek do analizy IEF | 1 op./200 szt. | 2
3 | 800-141 | 38000000-5 | Arkusz nośny żelu poliakrylamidowego do analiz elektroforetycznych | 1 op./10 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu Elmetron
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 38000000-5 | Statyw do elektrod EH-10 | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o.
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 38-6452-0 | 19520000-7 | Kuweta z PS 4,5 ml MACRO dwuscienna do spektrofotometrii | 1op. | 5
2 | 38-6900-0 | 19520000-7 | Mieszadełka z PS do kuwet spektrofotometrycznych | 1op. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Hydrolab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | EO-001-L | 38000000-5 | Filtr osadowy H1 | 1 szt. | 2
2 | EW-001-L | 38000000-5 | Filtr węglowy GAC H2 | 1 szt. | 2
3 | EJ-0500-0 | 38000000-5 | Wkład jonowymienny 500ml H3 | 1 szt. | 2
4 | EJ-5000-0 | 38000000-5 | Wkład jonowymienny 5000ml H6 | 1 szt. | 2
5 | EO-005-10 | 38000000-5 | Prefiltr 5um 10” | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu LAB-EL
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 38412000-6 | Bateryjny miernik temperatury typu: LB-531TX wraz czujnikiem temperatury TA-PL/6/teflon/1,5m i świadectwem wzorcowania w punktach: 30°C 70°C 102°C 130°C | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ IV |  | netto |  | brutto
* Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumnę nr 11 tylko w przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego w stosunku do opisanego w kolumnie nr 4 .