[image: image1.jpg]Paristwowa Szkota Muzyczna Il st.

im. Ryszarda Bukowskiego we Wroctawiu

50-449 Wroctaw ul. Podwale 68/69
tel.: 71/344-16-06

71/341-88-99
fax: 71/346-02-10
sekretariat@psmpodwale.pl
www.psmpodwale.pl





[image: image2.jpg]R R RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRERRRRRRERRRRRRRRRRRR=

www.psmpodwale.pl





        KG.222.13.2025.2
ZAPYTANIE OFERTOWE

na obsługę serwisową, naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, central wentylacyjnych,
urządzeń wentylacyjnych
I. Warunki wykonania usług, które zostaną ujęte w umowie
1. Termin realizacji: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Płatności:
1) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie usługi, 
w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
a) Prawidłowo dostarczonej i wystawionej faktury VAT,
b) Protokołów okresowego przeglądu konserwacyjno-serwisowego zgodnie z wykazem urządzeń (na każde serwisowane urządzenie wystawiony indywidualny protokół serwisowy),
c) Powyższe protokoły podpisane przez obie strony umowy w tym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dany miesiąc,
2) Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze.

3. Przedmiot umowy:
3.  Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dwóch okresowych przeglądów konserwacyjno-serwisowych w ciągu roku.

3. Okresowy przegląd konserwacyjno-serwisowy wykonywany w odstępie 6 miesięcy (pierwszy przegląd w miesiącu listopad 2025, w odniesieniu do nawilżacza parowego w miesiącu czerwiec 2024 r., obejmujący niezbędne czynności wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) dla danego urządzenia oraz niezbędne materiały eksploatacyjne, wpisy do książek gwarancyjnych oraz do systemu CRO. 
3. Dla „Nawilżacz parowy Electrovap CMC1CR” ( poz. 11 Wykazu urządzeń) przegląd konserwacyjno-serwisowy wykonywany co miesiąc, obejmujący niezbędne czynności wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) dla urządzenia oraz niezbędne materiały eksploatacyjne, wpisy do książki gwarancyjnej.
3. Utrzymanie urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich sprawność i bezpieczną eksploatację,
3. Wykonawca serwisujący urządzenia winien posiadać autoryzację producenta (na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia), specjalistyczną wiedzę, zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń                      w zakresie serwisu, konserwacji oraz ich przeglądów (DTR dostępne u Zamawiającego).
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg zadań: 
Zadanie I 
– Agregaty skraplające

Zadanie II 
– Klimatyzatory systemu multi

Zadanie III 
– Agregat wody lodowej

Zadanie IV 
– Centrale wentylacyjne

Zadanie V
– Wentylacja 
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub na wszystkie części zamówienia.

3. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
II. Oferta

1. Oferta powinna zawierać:
2) Cenę całkowitą wartości umowy oraz miesięczny koszt serwisu (ryczałt) za realizację czynności serwisowych (wraz z dojazdem, materiałami eksploatacyjnymi, filtrami, płynami czyszczącymi, olejami, smarami, niewielkim dopełnieniem ubytku glikolu, freonu, protokołami, wpisami do książek gwarancyjnych i systemu CRO).
3) Należy podać wartości jednostkowe wynagrodzenia za poszczególne urządzenia zgodnie                              z wykazem podanym w zestawieniu urządzeń, celem ewentualnej korekty wynagrodzenia                         w przypadku wycofania urządzenia z eksploatacji lub dodania,
4) do oferty należy dołączyć: wymagane autoryzacje producentów urządzeń oraz ważne certyfikaty,
5) oświadczenie, że wykorzystywane środki używane do czyszczenia klimatyzacji i wentylacji spełniać będą następujące wymagania:
· zawierają środki biobójcze,
· są nietoksyczne, nie mają właściwości żrących, nie zawierają chloru i aldehydów,
· niszczą wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie,
· są niepalne, nie powodują korozji, są niedrażniące, nie wydzielają oparów,
· posiadają dopuszczenie do użytku.
6) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami zrealizowania przedmiotu zamówienia i stanowi wynagrodzenie Wykonawcy w tym m.in. koszty utylizacji zużytych filtrów oraz wykonanie wszystkich czynności serwisowych wymaganych przez producenta, niezbędnych do zachowania gwarancji zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego odpowiednio dla części na które składana jest oferta.
3. Kryteria oceny ofert

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

	Lp.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1.
	Cena ( C )
	80%
	80 punktów

	2.
	Stawka 1 rbg (R)
	10%
	10 punktów

	3.
	Koszt dostawy materiałów-marża (M)
	10%
	              10 punktów


2) Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” (C) - rozumiana jako łączna wartość sprawowania usługi za jeden miesiąc:

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

                 najniższa cena ofertowa

CO =  ---------------------------------------------- x 100 x 80%

                  badana cena ofertowa

Wykonawca w ramach kryterium „Cena” może maksymalnie uzyskać 80 pkt.

3) Sposób obliczenia punktacji w kryterium Stawka 1 roboczogodziny" (S) rozumiana jako koszt pobytu na miejscu 1 pracownika w przypadku zlecenia napraw (w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego może być 2 pracowników)

                                      najniższa stawka 1 rbg

                        S= ----------------------------------------------- x 100 x 10%

                                stawka 1 rbg w badanej ofercie

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium Koszt 1 roboczogodziny" wynosi 10.

4) Sposób obliczenia punktacji w kryterium Koszt dostawy materiałów" (M) rozumiany jako marża stawka % narzutu do materiałów dla kalkulacji kosztów napraw

           najniższy koszt dostawy materiałów (marża)

M= --------------------------------------------------------------- x 100 x 10%

                       cena marzy w badanej ofercie

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium Koszt dostawy materiałów wynosi 10.

5) Ocena końcowa oferty: Ok = C+R+M

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.06.2025 r. do godz. 15:00 - w formie elektronicznej (podpisane skany formularza ofertowego) należy przesłać na adres:  administracja@psmpodwale.pl
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.                      z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                        i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, które zostało zamieszczone w treści Formularz Oferty. stanowiącego Załącznik do Zapytania Ofertowego

5. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu                   o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł 

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem                                     w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III.  WYKAZ URZĄDZEŃ OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

1. Jednostka zewnętrzna - agregat skraplający do centrali MCKS0610130L/MCKS069930R- agregat LG ARUN080LSSSO,  Qch-22,4 kW- 2 szt.


· jednostka wewnętrzna LG PAHCMS000 EEVPRLK048A0 -1 szt.
· jednostka  wewnętrzna LG PAHCHR000 EEVPRLK048A0 -1 szt.
2. Jednostka zewnętrzna systemu Multi - agregat Fujitsu AOYG 18LAC   18LAC2   Qg=5,6 kW, Qch=5,0 kW -  1 szt.

· Jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYG 09LMCE  2,5 kW- 2 szt.
3. Jednostka zewnętrzna systemu Multi- agregat Fujitsu AOYG 18LAC   Qg=5,6 kW, Qch=5,0 kW - 1 szt.
· jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYG 12LMCE  Qch 3,5 kW- 1 szt.
· jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYG 09LMCE  Qch 2,5 kW- 1 szt.
4. Jednostka zewnętrzna system  mini VRF-agregat Fujitsu AJY054LBLAH Qg=16,5 kW, Qch=15,1 kW,P=4,75 kW    - 1 szt.

· Jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYA 009GTAH  18LAC   Qg=3,2 kW, Qch=2,8 kW, P=42 W -               1 szt.
· Jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYA 012GCAH  Qg=4,1 kW, Qch=3,6 kW,P=42 W   - 2 szt.
· Jednostka wewnętrzna klimatyzator Fujitsu ASYA 18GBAH  Qg=6,3 kW, Qch=3,6 kW, P=42 W-     2 szt.
5. Agregat wody lodowej  ANL0410A000 (model ANL202A)- 1 szt.
6. Centrala wentylacyjna Klimor KCX 800 z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=500/500 m3/h, Qg=4kW, Qch=2 kW + kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT0151R- 1 kpl.
7. Centrala wentylacyjna Klimor KCX 800 z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=600/600 m3/h, Qg=5kW, Qch=2 kW, + kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT0151R- 1 kpl.
8. Centrala klimatyzacyjna modułowa podwieszana Klimor  MCKT011020L z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=1000/1000 m3/h ,Qg=8kW, Qch=4kW+kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT011020L- 1 kpl.
9. Centrala wentylacyjna Klimor MCKT01920R z wymiennikiem krzyżowym Vn/Vw=850/850 m3/h, Qg=7kW, Qch=4kW +kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKT01920R- 1 kpl.
10. Centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowym, chłodnicą freonową dwusekcyjną MCKS0610130L, Vn=10070 m3/h, Vw=9860 m3/h, Qg=42,2 kW, Qch=42,9 kW +kanałowe nagrzewnice i chłodnice MCKS069930R- 1 kpl.
11. Nawilżacz parowy Electrovap CMC1CR, Q=1 kg/h pary- 1szt.+lanca parowa -1szt.
12. Nasada hybrydowa TH150-T-, P=3, 9 W-76 szt.
13. Wentylator kanałowy:

· TDx2-800/200N TS, V=490 m3/h, P=140 W- 1 szt.
· TD-350/125 SILENT HS, V=210 m3/h, P=30 W – 4 szt.
14. Wentylator kanałowy:

· TD-250/100 HS, V=160-100 m3/h, P=24 W – 4 szt.
Zaleca się oględziny miejsca wykonywania usługi przed złożeniem oferty (budynki Państwowej Szkoły 
MuzycznejnII stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu) w tej sprawie proszę kontaktować się 
z p. Zenonem Szklarzem, tel. 604 27 15 41
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
Załączniki

1. Formularz ofertowy*
….……………………………………………

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, Zamawiający przekazuje podstawowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych potencjalnego Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy w związku  z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia i wyborem potencjalnego Wykonawcy: 

	Administrator Danych Osobowych 
	Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu 

50-449 Wrocław, ul. Podwale 68/69

e-mail: sekretariat@psmpodwale.pl

tel.: 71 347 99 32

	Inspektor Ochrony Danych 
	iod@psmpodwale.pl; 

	Cel przetwarzania 
	· Przeprowadzenie rozeznania rynku i wybór potencjalnego Wykonawcy; 

· Rozpatrzenie Pani/Pana oferty, w związku z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów.

	Podstawa przetwarzania 
	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

· art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy);

· art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), tj. w związku                       z obowiązkiem prawnym stosowania sformalizowanych procedur dotyczących zamówień publicznych spoczywającym na Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu jako jednostce sektora finansów publicznych (ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ); 

	Udostępnianie danych 
	Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Ponadto Pani/Pana imię i nazwisko, z chwilą złożenia oferty stanowią informację publiczną               i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902, z późn. zm.); 

	Przekazywanie danych poza EOG 
	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

	Okres 
	Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający                       z przepisów prawa i obowiązującego w Państwowej Szkole Muzycznej                 II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt; 

	Twoje prawa 
	Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone, w sytuacji, gdy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego; 

	Organ nadzorczy 
	Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku 
z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa); 

	Dobrowolność 
	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie zapytania ofertowego                       i wyboru potencjalnego Wykonawcy; 

	Profilowanie 
	Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

	Źródło pochodzenia oraz zakres danych osobowych upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy 
	Pani/Pana dane osobowe zostały podane w zakresie ujętym w formularzu ofertowym bezpośrednio bądź przez potencjalnego Wykonawcę; 


Wrocław 2025-05-21








 








 














