Pyrzyce, 29.07.2026 r.

NHK.9020.96.2026

KOMUNIKAT Nr 13/2026

w sprawie niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu w miejscowości Myśliborki, 
gm. Przelewice, pow. pyrzycki

zaopatrującego w wodę 105 mieszkańców miejscowości Myśliborki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 27.07.2026 r. informuje o niezgodności z wartością parametryczną dla parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli – oszacowana liczba 1 jtk w 100 ml - w punkcie zgodności SUW Myśliborki.

Dla większego bezpieczeństwa zdrowotnego wodę zaleca się przegotować przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz myciem naczyń kuchennych, owoców i warzyw, myciem zębów, kąpielą noworodków i niemowląt.

Gmina Przelewice jako zarządca urządzeń wodociągowych w miejscowości Myśliborki, przeprowadzi prace naprawcze mające na celu zapewnienie należytej jakości wody przeznczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej na urządzeniu wodociągowym w miejscowości Myśliborki.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Iga Sindrewicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

/dokument podpisany elektronicznie/