Załącznik nr 5 do ogłoszenia – Wykaz składników wraz z cenami wywoławczymi i kwotami wadium.

| Lp. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Cena wywoławcza | Wysokość wadium | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw pionowy | ST/801/02882/2019 | 15 006,00 | 1 500,60 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe, zbędne |
| 2. | Chromatograf jonowy DIONEX 120 z autosamplerem,drukarka,komputrer,UPS | ST/801/02906/2019 | 6 027,00 | 602,70 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2001), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych z powodu wycofania z produkcji. Aparat nie używany od 5 lat.. |
| 3. | Spektrometr ICP - MS typ X Series 2 | ST/801/02908/2019 | 77 367,00 | 7 736,70 | Urządzenie zużyte (rok zakupu 2012), zbędne, technicznie przestarzałe, brak części zamiennych; niesprawne. Naprawa ekonomicznie nieuzasadniona. Aparat nie używany od 2 lat. |
| 4. | Spektrometr FT-IR AVATAR 330,komputer, monitor, drukarka | ST/801/02910/2019 | 5 781,00 | 578,10 | Urządzenie zużyte, technicznie przestarzałe (rok zakupu 2004) i zbędne. Brak części zamiennych. Aparat nie używany od 5 lat. |
| 5. | Pobornik niskoprzesyłowy PM2.5 - LVS, Mikro PNS LVS16 | ST/801/02830/2019 | 30 750,00 | 3 075,00 | Urządzenie zużyte, zużyty mechanizm wymiany filtrów, problemy z oprogramowania , zdekompletowane na części, |
| 6. | Mineralizator DS 6 (2 szt.) | ST/801/02903/2019 | 3 321,00 | 332,10 | Urządzenie zużyte, nieużytkowane (ostatnio w 2016 r.), przestarzałe, zbędne. |