# Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

# 3044-7.262.22.2025

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia instalacji systemu alarmu pożarowego w pomieszczeniach Prokuratury Rejonowej w Jaworze z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 26, 59-400 Jawor.

. I.  Zakres prac obejmuje:

- Demontaż istniejącej centrali SAP – 1szt.

- Demontaż istniejących czujek SAP – 26 szt.

- Demontaż istniejących przycisków ROP – 2 szt..

- Montaż nowej centrali SAP.

- Montaż nowych czujek optycznych..

- Montaż nowych przycisków ROP zawierających izolatory zwarć – 2 szt.

- Montaż dwóch sygnalizatorów akustycznych.

- Sprawdzeniu istniejącego oprzewodowania.

- Remont wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1 mm2.

- Zaprogramowanie centrali.

- Uruchomieniu systemu.

- Dostarczeniu dokumentacji powykonawczej posiadającej potwierdzenie    prawidłowości przyjętych rozwiązań przez Rzeczoznawcę Pożarowego.

II.  Roboty muszą być wykonane zgodnie z:

- Regułami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wykonawca powinien dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem praktycznym.

- Podstawą do rozpoczęcia robót jest umowa sporządzona pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazania Zamawiającego w zakresie remontu instalacji SAP określone w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z przepisami, wytycznymi, z wymaganiami PBUE i PN dotyczącymi prac demontażowych, montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.

III.  Dokumentacja powykonawcza:

- Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji. Dokumentacja powykonawcza powinna posiadać pozytywną opinię rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych.

- Wszystkie wyniki badań i pomiarów powinny być dołączone do odbioru technicznego wykonanych robót.

Należy przedstawić inwestorowi wszystkie:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodności,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urządzeń

IV. Wymagania dotyczące właściwości materiałów – akceptowanie użytych materiałów

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów zakupionych przez siebie. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.

V. Zestawienie materiałów

| 1 | Centrala SAP | 1 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Akumulator 12Ah | 2 | szt. |
| 3 | Czujka optyczna dymu | 26 | szt. |
| 4 | Podstawa | 26 | szt. |
| 5 | Wskaźnik zadziałania | 26 | szt. |
| 6 | Ręczny ostrzegacz Pożarowy | 2 | szt. |
| 7 | Obudowa | 2 | szt. |
| 8 | Sygnalizator | 1 | szt. |
| 9 | Podstawa sygnalizatora | 1 | szt. |

Sporz. M. Różycka