| Nazwa dokumentu: ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | RCL | Art. 3 pkt 62, 63 i 68 ustawy – Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą” | Definicje „licznika zdalnego odczytu”, „bezpośredniego układu pomiarowego” i „systemu pomiarowego” zawarte w dodawanym art. 3 pkt 62, 63 i 68 ustawy posługują się pojęciem „licznika energii elektrycznej”, niezdefiniowanym i nieznanym na gruncie ustawy (ustawa posługuje się bowiem pojęciem „urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego”). | Konieczne jest wyeliminowanie wskazanej nieścisłości terminologicznej. |
| 2 | RCL | Art. 4k ustawy Art. 3 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych | W dodawanym art. 4k ustawy wprowadza się obowiązek prowadzenia rozliczeń za energię elektryczną oraz usługi przesyłania i dystrybucji i usługi systemowe wyłącznie na podstawie informacji rynku energii pozyskanych z centralnego systemu informacji rynku energii. Obowiązek ten jest przy tym objęty sankcją administracyjną kary pieniężnej (dodawany art. 56 ust. 1 pkt 30d ustawy). Wyjaśnienia wymaga ratio legis takiego rozwiązania w odniesieniu do operatorów systemów dystrybucyjnych (dalej „OSD”), dokonujących rozliczeń z odbiorcami końcowymi przyłączonymi do ich sieci. Niezbędne jest też wykazanie wpływu tego rozwiązania na podmioty gospodarcze oraz na odbiorców końcowych energii elektrycznej, w tym szacowanych skutków finansowych. Zaproponowane rozwiązanie oznacza bowiem, że OSD, którego własnością jest licznik (tak licznik zdalnego odczytu, jak i inne urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe nie mające funkcji pozwalających na komunikowanie się z systemem zdalnego odczytu), będzie pozyskiwał dane pomiarowe z tych liczników, następnie będzie je przekazywał do centralnego systemu informacji o rynku energii, lecz po to, aby je wykorzystać na potrzeby rozliczeń ze swoimi odbiorcami, będzie musiał je zwrotnie pozyskać od operatora informacji rynku energii (dalej „OIRE”), któremu wcześniej je przekazał. Zauważa się przy tym, że jakkolwiek dodawany art. 11zd ust. 6 ustawy wprost stanowi o nieodpłatnym przekazywaniu danych przez OIRE, co zdaje się oznaczać brak odrębnej opłaty uiszczanej przez użytkownika systemu za pobranie danych od OIRE, niemniej jednak wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem tego systemu zarówno po stronie OSD, jak i operatora systemu przesyłowego (dalej „OSP”) wykonującego zadania OIRE, stanowią koszty uzasadnione prowadzonej działalności, uwzględniane przy ustalaniu taryfy na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej (vide: dodawany art. 45 ust. 1i ustawy). W tym kontekście zauważa się, że konsekwencją objęcia pojęciem „dane pomiarowe” (art. 3 pkt 60 ustawy) wszelkich danych, w tym o zużyciu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych, u których zainstalowano liczniki inne niż liczniki zdalnego odczytu – odbiorcy ci ponosić będą z jednej strony koszty fizycznego odczytu licznika przez OSD (w opłacie abonamentowej) a z drugiej – koszty funkcjonowania rozbudowanego o te dane centralnego systemu informacji rynku energii (oznaczać to może niejako „dwukrotne poniesienie” przez odbiorcę końcowego kosztów związanych z odczytem licznika, na co RCL zwracało już uwagę na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych nad projektem). Wydaje się przy tym, że z uwagi na marginalną liczbę zainstalowanych obecnie liczników zdalnego odczytu, system informacji rynku energii będzie przez najbliższe lata zasilany przede wszystkim danymi pomiarowymi z liczników „analogowych”. Analogiczne zastrzeżenia dotyczą art. 3 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. | Wyjaśnienie wskazanych wątpliwości i uzupełnienie uzasadnienia i oceny skutków regulacji. |
| 3 | RCL | Art. 9g ust. 5c ustawy Art. 11z ust. 1 pkt 6 ustawy Art. 11zb ust. 2 ustawy | Wyjaśnienia wymaga, jakiego rodzaju regulacje, które w art. 9g ust. 5c ustawy nazwane zostały „zasadami” i „warunkami” (np. „zasadami funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii”, „zasadami realizacji procesów rynku energii” czy „zasadami dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii”), objęte zostaną instrukcjami ruchu i eksploatacji sieci. Podobne wątpliwości dotyczą art. 11z ust. 1 pkt 6 i art. 11zb ust. 2 ustawy w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą odpowiednio warunków udostępniania informacji pomiarowych użytkownikom systemu informacji rynku energii oraz określenia zasad dostępu do centralnego systemu informacji rynku energii w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci. Pojęcia „zasady”, „warunki” rozumiane jako kształtujące normy postępowania, prawa czy obowiązki, powinny zostać określone w przepisach rangi ustawowej. | Wyjaśnienie wskazanych wątpliwości i odpowiednie sformułowanie w ustawie przepisów dotyczących tych spraw. |
| 4. | RCL | Art. 9g ust. 5c pkt 10 ustawy Art. 11z ust. 1 pkt 5 ustawy Art. 11x ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy | Niezbędne jest wyjaśnienie, jakich „standardów” dotyczą art. 9g ust. 5c pkt 10 ustawy, w zakresie w jakim przepis ten przekazuje operatorowi do określenia standardy komunikacji systemów teleinformatycznych użytkowników systemu z tym systemem, art. 11z ust. 1 pkt 5 ustawy (przekazanie OSP opracowania standardów wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii) oraz art. 11x ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy przekazujący do rozporządzenia określenie „standardów komunikacji między licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu. Na gruncie ustawy nie jest możliwe ustalenie, jakie są różnice między ww. standardami i rodzaje zagadnień, których będą one dotyczyć, a zatem czy przypisanie poszczególnym podmiotom zadania w zakresie ich określenia (ranga określenia tych standardów) jest prawidłowe. | Wyjaśnienie wskazanych wątpliwości i odpowiednie sformułowanie w ustawie przepisów dotyczących tych spraw. |
| 5. | RCL | Art. 9g ust. 5c pkt 8 ustawy | Wyjaśnienia wymaga, jaki „rygor” nieprzekazania informacji w terminie miałby określić OSP w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci z tytułu nieprzekazania w terminie informacji pomiarowych przez użytkownika systemu. Przekazanie ww. informacji jest obowiązkiem ustawowym (art. 11zc ust. 1) i sankcje za jego niewykonanie powinna określać ustawa (na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 30c ustawy wymierzana jest kara pieniężna). | Wyjaśnienie wskazanych wątpliwości i odpowiednie sformułowanie w ustawie przepisów dotyczących tych spraw. |
| 6. | RCL | Art. 11zi ust. 1 pkt 1 | W ustawie zdefiniować należy pojęcie „procesów rynku energii”, których „wykaz” ma zostać określony w rozporządzeniu. W obecnym brzmieniu upoważnienie do wydania rozporządzenia, zawarte w art. 11zi ustawy ma charakter blankietowy i w związku z tym może być uznane za niezgodne z art. 92 Konstytucji RP. Powyższe pojęcie jest przy tym wielokrotnie używane w projekcie, jednak jego znaczenie nie jest jasne. Jest to o tyle istotne, że procesy te – jak się wydaje – są ściśle powiązane z obowiązkiem przekazywania danych pomiarowych do OIRE i obowiązkiem korzystania z nich. Brak definicji tego pojęcia powoduje, że zakres ww. obowiązków także staje się niedookreślony. | Sformułowanie w ustawie przepisów dotyczących tych spraw. |
| 7 | RCL | Art. 11 projektu (przepis przejściowy) | Niezależnie od konieczności wyjaśnienia zakresu i rodzaju standardów, o których mowa w art. 11z ust. 1 pkt 5 ustawy (uwaga 4), zauważa się, że kompetencję Prezesa URE do zatwierdzania standardów wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii przewidziano jedynie w przepisie przejściowym tj. w art. 11 ust. 3 projektu ustawy – jest ona ograniczona jedynie do dokumentu określającego te standardy po raz pierwszy. Zmiany standardów zatwierdzonych przez Prezesa URE mają natomiast – zgodnie z art. 11za ust. 3 ustawy – następować zgodnie z trybem określonym w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci OSP. Rozwiązanie takie nie wydaje się prawidłowe. O ile określony dokument, którego stosowanie wpływa na prawa i obowiązki wynikające z ustawy, jest zatwierdzany przez organ administracji publicznej, zmiany tego dokumentu powinny być dokonywane w tym samym trybie. | Wyjaśnienie wskazanych wątpliwości i odpowiednie sformułowanie w ustawie przepisów dotyczących tych spraw. |