[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 17 września 2025 roku
NOUP.9020.1.124.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO UNIECK
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),
po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranej                w ramach  kontroli wewnętrznej jak również w Decyzji Nr 75/2025, znak NOUP.9020.1.78.2025 z dnia 04.07.2025 roku,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową 
przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Unieck.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 12.09.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Unieck, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
nr 4356/25/W, nr 4357/25/W, nr 4358/25/W z dnia 16.09.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1
i 2  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 
w 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczna.
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia oraz Decyzję 
Nr 75/2025, znak NOUP.9020.1.78.2025 z dnia 04.07.2025 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy 5 miejscowości gminy Raciąż: Unieck, Jeżewo Wesel, Charzyny, Sikory, Unieck Kolonia, korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Unieck spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną wartość parametru fizykochemicznego – mangan.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku nadal utrzymuje warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Unieck, ponieważ podjęte działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody 
– nie były wystarczające do osiągnięcia właściwej wartości parametrycznej, określonej 
dla parametru – mangan. Stwierdzona niezgodność pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. 
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

