Załącznik nr 2.1.- Szczegółowy formularz cenowy- Pakiet 1

|  | Testy immunoenzymatyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru | wielk. opak. | Ilość op. zam. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto[zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto[zł] | Oferowany produkt |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Producent | numer katalogowy |
| 1 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał anty-hantawirusowych w klasie IgM w surowicy ludzkiej – 2 zestawy a’ 96 analiz. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgM dla antygenów Hantawirusów (szczepy: Hantaan, Dobrava, Puumala), brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami. W składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami. Bufor do rozcieńczania próbek zawierający IgG/RF absorbent, jako substrat stosowane TMB/H2O2, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania. Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/620 nm. Wyniki testu półilościowe. W zestawie minimum: kalibrator, kontrola pozytywna i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek. Certyfikat kontroli jakości w formie protokołu. Znak zgodności CE IVD. Instrukcja w języku polskim. Test dedykowany na aparat EUROIMMUN Analyzer I-2P | zestaw 96 analiz | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał anty-hantawirusowych w klasie IgG w surowicy ludzkiej – 2 zestawy a’ 96 analiz. Test ELISA, wykrywane przeciwciała w klasie IgG dla rekombinowanych antygenów Hantawirusów (szczepy: Hantaan, Dobrava, Puumala), brak reakcji krzyżowych z innymi przeciwciałami. W składzie zestawu: surowice kontrolne, koniugat, substrat, odczynnik zatrzymujący reakcję, bufor do rozcieńczania próbek, bufor do płukania, mikropłytka z opłaszczonymi dołkami. Jako substrat stosowane TMB/H2O2, możliwość dzielenia pasków, paski opisane w celu identyfikacji, zapobiegające pomyłkom w czasie wykonywania badania. Odczyt wartości absorbancji prób badanych i kontrolnych w czytniku przy długości fali 450/630 nm. Wyniki testu ilościowe. W zestawie minimum 3 kalibratory, kontrola pozytywna i kontrola negatywna zabarwione w celu uniknięcia pomyłek. Certyfikat kontroli jakości w formie protokołu. Znak zgodności CE IVD. Instrukcja w języku polskim. Test dedykowany na aparat EUROIMMUN Analyzer I-2P. | zestaw 96 analiz | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

………………………………………………………..									…………………………………………………………………..

(miejscowość, data) 							                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  Wykonawcy)