**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Załącznik nr 9 – wzorce konduktometryczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka miary** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. netto za opakowanie** | **Vat %** | **Cena jedn. brutto za opakowanie** | **Wartość ogółem netto** | **Wartość ogółem brutto** | **Minimalny okres ważności od daty otrzymania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec konduktometryczny typ. 0,005 D o przewodności elektrycznej właściwej 720µS/cm | Opako-wanie o obj. 100 cm3 | **6** |  |  |  |  |  | **10 miesięcy** |
| 2. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) - wzorzec konduktometryczny typ. 0,01 D o przewodności elektrycznej właściwej 1410 µS/cm | Opako-wanie o obj. 100 cm3 | **6** |  |  |  |  |  | **10 miesięcy** |
| 3. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 1000 µS/cm | Opako-wanie o obj. 500 cm3 | **2** |  |  |  |  |  | **10 miesięcy** |
| 4. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 3000 µS/cm | Opako-wanie o obj. 500 cm3 | **1** |  |  |  |  |  | **10 miesięcy** |
| **Lp** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka miary** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. netto za opakowanie** | **Vat %** | **Cena jedn. brutto za opakowanie** | **Wartość ogółem netto** | **Wartość ogółem brutto** | **Minimalny okres ważności od daty otrzymania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 5. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) -wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 100 µS/cm | Opako-wanie o obj. 500 cm3 | **1** |  |  |  |  |  | **10 miesięcy** |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |

..........................., dnia ...........................

............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)