Załącznik nr 8 – wzorce do pomiaru pH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za opakowanie | Vat % | Cena jedn. brutto za opakowanie |  | Wartość ogółem netto |  | Wartość ogółem brutto |  | Minimalny okres ważności od daty otrzymania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości 7,00 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |  |
| 2. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości 10,01 ± 0,02, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |  |
| 3. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości 4,01 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |  |
| 4. | Certyfikowany materiał odniesienia (CRM)- wzorzec do kalibracji i sprawdzenia pehametru, o wartości 1,68 ± 0,01, temp.wzorcowania 25°C | 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 miesięcy |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..........................., dnia ...........................

............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)