OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej dla zadania:

Przebudowa skrzyżowań na DK 11 z ul. Śremską i z ul. Strzelecką w m. Nowe Miasto nad Wartą

obejmuje nadzór branżowy nad robotami budowlanymi w zakresie branży telekomunikacyjnej.

  - Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w OPZ i STWiORB dla robót i przepisami związanymi.

Zamawiający wymaga aby godziny pracy Inspektora Nadzoru były dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.

- ZADANIA INSPEKTORA NADZORU W CZASIE REALIZACJI ZADAŃ:

  - Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz STWiORB.

  - Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

  - Do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należy:

- zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

- sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz wyznaczenia wysokości,

- organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę

- akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego

- kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót

- ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,

- dokonanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu), w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami STWiORB, recepturami laboratoryjnymi itp.

- sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach in situ oraz kontrolę i akceptację na bieżąco wyliczeń w księdze obmiarów/karcie obmiarów,

- sprawdzenie dokumentów do odbioru częściowego i ostatecznego łącznie ze sprawdzeniem rozliczenia finansowego częściowego i ostatecznego wykonawcy robót

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych/sporządzenia protokołu konieczności - sprawdzenie i weryfikacja co do zasadności użytych środków i materiałów oraz weryfikacja i sprawdzenie cen materiałów oraz ich ilości.

- przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,

- opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania STWiORB.

- sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie jego do wypłaty 
w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych i prawidłowych dokumentów,

- udział w przejęciu terenu od Wykonawcy po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy

- udział w pracach komisji odbioru ostatecznego,

- sporządzenie sprawozdania technicznego do operatu kolaudacyjnego, składającego się z:

- zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;

- wykazu wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- zestawienie badań WTiJBD LD

- uwag dotyczących warunków realizacji robót;

- daty rozpoczęcia i zakończenia robót;

- opisu powykonawczego obiektu;

- sprawdzenie kart obmiaru

- w przypadku konieczność sporządzenia protokołu konieczności różnicowego skontrolowanie i weryfikacja poprawności rozliczenia.

- obmiar i rozliczenie umowy z Wykonawcą w przypadku jej rozwiązania,

- Obowiązkowy udział Inspektorów Nadzoru w każdej radzie budowy.

- RAPORTY INSPEKTORA NADZORU

- RAPORT KOŃCOWY dla INSPEKTORA NADZORU /SPRAWOZDANIE TECHNICZNE NADZORU - zawierający:

- dane kontaktowe

- podstawę wykonania zadania

- lokalizację

- stan istniejący

- zakres robót

- opis prac wykonanych

- harmonogram robót z naniesioną realizacją

- system kontroli jakości

- materiały.

- sprawy finansowe – rozliczenie finansowe protokołów odbiorów częściowych, ostatecznego

- ocenę końcową

Raport końcowy powinien być dostarczony do Zamawiającego w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmuje zadania:

- Przebudowa skrzyżowań na DK 11 z ul. Śremską i z ul. Strzelecką w m. Nowe Miasto nad Wartą

- Termin realizacji

Planowany termin realizacji usługi:

- Zamówienie należy zrealizować w czasie trwania robót objętych kontraktem na            wykonawstwo -  tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót do odbioru ostatecznego robót oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót – łącznie przez cały okres realizowania i rozliczania robót objętych kontraktem na wykonawstwo będących przedmiotem nadzoru, lecz nie dłużej niż do 31.12.2023r.

- W przypadku, gdy nadzorowane roboty budowlane zostaną zakończone i ostatecznie rozliczone przed upływem terminu 31.12.2023 r. za pisemną zgodą wyznaczonego do tego zadania Inspektora Nadzoru termin realizacji umowy może zostać skrócony. Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.