Kraków …………….2022

2004-7.262.17.2022

FORMULARZ OFERTY

- Do postępowania prowadzonego przez Skarb Państwa – Prokuraturę Regionalną 
w Krakowie na: „Serwisowanie i konserwację klimatyzacji 
w budynkach Prokuratury Regionalnej w Krakowie”

2.	Przedmiot zamówienia

2.1 	inwentaryzacja instalacji klimatyzacji oraz usług z zakresu serwisu, przeglądów i konserwacji oraz napraw klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji w obiektach Prokuratury Regionalnej przy ul. Cystersów 18 
oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie (przeprowadzana przy pierwszym przeglądzie).

2.2 	Czynności podstawowe wykonywane podczas serwisowania  klimatyzacji (min 1 raz w roku przed rozpoczęciem sezonu):

a.	sprawdzenie wszystkich funkcji pracy urządzenia;

b.	sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i próba szczelności;

c.	test poprawności działania sterownika klimatyzacji,

d.	przegląd elementów, podłączeń elektrycznych sytemu;

e.	przegląd, sprawdzenie drożności i czyszczenie układu odprowadzenia skroplin, pompek skroplin (jeśli  pompki skroplin są zamontowane)

f.	wyczyszczenie turbiny wentylatora jednostki wewnętrznej,

g.	wyczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej ,

h.	sprawdzenie stanu izolacji instalacji freonowej

i.	odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej,

j.	przegląd i czyszczenie obudów obydwu jednostek zewnętrznej

i wewnętrznej;

k.	czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja parownika.

2.3 	Czynności rozszerzone wykonywane podczas serwisowania klimatyzacji (jeżeli okażą się konieczne do wykonania podczas  czynności podstawowych serwisowania klimatyzacji).:

a.	uzupełnienie czynnika układy chłodniczego,

b.	uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie,

c.	ozonowanie,

2.4  	Pozostałe zgodnie z treścią wzoru umowy załączonego do zapytania.

3. 	Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami w zapytaniu ofertowym i przesłanym wzorze umowy.

4.	Okres gwarancji: …………………………………………………………………….……

5.	Warunki płatności: przelew 21 dni zgodnie z warunkami w załączonym wzorze umowy.

6.	Oferta;

Ad. 2.2.

- Cena jednostkowa za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.2 obejmująca 1 szt kompletu klimatyzacji ……………………………………………zł brutto

(zawierać niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności z punktu 2.2 oraz koszt inwentaryzacji klimatyzacji zgodnie z punktem 2.1 wykonywanej przy pierwszym przeglądzie).

b.	Ilość klimatyzacji…………………………………………………………….szt

c.	Sumaryczna wartość przeglądu i konserwacji (1 raz w roku) ………………………………………………………………………...zł brutto

Ad.2.3

Ceny jednostkowe za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.3

(Ceny jednostkowe zawierają niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności 
z punktu 2.3).

a.	Uzupełnienie czynnika układy chłodniczego 1 szt ……………………zł brutto

b.	Uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie 1 mb ………………………………………………………………………….zł brutto

c.	Ozonowanie 1 pomieszczenia …………………………………………zł brutto

Ad.2.4

- Cena 1 roboczogodziny za naprawy klimatyzacji wychodzące poza zakres punktu 2.2. i 2.3…………………………………………………………zł brutto

7. 	Środki chemiczne i części użyte do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji będą posiadały odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz będą posiadać spektrum działania biobójczego wobec grzybów, bakterii a szczególnie w czasie epidemii wirusów.

Zgodnie z zaleceniami Narodowego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny z dnia 19.03.2020r. stosowane środki do dezynfekcji klimatyzacji, które są dopuszczone do obrotu na terenie kraju muszą widnieć 
na liście Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, strona internetowa:

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/wykaz-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych

i przed zastosowaniem będą przedkładane do akceptacji przez służby BHP Zamawiającego.

…………………………………………

(podpis i pieczątka firmowa Oferenta)

Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia.