Załącznik nr 2

do umowy
nr …………….
Zakres usług konserwacyjnych – w odstępach miesięcznych – 
w budynku przy al. Róż 2 w Warszawie
dotyczący posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury

System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL
1) czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (40 szt.),

2) wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy  dla każdego obszaru,

3) wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (3 szt.) (dla każdego przycisku),

4) czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (6 szt.),

5) sprawdzenie stanu i funkcjonowania central typ INTEGRA PLUS 256 alarmowych (1 szt.),

6) sprawdzenie stanu i funkcjonowania podcentral z zasilaczami (9 szt.),

7) sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (17 szt.),

8) sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji  (1 kpl),

9) usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

15

