[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                                                                                         

Komunikat nr 36/2025 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie

z dnia 30 września 2025 r 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej odbiorcom z Wodociągu Publicznego Buczek Wielki zaopatrującego miejscowości: Buczek Wielki i Buczek Nowy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza i mętności.
Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (może powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).
Woda nadaje się do spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.
[image: image2.png]



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. 

Halina Godlewska – Sylwestrzak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Złotowie

/dokument podpisany elektronicznie/

/G.D./
