Nasz znak:HŚ.9020.2.78.2025.AK        				Skierniewice, dnia 22 maja 2025 r.

Gmina Nowy Kawęczyn

Nowy Kawęczyn 32

96-115 Nowy Kawęczyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza

przydatność wody wodociągu Kwasowiec do spożycia

UZASADNIENIE

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Kwasowiec czyli Gmina Nowy Kawęczyn przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 14.05.2025 r. z wyjścia na sieć w budynku SUW 
w Kwasowcu, raport z badań fizyko-chemicznych wody z dnia 14.05.2025 r. nr 107W/2025 oraz z punktu na sieci w budynku prywatnym Nowy Dwór Parcela nr 32, raport z badań fizyko-chemicznych wody z dnia 14.05.2025 r. nr 108W/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mętności i żelaza w ramach kontroli wewnętrznej po tym jak wartości te zostały przekroczone w badaniach kontroli urzędowej, raport z wyników badań 
z dnia 28.04.2025 r. nr PBŚiŚP.9051.505.163.2025.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych raportów, 
a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, 
jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Kwasowiec odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/