## Arkusz1
Wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w roku 2022 - RWMŚ Zielona Góra
Lp | Nr punktu | Nazwa punktu | RWMŚ | Nr próbki | Czas i data pobierania próbki [RRRR-MM-DD GG:MM] | Wskaźnik | Metoda (technika pomiarowa) | Metodyka | Wykonawca oznaczenia | Data wykonania oznaczenia [RRRR-MM-DD] | Wartość | Jednostka | Granica wykrywalności | Granica oznaczalności | Czy poniżej granicy oznaczalności | Niepewność pomiaru | Poziom ufności [%] | Czy akredytowany
1 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2022-07-25 | 15.3 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 95 | TAK
2 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-25 | 7.5 | - | - | 2 | NIE | 0.2 | 95 | TAK
3 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-25 | 885 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 81 | 95 | TAK
4 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | PN-EN ISO 5814:2013-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 5.8 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.3 | 95 | TAK
5 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-25 | -32.7 | mV | - | - | NIE | - | 95 | NIE
6 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 17.4 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 5.3 | 95 | TAK
7 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 76.9 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 23.2 | 95 | TAK
8 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 23.7 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 7.2 | 95 | TAK
9 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 222 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 65 | 95 | TAK
10 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 |  | mg/l F | 0.03 | 0.1 | TAK | 0.03 | 95 | TAK
11 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 0.0279 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0049 | 95 | TAK
12 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 0.0918 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.016 | 95 | TAK
13 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 0.082 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.015 | 95 | TAK
14 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 1.91 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 0.76 | 95 | TAK
15 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 0.04 | mg/l NNH4 | 0.01 | 0.04 | NIE | 0.011 | 95 | TAK
16 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 0.052 | mg/l NH4 | 0.02 | 0.05 | NIE | 0.014 | 95 | TAK
17 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 0.74 | mg/l N | 0.3 | 1 | NIE | 0.35 | 95 | TAK
18 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 18.2 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | - | 95 | TAK
19 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 0.7 | mg/l N | 0.01 | 0.04 | NIE | - | 95 | NIE
20 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 204 | mg/l |  |  | NIE | 29 | 95 | NIE
21 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 |  | mg/l | 0.0007 | 0.002 | TAK | 0.0008 | 95 | NIE
22 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 172 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 22 | 95 | TAK
23 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Magnez | obliczeniowa | PN-ISO 6058:1999, PN-ISO 6059:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 | 19.3 | mg/l | - | - | NIE | 2.8 | 95 | TAK
24 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-C-04554-4:1999 załącznik A | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-07-26 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK | 0.005 | 95 | TAK
25 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-07-26 | 9.7 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 3.1 | 95 | TAK
26 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-92/C-04570.01 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-07-26 | 0.56 | mg/l Fe | 0.01 | 0.03 | NIE | 0.13 | 95 | TAK
27 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-92/C-04570.01 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-07-26 | 0.3 | mg/l Mn | 0.01 | 0.03 | NIE | 0.09 | 95 | TAK
28 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-07-26 | 7.5 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.7 | 95 | TAK
29 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 18412:2007 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-07-26 |  | mg/l Cr | 0.002 | 0.006 | TAK | 0.0009 | 95 | TAK
30 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.052 | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | NIE | 0.014 | 95 | TAK
31 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.0015 | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | NIE | 0.0002 | 95 | TAK
32 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.0054 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0007 | 95 | TAK
33 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 2.81 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.42 | 95 | TAK
34 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.96 | µg/l Pb | 0.1 | 0.3 | NIE | 0.13 | 95 | TAK
35 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-ISO 8228:2022 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.051 | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.007 | 95 | TAK
36 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.0062 | mg/l Al | 0.002 | 0.005 | NIE | 0.0009 | 95 | TAK
37 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.0012 | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0001 | 95 | TAK
38 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 |  | mg/l Sb | 0.0001 | 0.0003 | TAK | 4.7e-05 | 95 | TAK
39 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 |  | mg/l Se | 0.0007 | 0.002 | TAK | 0.00025 | 95 | TAK
40 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 | 0.032 | mg/l B | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.004 | 95 | TAK
41 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 718/ZG | 2022-07-25 14:00 | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Oddział w Poznaniu Pracownia w Pile | 2022-07-28 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK | 0.00014 | 95 | TAK
42 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Temperatura wody | pomiar bezpośredni | PB-107/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia Terenowa | 2022-11-14 | 10.6 | °C | 0 | 0 | NIE | 1 | 95 | TAK
43 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Odczyn-pH | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-14 | 7.5 | - | - | 2 | NIE | 0.3 | 95 | TAK
44 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Przewodność elektryczna wł. w 20°C | konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-14 | 991 | µS/cm | 3 | 10 | NIE | 90 | 95 | TAK
45 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Tlen rozpuszczony | elektrochemicznaPN-EN ISO 5814:2013-04 | PN-EN ISO 5814:2013-04 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-14 | 5.8 | mg/l O2 | 0.2 | 0.5 | NIE | 0.3 | 95 | TAK
46 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Potencjał redoks | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-14 | -38.3 | mV | - | - | NIE | - | 95 | NIE
47 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azot azotanowy | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 21.2 | mg/l NNO3 | 0.02 | 0.05 | NIE | 6.4 | 95 | TAK
48 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 93.9 | mg/l NO3 | 0.07 | 0.2 | NIE | 28.4 | 95 | TAK
49 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 26.5 | mg/l Cl | 0.2 | 0.5 | NIE | 8 | 95 | TAK
50 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 247 | mg/l SO4 | 0.2 | 0.5 | NIE | 73 | 95 | TAK
51 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 |  | mg/l F | 0.03 | 0.1 | TAK | 0.03 | 95 | TAK
52 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azot azotynowy | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 0.0269 | mg/l NNO2 | 0.0007 | 0.002 | NIE | 0.0047 | 95 | TAK
53 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azotyny | spektrofotometria | PN-EN 26777:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 0.0885 | mg/l NO2 | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.0154 | 95 | TAK
54 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Fosforany | spektrofotometria | PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 0.111 | mg/l PO4 | 0.005 | 0.015 | NIE | 0.018 | 95 | TAK
55 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Ogólny węgiel organiczny | spektrometria w podczerwieni | PN-EN ISO 1484:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 3.8 | mg/l | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.25 | 95 | TAK
56 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azot amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 0.083 | mg/l NNH4 | 0.01 | 0.04 | NIE | 0.021 | 95 | TAK
57 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Jon amonowy | spektrofotometria | PN-ISO 7150-1:2002 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 0.108 | mg/l NH4 | 0.02 | 0.05 | NIE | 0.028 | 95 | TAK
58 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azot Kjeldahla | spektrofotometria | PB-95/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 0.47 | mg/l N | 0.3 | 1 | NIE | 0.22 | 95 | TAK
59 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azot ogólny | obliczeniowa | PB-18/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 21.7 | mg/l N | 0.1 | 0.3 | NIE | - | 95 | TAK
60 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Azot organiczny | obliczeniowa | PN-73/C-04576 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 0.39 | mg/l N | 0.01 | 0.04 | NIE | - | 95 | NIE
61 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Wodorowęglany | miareczkowa | PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 211 | mg/l |  |  | NIE | 30 | 95 | NIE
62 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Cyjanki wolne | spektrofotometria | PB-56/ZG wyd. 1 z dn. 10.01.2020r. | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 |  | mg/l | 0.0007 | 0.002 | TAK | 0.0008 | 95 | NIE
63 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Wapń | miareczkowa | PN-ISO 6058:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 168 | mg/l | 0.7 | 2 | NIE | 22 | 95 | TAK
64 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Magnez | obliczeniowa | PN-ISO 6058:1999, PN-ISO 6059:1999 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 | 25.2 | mg/l | - | - | NIE | 3.7 | 95 | TAK
65 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Rtęć | atomowa spektrometria fluorescencyjna | PN-C-04554-4:1999 załącznik A | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-11-15 |  | µg/l | 0.007 | 0.02 | TAK | 0.005 | 95 | TAK
66 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Sód | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-11-15 | 5.3 | mg/l Na | 0.2 | 0.7 | NIE | 1.7 | 95 | TAK
67 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Żelazo | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-92/C-04570.01 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-11-15 | 0.24 | mg/l Fe | 0.01 | 0.03 | NIE | 0.05 | 95 | TAK
68 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Mangan | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-92/C-04570.01 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-11-15 | 0.21 | mg/l Mn | 0.01 | 0.03 | NIE | 0.06 | 95 | TAK
69 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Potas | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-ISO 9964-2:1994 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-11-15 | 6.5 | mg/l K | 0.1 | 0.3 | NIE | 1.4 | 95 | TAK
70 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Chrom +6 | atomowa spektrometria absorpcyjna | PN-EN ISO 18412:2007 | Pracownia w Gorzowie Wlkp. | 2022-11-15 |  | mg/l Cr | 0.002 | 0.006 | TAK | 0.005 | 95 | TAK
71 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Kadm | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | µg/l Cd | 0.007 | 0.02 | TAK | 0.005 | 95 | TAK
72 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Chrom | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | mg/l Cr | 0.0002 | 0.0005 | TAK | 0.0001 | 95 | TAK
73 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Miedź | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 | 0.0045 | mg/l Cu | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0012 | 95 | TAK
74 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Nikiel | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 | 1.8 | µg/l Ni | 0.3 | 1 | NIE | 0.5 | 95 | TAK
75 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Ołów | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | µg/l Pb | 0.2 | 0.5 | TAK | 0.15 | 95 | TAK
76 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Cynk | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 | 0.031 | mg/l Zn | 0.003 | 0.01 | NIE | 0.007 | 95 | TAK
77 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Glin | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | mg/l Al | 0.002 | 0.005 | NIE | 0.0006 | 95 | TAK
78 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Arsen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 | 0.0014 | mg/l As | 0.0003 | 0.001 | NIE | 0.0003 | 95 | TAK
79 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Antymon | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | mg/l Sb | 0.0002 | 0.0005 | TAK | 0.0001 | 95 | TAK
80 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Selen | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | mg/l Se | 0.0003 | 0.001 | TAK | 0.0002 | 95 | TAK
81 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Bor | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | mg/l B | 0.017 | 0.05 | TAK | 0.009 | 95 | TAK
82 | 1 | Siedlnica - według dawniejszej nomenklarutry: studnia nr 28 w miejscowości Siedlnica Nr w RBDH 6150153 | Zielona Góra | 1314/ZG | 2022-11-14 13:30 | Srebro | spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | Pracownia w Zielonej Górze | 2022-12-28 |  | mg/l Ag | 0.0003 | 0.001 | TAK | 0.0002 | 95 | TAK